## Тех. спецификация
Приложение №2
Техническая спецификация
№ лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация
1 | Комплект белья для ограничения операционного поля | 1. Простыня большая операционная 150×250 см изготовлена из нетканого двухслойного полотна (впитывающего с одной стороны и водонепроницаемого с другой) плотностью 54 г/м кв, с липким краем – 2 шт. 2. Чехол хирургический на инструментальный столик 80×145 см изготовлен из водоотталкивающего материала с впитывающей вставкой, сложен телескопически – 1 шт. 3. Простыня большая операционная 180×230 см изготовлена из нетканого трехслойного полотна (впитывающего с одной стороны и водонепроницаемого с другой) плотностью 54 г/м кв. с липким краем – 2 шт. 4. Простыня большая операционная 100×100 см изготовлена из нетканого трехслойного полотна (впитывающего с двух стороны и водонепроницаемого в середине) плотностью 70 г/м кв., с липким краем – 2 шт. 5. Салфетка хирургическая 30×40 см представляет собой полотенце, имеющего высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью, гипоаллергенно – 2 шт. 6. Подстилка впитывающая влагонепроницаемая 60×90 см из многослойного влаговпитывающего полотна размером 60×90 см. Покровный слой из гидрофильного нетканого материала, распределительный слой из санитарно-гигиенической бумаги или натканного материала, сорбционный слой из распушенной (флафф) целлюлозы с добавлением порошкообразного супераборбента, распределительный слой из санитарно-гигиенической бумаги или нетканого материала, защитный слой из водонепроницаемой тисненой полиэтиленовой пленки – 1 шт. 7. Перчатки медицинские хирургические латексные стерильные с валиком неопудренные текстурированные (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5). В индивидуальной упаковке – 1 пара Стерильно. Метод стерилизации: этиленоксидом или радиацией. В единой упаковке. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя; Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.
2 | Комплект хирургической одежды стерильный | 1. Бахилы хирургические высокие – бахилы одноразовые высокие на завязках. Высота 55 см, длина стопы 42 см, длина завязок не менее 5 см. Изготовлены из трехслойного водоотталкивающего нетканого материала плотностью не ниже 60 г/м2 – 1 пара. 2. Халат хирургический XL длиной 140 см, евростандарт, с усиленным передом и рукавами, с мягкой трикотажной манжетой. Изготовлен из нескольких типов материалов: 1) трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна плотностью 40 г/кв.м 2) усиленные части (рукава и перед) из многослойного, с хорошей впитываемостью по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 95 г/кв.м, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии; 3) манжеты из рибаны. Длина от точки основания шеи до низа 140 (±1) см, ширина в развернутом виде (по низу) 166 (±1) см, длина рукава от точки основания шеи до низа рукава 82,1 (±1) см, армированная часть рукава 40 см, ширина армированной груди 50 см, длина 80 см. Удобный, «дышащий», водоотталкивающий, на завязках. Обеспечивает максимальный комфорт при проведении стандартных и длительных операций за счет специального раскроя, не стесняющего движений во время проведения манипуляций. Халат сложен для асептического надевания без дополнительной помощи, с наличием фиксаторов завязок, предотвращающих расстерилизацию и упрощающих завязывание. Специальная система четырех завязок и дополнительного запахивания в области спины обеспечивает стерильность спины персонала. Застежка ворота регулируется лентой «липучкой». Шов располагается по верхнему краю рукава. - 1 шт. 3. Шапочка - клип-берет хирургический одноразовый, гофрированный, с двумя защипами, вдоль окружности приварена двухрядная резинка. Изготовлен без использования ниток (только сварные швы) из полипропиленового нетканого материала спанбонд. В сложенном виде представляет собой полоску - 1 шт. 4. Маска трехслойная медицинская — на резинках, изготовленная без использования ниток, из двух слоев нетканого безворсового полотна типа СС (спанбонд). Первый слой поглощает влагу при вдохе и выдохе. Внешний слой дополнительно изолирует капли жидкости, распыляемый носителем маски, обладает гидрофобным эффектом. И одного центрального среднего слоя нетканого материала, который содержит мельтблаун (фильтрующий элемент). Маски являются гипоаллергенными, не препятствует дыханию и не доставляет дискомфорта, обладая при этом барьерными антибактериальными свойствами до 98%. Имеет гибкий носовой фиксатор в верхней части маски. По краям маски вставлены две эластичные резинки для удобства фиксации на лице. Размер маски: 170×90 мм (± 5 мм) – 1 шт. 5. Перчатки медицинские хирургические латексные стерильные с валиком неопудренные текстурированные (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5). В индивидуальной упаковке – 1 пара Стерильно. Метод стерилизации: этиленоксидом или радиацией. В единой упаковке. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя; Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Астана, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.