## кз
Сатып алынатын тауарлардың тізбесі
№ | Сатып алатын тауарлардың атауы | Тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы) | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Жалпы сомасы
1 | Медициналық дәке, ағартылған мақта, 1000 м орам | Ағартылған медициналық дәке, орамда 1000 м*90 см, ақтығы 80% кем емес, капиллярлығы 10 см кем емес, сыну жүктемесі 35+-2 г/м кем емес, сулану 10 сек артық емес. Жеткізуші ұсынған құжаттар:- тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты;- өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат;Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | метр | 13000 | 123.05 | 1599650
2 | Стерилизация агенті | Құрамында 80 мл Н2О2 сутегі асқын тотығы бар, арнайы бөтелкелерде төмен температуралы плазмалық стерилизаторға арналған стерилизатор HMTS-142 D, HMTS-80E. Жеткізуші ұсынған құжаттар:- тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты;- өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат;Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | құты | 35 | 100580 | 3520300
3 | Bactest апта сайын бумен зарарсыздандыру процесінің тиімділігін бақылау үшін | Attest автоматты оқу құрылғысында бумен зарарсыздандыру процесінің тиімділігін бақылауға арналған биологиялық көрсеткіштер, бір қаптамаға 50 сынақ. Жеткізуші ұсынған құжаттар:- тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты;- өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат;Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 1 | 148264.55 | 148264.55
4 | Бу газы және радиациялық зарарсыздандыруға арналған креп-қағаз, өлшемі 1000х1000 мм, 250 парақтан тұратын қаптамада, жасыл | Өлшемі 1000х1000 мм, 250 парақтан тұратын пакет, жасыл. Жеткізуші ұсынған құжаттар:- тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты;- өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат;Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 3 | 181343.6 | 544030.8
5 | Бу газы және радиациялық зарарсыздандыруға арналған креп-қағаз, өлшемі 1200х1200 мм, 100 парақтан тұратын қаптама, жасыл | Өлшемі 1200х1200 мм, 100 парақтан тұратын пакет, жасыл. Жеткізуші ұсынған құжаттар:- тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты;- өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат;Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 4 | 108583.6 | 434334.4
6 | Бу газы және радиациялық зарарсыздандыруға арналған креп-қағаз, өлшемі 500х500 мм, 500 парақтан тұратын қаптамада, жасыл | Өлшемі 500х500 мм, 500 парақтан тұратын пакет, жасыл. Жеткізуші ұсынған құжаттар:- тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты;- өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат;Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 5 | 89505.5 | 447527.5
7 | Бу газы және радиациялық зарарсыздандыруға арналған креп-қағаз, өлшемі 750х750 мм, 250 парақтан тұратын қаптамада, жасыл түсті | Өлшемі 750х750 мм, 250 парақтан тұратын пакет, жасыл түсті. Жеткізуші ұсынған құжаттар:- тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты;- өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат;Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 2 | 102377.6 | 204755.2
8 | Стерильді контейнерлерде микроорганизмдерге тосқауыл ретінде қолданылатын гидрофобты сүзгілер | 1000 циклге арналған дөңгелек тұрақты сүзгі. Жеткізуші ұсынған құжаттар:- тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты;- өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат;Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 2 | 44137.5 | 88275
9 | Буып-түю таспасы диспенсері | Таспа орамына арналған пластик роликпен жабдықталған. Диспенсердің соңында қажетті таспа бөлігін сындыруды жеңілдету үшін үшкір металл пластина бар. Жеткізуші ұсынған құжаттар:- тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты;- өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат;Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 1 | 20012.21 | 20012.21
10 | Диаметрі мен ұзындығы 50 см болатын арналар мен түтіктерге арналған щетка. | Диаметрі 11 мм және ұзындығы 50 см болатын лапароскопиялық арналар мен түтіктерге арналған щетка. Жеткізуші ұсынған құжаттар:- тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты;- өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат;Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 11 | 7177.56 | 78953.16
11 | Диаметрі 15 мм, 58 см арналар мен түтіктерге арналған щетка. | Түтіктерді лапароскопиялық жолмен тазалауға арналған, ұзындығы 58 см, диаметрі 15 мм. Жеткізуші ұсынған құжаттар:- тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты;- өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат;Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 11 | 6233.82 | 68572.02
12 | Түтік арналарын тазалауға арналған щетка, диаметрі 7 мм, ұзындығы 35 см | Лапароскопиялық түтіктерді тазалауға арналған, ұзындығы 35 см. диаметрі 7 мм. Жеткізуші ұсынған құжаттар:- тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты;- өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат;Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 10 | 5612.15 | 56121.5
13 | Плазмалық стерилизаторға арналған биологиялық индикатор | Төмен температуралы плазмалық стерилизаторда зарарсыздандыру процесінің тиімділігін бақылау үшін HMTS – 80, 30 дана бір қаптамада. Жеткізуші ұсынған құжаттар:- тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты;- өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат;Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 1 | 124308.32 | 124308.32
14 | Плазмалық стерилизаторға арналған биологиялық индикатор No30 | STERRAD 100NX төмен температуралы стерилизаторда зарарсыздандыру процесін бақылауға арналған биологиялық индикатор, қаптама 30 дана. Жеткізуші ұсынған құжаттар:- тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты;- өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат;Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 1 | 98440 | 98440
15 | Бумен зарарсыздандыру индикаторы 121/20 No 500 бумен зарарсыздандыру үшін | Индикатор 121/20 Для контроля ппоцесса паровой стерилизации , соответствует 4 кл. классификации ГОСТ, прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесением на лицевой стороне двумя цветовыми метками(индикаторная метка и элемент сравнения, метод стерилизации, параметры выдержки). Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт, сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | орау | 10 | 7704 | 77040
16 | Бумен зарарсыздандыру индикаторы 134/5№1000 бумен зарарсыздандыруға арналған | Индикатор 134/5 Бумен зарарсыздандыру процесін бақылау үшін 4 классқа сәйкес келеді. ГОСТ классификациясы, алдыңғы жағында екі түсті таңбасы бар қағаз-пленка негізінің тікбұрышты жолақтары (индикатор белгісі және салыстыру элементі, зарарсыздандыру әдісі, экспозиция параметрлері). Жеткізуші ұсынған құжаттар:- тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты;- өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат;Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 20 | 13589 | 271780
17 | Бумен зарарсыздандыру индикаторы, қаптамаларды тығыздауға арналған өздігінен жабысатын қағаз негізіндегі жабысқақ таспа, өлшемі 19ммх50м | Бумен зарарсыздандыру индикаторы жабысқақ таспа, өздігінен жабысатын, қаптамаларды тығыздау үшін қағаз негізіндегі, өлшемі 19ммх50м, 1-сынып көрсеткіші болып табылады. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 30 | 6987.1 | 209613
18 | Плазмалық стерилизаторға арналған химиялық индикатор, бір пакетте 250 дана. | Индикатор белгісі бар төртбұрышты жолақтар. Индикаторлар НМТС плазмалық стерилизаторы үшін индикаторлық белгінің түсі қоңыр түске дейін өзгеруі керек екенін көрсетеді - 80, 250 дана бір пакет. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 1 | 48085.8 | 48085.8
19 | STERRAD № 1000 үшін химиялық индикаторлық жолақтар | Стерилизацияға дейін түсті белгісі бар және стерилизациядан кейін толық бояуы бар тікбұрышты жолақтар, STERRAD 100NX төмен температуралы стерилизаторда зарарсыздандыруды бақылау үшін. Пакетте 1000 дана бар. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 2 | 239284.1 | 478568.2
20 | Зарарсыздандыру агенті бар кассета - сутегі асқын тотығы | Кассета - ұяшықтары бар картон қорапқа, содан кейін мөрленген пластик пакетке салынған он ұяшыққа бөлінген пластикалық қорап. Кассетаның он ұяшығының әрқайсысында 18 000 (+50) мкл өнім бар. Кассета STERRAD 100NX стерилизаторының кассета бөліміне орналастыруға арналған және 5 зарарсыздандыру циклін орындауға арналған. Әрбір цикл барысында өнім екі кассета ұяшығынан стерилизация камерасына автоматты түрде енгізіледі, бір қаптамаға 2 дана. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 15 | 114490 | 1717350
21 | Стерилизация процесі индикаторы бар контейнер тығыздағыш | Контейнер тығыздағышында технологиялық индикатор бар.Тығыздағышты қолмен немесе жапсырманы қолдану арқылы белгілеуге болады. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 2 | 104872.84 | 209745.68
22 | Химиялық индикаторлы таспа | 6 дана қаптамадағы STERRAD 100NX плазмалық стерилизаторға арналған орауыш материалдың ішкі және сыртқы қабаттарын бекітуге арналған жабысқақ таспа. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 2 | 19463.3 | 38926.6
23 | Стерилизациялық қаптамаға арналған тұрақты маркер | бу, EO^O және сәулемен зарарсыздандыру үшін су мен қышқылды итереді. Қалыңдығы 0,75 мм, түсі: көк, қызыл, қара, жасыл. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 8 | 2701.75 | 21614
24 | Медициналық жабдықты тазалауға арналған абразивті қағаз | Қағаздың бір жағында абразивті жабын, екіншісінде губка жабыны бар. Нәзік лапароскопиялық құралдардың бетін тазалауға арналған. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 8 | 6955 | 55640
25 | Құралды жылтырату | Құралдардағы коррозия шөгінділерін кетіруге арналған, медициналық аспаптардың болат бетін жылтыратуға арналған, күшті, ерекше иісі бар өнім. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 1 | 16050 | 16050
26 | Кранды майлау | Құрал майы, силикон. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 3 | 10165 | 30495
27 | Бұрғылар мен марсельаторларды майлауға арналған спрей | Травматологиялық бұрғылар мен гинекологиялық марселаторларды майлауға арналған өнім. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 2 | 11235 | 22470
28 | Турунда 50*3 | Ұзындығы 50 см, ені 3 см дәке жолақтары. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 300 | 26.75 | 8025
29 | Майлықтар 30*30 | Ұзындығы 30 см, ені 30 см дәке жолақтары. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 18000 | 53.5 | 963000
30 | Тампондар 15*15 | Дәке тампондары, ұзындығы 15 см, ені 15 см. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 45000 | 21.4 | 963000
31 | Бумен және газбен зарарсыздандыруға арналған біріктірілген материал, тегіс, өлшемі 100ммх200м үш индикаторы бар қаптамада 1 дана. | Өлшемі 100ммх200м, үш индикаторы бар қаптамада 1 дана. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 2 | 50418.4 | 100836.8
32 | Бумен және газбен зарарсыздандыруға арналған біріктірілген материал, тегіс, өлшемі 150ммх200м үш индикаторы бар қаптамада 1 дана. | Өлшемі 150ммх200м, үш индикаторы бар қаптамада 1 дана. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 2 | 72257.1 | 144514.2
33 | Бумен және газбен зарарсыздандыруға арналған біріктірілген материал, тегіс, өлшемі 200ммх200м үш индикаторы бар қаптамада 1 дана. | Бумен және газбен зарарсыздандыруға біріктірілген материал тегіс, өлшемі 200ммх200м үш индикаторлы, бір қаптамаға 1 дана. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 2 | 76505 | 153010
34 | Бумен және газбен зарарсыздандыруға арналған біріктірілген материал, тегіс, өлшемі 250ммх65мм/100м үш индикаторы бар қаптамада 1 дана. | Өлшемі 250ммх65мм/100м үш индикаторы бар, 1 дана қаптамада. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 2 | 25080.8 | 50161.6
35 | Бумен және газбен зарарсыздандыруға арналған біріктірілген материал, тегіс, өлшемі 75ммх200м үш индикаторы бар қаптамада 1 дана. | Өлшемі 75ммх200м бір қаптамада үш индикаторы бар 1 дана. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 3 | 94620.1 | 283860.3
36 | Бүктелген бумен және газбен зарарсыздандыруға арналған құрама материал, өлшемі 300х80мм/100 м үш индикаторы бар, 1 дана қаптамада | Өлшемі 75ммх300м/100м бір қаптамада үш индикаторы бар 1 дана. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 2 | 53902.32 | 107804.64
37 | Бүктелген бумен зарарсыздандыруға арналған қағаз пакет, өлшемі 110х30х190 мм, қаптама 1000 дана. | Өлшемі 110х30х190 мм, қаптама 1000 дана. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 4 | 64858.05 | 259432.2
38 | Бүктелген бумен зарарсыздандыруға арналған қағаз пакет, өлшемі 125х50х250 мм, қаптама 1000 дана. | Өлшемі 125х50х250 мм, қаптама 1000 дана. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 4 | 192132.41 | 768529.64
39 | Бумен зарарсыздандыруға арналған қағаз қапшық, өлшемі 140х50х330 мм, қаптама 500 дана. | Өлшемі 140х50х330 мм, қаптама 500 дана. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 2 | 130101.3 | 260202.6
40 | Бумен зарарсыздандыруға арналған қағаз қапшық, өлшемі 180х95х380 мм, қаптама 500 дана. | Өлшемі 180х95х380 мм, қаптама 500 дана. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 3 | 171825.95 | 515477.85
41 | Орам материалы 100/100см | Бу, газ, плазмалық зарарсыздандыруға арналған 100% полипропиленнен жасалған материал (100/100см, 47г/см). Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | парақ | 150 | 500.9387 | 75140.8035
42 | Орам материалы 120/120см | Бу, газ, плазмалық зарарсыздандыруға арналған 100% полипропиленнен жасалған материал (120/120см, 47г/см). Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | парақ | 150 | 716.686 | 107502.9
43 | Бумен зарарсыздандыруға арналған қағаз қапшық, өлшемі 190х65х330 мм, қаптама 500 дана. | Өлшемі 190х65х330 мм, қаптама 500 дана. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 2 | 183392.65 | 366785.3
44 | Бумен зарарсыздандыруға арналған қағаз қапшық, өлшемі 300х75х530 мм, қаптама 250 дана. | Өлшемі 300х75х530 мм, қаптама 250 дана. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 4 | 165980.54 | 663922.16
45 | Бүктелген бумен зарарсыздандыруға арналған қағаз пакет, өлшемі 90х50х170 мм, қаптама 1000 дана. | Өлшемі 90х50х170 мм, қаптама 1000 дана. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 4 | 100834.66 | 403338.64
46 | Бумен және газбен зарарсыздандыруға арналған құрама қаптама, үш индикаторы бар тегіс өлшемі 100х300 мм, бір қаптамада 1200 дана | Өлшемі 100х300 мм үш индикаторлы, бір қаптамада 1200 дана. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 3 | 51231.6 | 153694.8
47 | Бумен және газбен зарарсыздандыруға арналған құрама қаптама, бір қаптамада үш индикаторы бар тегіс өлшемі 150х200м 1000 дана. | Өлшемі 150х200 мм үш индикаторлы, бір қаптамада 1000 дана. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 3 | 53842.4 | 161527.2
48 | Бумен және газбен зарарсыздандыруға арналған құрама қаптама, тегіс, өздігінен жабысатын өлшемі 130х250 мм үш индикаторлы, бір қаптамада 1000 дана | Өлшемі 130х250 мм үш индикаторлы, бір қаптамада 1000 дана. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 2 | 101650 | 203300
49 | Бумен және газбен зарарсыздандыруға арналған құрама қаптама, тегіс, өздігінен жабысатын өлшемі 210x400 мм үш индикаторлы, бір қаптамада 1000 дана | Өлшемі 210х400 мм үш индикаторлы, бір қаптамада 1000 дана. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 2 | 121236.35 | 242472.7
50 | Бумен және газбен зарарсыздандыруға арналған құрама қаптама, тегіс, өздігінен жабысатын өлшемі 90х200 мм үш индикаторлы, бір қаптамада 1000 дана | Өлшемі 90х200 мм үш индикаторлы, бір қаптамада 1000 дана. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 3 | 32479.85 | 97439.55
51 | Бүктелген бу және газды зарарсыздандыруға арналған біріктірілген қаптама Өлшемі 75х300 мм № 1000 | Бумен және газбен зарарсыздандыруға арналған аралас қаптама мөлдір жасыл көпқабатты (полиэстер/полипропилен) пленкадан (мөлдір жағы және су өткізбейтін медициналық қағаздан (мөлдір емес жағы), термиялық тігіспен жалғанған) жасалған. Өлшемі 75х300 мм No 1000. Жеткізуші ұсынған құжаттар. : - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 2 | 30698.3 | 61396.6
52 | Жылтырататын зат | Аспаптарды күтуде кәсіби қолдануға арналған жылтырату агенті. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 1 | 3852 | 3852
53 | Плазмалық зарарсыздандыруға арналған орама, өлшемі 100ммх70м №6/уп | Медициналық зарарсыздандыру жүйесіне арналған өлшемі 100ммх70м №6 термиялық тігіспен жиектері тығыздалған мөлдір үлбірден және көп қабатты пленкадан (полипропилен/полиэтилен) жасалған. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 2 | 169060 | 338120
54 | Плазмалық зарарсыздандыруға арналған орама, өлшемі 150ммх70м №4/уп | Медициналық зарарсыздандыру жүйесіне арналған өлшемі 150ммх70м №6 термиялық тігіспен жиектері тығыздалған мөлдір үлбірден және көп қабатты пленкадан (полипропилен/полиэтилен) жасалған. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 2 | 181900 | 363800
55 | Плазмалық зарарсыздандыруға арналған орама, өлшемі 250ммх70м №4/уп | Медициналық зарарсыздандыру жүйесіне арналған өлшемі 250ммх70м №6 термиялық тігіспен жиектері тығыздалған мөлдір үлбірден және көп қабатты пленкадан (полипропилен/полиэтилен) жасалған. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 3 | 261080 | 783240
56 | Плазмалық зарарсыздандыруға арналған орам, өлшемі 500ммх70м | Медициналық зарарсыздандыру жүйесіне арналған өлшемі 500ммх70м № 6 термиялық тігіспен шеттері тығыздалған мөлдір үлбірден және көп қабатты пленкадан (полипропилен/полиэтилен) жасалған. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 2 | 256800 | 513600
57 | Плазмалық зарарсыздандыруға арналған орау орамы, өлшемі 350х70 мм, қаптама 2 дана. | Медициналық зарарсыздандыру жүйесіне арналған № 6 өлшемі 350ммх70м термиялық тігіспен шеттері тығыздалған мөлдір үлбірден және көп қабатты пленкадан (полипропилен/полиэтилен) жасалған. Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 2 | 173340 | 346680
58 | Стерильділік индикаторына арналған сынақ жолақтары Бови-Дик № 500 | Сынақ жолағы стерилизацияның барлық процестерінде ауаның кетуін, стериланттың енуін және ағып кетуін бақылау үшін қолданылады.Тіреуіштегі қағаз индикаторлық жолағы технологиялық құрылғылардың ішінде орналасқан, ол ішкі тот баспайтын болаттан жасалған түтік пен сыртқы пластик корпустан тұрады. индикатор жолағын ұстауға арналған капсула 500 дана қаптама .Жеткізуші ұсынған құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе осы жинақтың Қазақстан Республикасында тіркелуге жатпайтыны туралы уәкілетті органның хаты; - өндірушіден төлқұжат, тауардың шығу тегі туралы сертификат; Өнім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 1 | 587109 | 587109
Итого | [5 empty] | 20681699.4235
"Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті: - жеткізілетін тауарды тіркеу куәлігі, егер тауар тіркеуге жатпаса, уәкілетті органнан хат ұсыну қажет; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қауіпсіздік және сапа туралы қорытындының көшірмелері. Егер тауар сертификаттауға жатпайтын болса, уәкілетті органнан хат жіберіңіз; - қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де құжаттарды сұратуға құқылы. Жеткізуші кепілдік береді 1. Өнім беруші тауарларды осы Шартта көрсетілген соңғы межелі пунктіне тасымалдау кезінде олардың зақымдануынан немесе бүлінуінен алдын алатын орауды қамтамасыз етуге тиіс. Қаптама қандай да бір шектеусіз қарқынды Көтеру-тасымалдау өңдеуіне және тасымалдау кезінде экстремалды температуралардың, тұздар мен жауын-шашынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсеріне төзуі тиіс. Буып-түйілген жәшіктердің габариттерін және олардың салмағын айқындау кезінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстығын және тауарларды алып жүрудің барлық пункттерінде қуатты жүк көтергіш құралдардың болуын ескеру қажет. 2. Тұтыну орамасы, таңбалануы, сондай - ақ тауарларды қолдану жөніндегі ішкі және одан тыс құжаттама "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі-Кодекс) және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке қатаң сәйкес келуге тиіс. 3. Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілген тауардың жаңа, пайдаланылмаған және ақаулары жоқ екендігіне кепілдік береді. Ақаулар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс беруші Өнім берушінің атына жазбаша хабарламада көрсеткен мерзімде ақаулы тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті. 4. Өнім беруші дәрілік заттардың және медициналық бұйымдардың қалдық жарамдылық мерзімі Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне: қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамадағы (қаптамадағы) көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі ай болуын қамтамасыз етеді .жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде); Тауарды жеткізу орны Астана Қ., Есіл ауданы: е495 к-сі, 2 ғимарат. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде жүзеге асырылады."

## Лист1
Приложение №1 к объявлению по закупу медицинских изделий
Перечень закупаемых товаров
№ | Наименование закупаемых товаров | Краткая характеристика (описание) товаров | Ед. изм. | Количество | Цена | Общая сумма
1 | Марля медицинская, хлопчатобумажная отбеленная, в рулоне 1000 м | Марля медицинская отбеленная, в рулоне 1000 м*90 см, белизна не менее 80 %, каппилярность не менее 10 см, разрывная нагрузка не менее 35+-2 г/м, смачиваемость не более 10 сек. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | метр | 13000 | 123.05 | 1599650
2 | Агент стерилизационный | Стерилизующии агент для низкотемпературного плазменного стерилизатора HMTS -142 D,HMTS- 80E, в составе перекись водорода 80мл H2O2, в специальных флаконах. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | флакон | 35 | 100580 | 3520300
3 | Бактест для контроля эффективности процесса паровой стерилизации еженедельно | Биологические индикаторы для контроля эффективности процесс паровой стерилизации на считывающем автоматическом устройстве Attest, в упаковке 50 тестов. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 1 | 148264.55 | 148264.55
4 | Бумага крепированная для паровой газовой и радиационной стерилизации, размер 1000х1000 мм в упаковке 250 листов, зеленая | Размер 1000х1000 мм в упаковке 250 листов, зеленая. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 3 | 181343.6 | 544030.8
5 | Бумага крепированная для паровой газовой и радиационной стерилизации, размер 1200х1200 мм в упаковке 100 листов, зеленая | Размер 1200х1200 мм в упаковке 100 листов, зеленая. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 4 | 108583.6 | 434334.4
6 | Бумага крепированная для паровой газовой и радиационной стерилизации, размер 500х500 мм в упаковке 500 листов, зеленая | Размер 500х500 мм в упаковке 500 листов, зеленая. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 5 | 89505.5 | 447527.5
7 | Бумага крепированная для паровой газовой и радиационной стерилизации, размер 750х750 мм в упаковке 250 листов, зеленая | Размер 750х750 мм в упаковке 250 листов, зеленая. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 2 | 102377.6 | 204755.2
8 | Гидрофобные фильтры,используемые в качестве барьера для микрорганизмов в стерильных контейнерах | Круглый постоянный фильтр,рассчитанный на 1000 циклов. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 2 | 44137.5 | 88275
9 | Диспенсер для упаковочной ленты | Оснащен пластиковым роликом для рулона с лентой. В торцовой части диспенсера расположена заостренная металлическая пластинка для облегчения обрыва необходимого отрезка ленты. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 1 | 20012.21 | 20012.21
10 | Ерш для каналов и тубусов диаметром, длиной 50см. | Ерш для каналов и тубусов лапароскопических диаметром 11мм, длиной 50см. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 11 | 7177.56 | 78953.16
11 | Ерш для каналов и тубусов диаметром 15мм, 58 см. | Для очистки тубусов лапароскопически длина 58см, диаметр 15мм. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 11 | 6233.82 | 68572.02
12 | Ерш для чистки каналов тубусов диаметр 7 мм, длиной 35 см | Для очистки тубусов лапароскопическихдлина 35см. диатром 7 мм. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 10 | 5612.15 | 56121.5
13 | Индикатор биологический для плазменного стерилизатора | Для контроля эффективности процесса стерилизации на низкотемпературном плазменном стерилизаторе НМТS - 80, 30 шт в упаковке. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 1 | 124308.32 | 124308.32
14 | Индикатор биологический №30 для плазменного стерилизатора | Биологический индикатор для контроля прпоцесса стерилизации на низкотемпературном стерилизаторе STERRAD 100NX, в упаковке 30 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 1 | 98440 | 98440
15 | Индикатор паровой стерилизации 121/20 №500 для паровой стерилизации | Индикатор 121/20 Для контроля ппоцесса паровой стерилизации , соответствует 4 кл. классификации ГОСТ, прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесением на лицевой стороне двумя цветовыми метками(индикаторная метка и элемент сравнения, метод стерилизации, параметры выдержки). Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 10 | 7704 | 77040
16 | Индикатор паровой стерилизации 134/5№1000 для паровой стерилизации | Индикатор 134/5 Для контроля ппоцесса паровой стерилизации , соответствует 4 кл. классификации ГОСТ, прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесением на лицевой стороне двумя цветовыми метками(индикаторная метка и элемент сравнения, метод стерилизации, параметры выдержки). Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя; Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 20 | 13589 | 271780
17 | Индикатор паровой стерилизации, липкая лента самоклеющиеся на бумажной основе для герметизации упаковок, размер 19ммх50м | Индикатор паровой стерилизации липкая лента самоклеющиеся на бумажной основе для герметизации упаковок, размер 19ммх50м, является индикатором 1 класса. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 30 | 6987.1 | 209613
18 | Индикатор химический для плазменного стрерилизатора, в упаковке 250 шт. | Прямоугольные полоски с индикаторной меткой . На индикаторах нанесено указание на то, что цвет индикаторной метки должен изменится на коричневый для плазменного стерилизатора НMTS - 80, 250 шт в упаковке. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 1 | 48085.8 | 48085.8
19 | Индикатор химический полоски для STERRAD №1000 | Прямоугольные полоски с цветной меткой до стерилизации и долным оокрашиванием после стерилизации, для контроля стерилизации на низкотемператуном стерилизаторе STERRAD 100NX. В упаковке 1000 штук. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 2 | 239284.1 | 478568.2
20 | Кассета со стерилизующим агентом- пероксидом водорода | Кассета представляет собой пластмассовый футляр, разделенный на десять ячеек, который упакован в картонную коробку с прорезями, а затем - в запаянный пластиковый пакет. В каждой из десяти ячеек кассеты находится 18000 (+50) мкл средства. Кассета предназначена для размещения в кассетном отсеке стерилизатора STERRAD 100NX и рассчитана на проведение 5 циклов стерилизации. Во время каждого цикла из двух ячеек кассеты средство автоматически впрыскивается в стерилизационную камеру, в упаковке 2 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 15 | 114490 | 1717350
21 | Контейнерная пломба с индикатором процесса стерилизации | Контейнерная пломба содержит индикатор процесса.На пломбу может быть нанесена маркировка вручную или с помощью нанесения этикетки. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 2 | 104872.84 | 209745.68
22 | Лента химическая индикаторная | Липкая лента для закрепленная внутренного и наружного слоя оберточного материала для плазменного стерилизатора STERRAD 100NX в упаковке 6 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 2 | 19463.3 | 38926.6
23 | Маркер перманентный для стерилизационных упаковок | отталкивает воду и килоту, для стерилизации паром, ЕО^О и облучения. Толщина 0,75 мм, цвет: синий, красный, черный, зеленый. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 8 | 2701.75 | 21614
24 | Бумага абразивная для очистки ИМН | Бумага сабразивным покрытием с одной стороны и губчатым покрытием с другой. Предназначается для очистки поверхности хрупких лапароскопических инструменто. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 8 | 6955 | 55640
25 | Полирующее средство для инструментов | Средство для удаления коррозийных образований на инструментах, для полировки стальной поверхности медицинских инструментов, с резким специфическим запахом. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 1 | 16050 | 16050
26 | Средство для смазки краников | Средство для смазки краников инструментов, силиконовое.Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 3 | 10165 | 30495
27 | Спрей для смазывания дрели и марцеляторов | Средство для смазывания дрели травматологической и марцелятора гинекологического. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 2 | 11235 | 22470
28 | Турунды 50*3 | Марлевые полоски длина 50см, ширина 3см. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 300 | 26.75 | 8025
29 | Салфетки 30*30 | Марлевые салфетки длина 30 ширина 30. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 18000 | 53.5 | 963000
30 | Тампоны 15*15 | Тампоны марлевые , длина 15 см, ширина 15см. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 45000 | 21.4 | 963000
31 | Материал комбинированный для паровой и газовой стерилизации плоский, размер 100ммх200м с тремя индикаторами в упаковке 1шт | Размер 100ммх200м с тремя индикаторами в упаковке 1шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 2 | 50418.4 | 100836.8
32 | Материал комбинированный для паровой и газовой стерилизации плоский, размер 150ммх200м с тремя индикаторами в упаковке 1 шт | Размер 150ммх200м с тремя индикаторами в упаковке 1 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 2 | 72257.1 | 144514.2
33 | Материал комбинированный для паровой и газовой стерилизации плоский, размер 200ммх200м с тремя индикаторами, в упаковке 1 шт | Материал комбинированный для паровой и газовой стерилизации плоский, размер 200ммх200м с тремя индикаторами, в упаковке 1 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 2 | 76505 | 153010
34 | Материал комбинированный для паровой и газовой стерилизации плоский, размер 250ммх65мм/100м с тремя индикаторами, в упаковке 1 шт | Размер 250ммх65мм/100м с тремя индикаторами, в упаковке 1 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 2 | 25080.8 | 50161.6
35 | Материал комбинированный для паровой и газовой стерилизации плоский, размер 75ммх200м с тремя индикаторами в упаковке 1 шт | Размер 75ммх200м с тремя индикаторами в упаковке 1 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 3 | 94620.1 | 283860.3
36 | Материал комбинированный для паровой и газовой стерилизации со складкой, размер 300х80мм/100 м с тремя индикаторами, в упаковке 1 шт | Размер 300х80мм/100 м с тремя индикаторами, в упаковке 1 шт.Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 2 | 53902.32 | 107804.64
37 | Пакет бумажный для паровой стерилизации со складкой размер 110х30х190 мм в упаковке 1000 шт | Размер 110х30х190 мм в упаковке 1000 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 4 | 64858.05 | 259432.2
38 | Пакет бумажный для паровой стерилизации со складкой размер 125х50х250 мм в упаковке 1000 шт | Размер 125х50х250 мм в упаковке 1000 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 4 | 192132.41 | 768529.64
39 | Пакет бумажный для паровой стерилизации со складкой размер 140х50х330 мм в упаковке 500 шт | Размер 140х50х330 мм в упаковке 500 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 2 | 130101.3 | 260202.6
40 | Пакет бумажный для паровой стерилизации со складкой размер 180х95х380 мм в упаковке 500 шт | Размер 180х95х380 мм в упаковке 500 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 3 | 171825.95 | 515477.85
41 | Оберточный материал 100/100см | Материал из 100% полипропилена для паровой, газовой , плазменной стерилизации(100/100см, 47г/см). Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | лист | 150 | 500.9387 | 75140.8035
42 | Оберточный материал 120/120см | Материал из 100% полипропилена для паровой, газовой , плазменной стерилизации(120/120см, 47г/см).Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | лист | 150 | 716.686 | 107502.9
43 | Пакет бумажный для паровой стерилизации со складкой размер 190х65х330 мм в упаковке 500 шт | Размер 190х65х330 мм в упаковке 500 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 2 | 183392.65 | 366785.3
44 | Пакет бумажный для паровой стерилизации со складкой размер 300х75х530 мм в упаковке 250 шт | Размер 300х75х530 мм в упаковке 250 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 4 | 165980.54 | 663922.16
45 | Пакет бумажный для паровой стерилизации со складкой размер 90х50х170 мм в упаковке 1000 шт | Размер 90х50х170 мм в упаковке 1000 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 4 | 100834.66 | 403338.64
46 | Пакет комбинированный для паровой и газовой стерилизации плоский размер 100х300 мм с тремя индикаторами, в упаковке 1200 шт | Размер 100х300 мм с тремя индикаторами, в упаковке 1200 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 3 | 51231.6 | 153694.8
47 | Пакет комбинированный для паровой и газовой стерилизации плоский размер 150х200м с тремя индикаторами в упаковке 1000 шт | Размер 150х200м с тремя индикаторами в упаковке 1000 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 3 | 53842.4 | 161527.2
48 | Пакет комбинированный для паровой и газовой стерилизации плоский, самоклеющийся размер 130х250 мм с тремя индикаторами, в упаковке 1000 шт | Размер 130х250 мм с тремя индикаторами, в упаковке 1000 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 2 | 101650 | 203300
49 | Пакет комбинированный для паровой и газовой стерилизации плоский, самоклеющийся размер 210х400 мм с тремя индикаторами, в упаковке 1000 шт | Размер 210х400 мм с тремя индикаторами, в упаковке 1000 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 2 | 121236.35 | 242472.7
50 | Пакет комбинированный для паровой и газовой стерилизации плоский, самоклеющийся размер 90х200 мм с тремя индикаторами, в упаковке 1000 шт | Размер 90х200 мм с тремя индикаторами, в упаковке 1000 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 3 | 32479.85 | 97439.55
51 | Пакет комбинированный для паровой и газовой стерилизации со складкой Размер 75х300мм №1000 | Комбинированная упаковка для паровой и газовой стерилизации изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (полиэфир/полипропилен) пленки (прозрачная сторона и водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. Размер 75х300мм №1000. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 2 | 30698.3 | 61396.6
52 | Полирующее средство | Полирующее средство для профессионального использования по уходу за инструментами. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 1 | 3852 | 3852
53 | Рулон для плазменной стерилизации, размер 100ммх70м №6/в уп | Изготовлен из прозрачной пленки и многослойной пленки (полипропилен/полиэтилен), скрепленых по краям термошвом размер 100ммх70м №6, для медицинской стерилизационной системы. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 2 | 169060 | 338120
54 | Рулон для плазменной стерилизации,, размер 150ммх70м №4/в уп | Изготовлен из прозрачной пленки и многослойной пленки (полипропилен/полиэтилен), скрепленых по краям термошвом размер 150ммх70м №6, для медицинской стерилизационной системы. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 2 | 181900 | 363800
55 | Рулон для плазменной стерилизации,, размер 250ммх70м №4/в уп | Изготовлен из прозрачной пленки и многослойной пленки (полипропилен/полиэтилен), скрепленых по краям термошвом размер 250ммх70м №6, для медицинской стерилизационной системы. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 3 | 261080 | 783240
56 | Рулон для плазменной стерилизации, размер 500ммх70м | Изготовлен из прозрачной пленки и многослойной пленки (полипропилен/полиэтилен), скрепленых по краям термошвом размер 500ммх70м №6, для медицинской стерилизационной системы. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 2 | 256800 | 513600
57 | Рулон упаковочный для плазменной стерилизации, размер 350х70 мм в упаковке 2 шт | Изготовлен из прозрачной пленки и многослойной пленки (полипропилен/полиэтилен), скрепленых по краям термошвом разме350ммх70м №6, для медицинской стерилизационной системы. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 2 | 173340 | 346680
58 | Тест-полоски для индикатора стерильности Бови-Дик №500 | Тест полоски используется во всех процессах стерилизации для мониторинга удаления воздуха ,проникновения стерилизующего вещества,протечек.Бумажная индикаторная полоска на подложке,распологается внутри процесс устройствах,которые состоят из внешнего пластикового корпуса с внутренней трубкой из нержавеющей стали и капсулы дляудержания индикаторной полосы.В упаковке 500шт.Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 1 | 587109 | 587109
[5 empty] | Итого: | 20681699.4235
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Астана, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.