## ДКОМУ ЗЦП
Перечень закупаемых товаров
№ | Наименование закупаемых товаров | Краткая характеристика (описание) товаров | Ед. изм. | Ценазаед. | Общее количество | Общая Сумма
1 | Набор карт для определения антител | Полиспецифический антиглобулиновый реагент (АГР) используется в рутинных исследованиях по поиску аллоантител, проведения тестов на совместимость и прямой и непрямой реакции Кумбса (ПАГТ, НАГТ). Температура хранения +18+25С: 60х12 на 720 исследовани | упаковка | 1158403 | 1 | 1158403
2 | Набор карт для определения группы крови | ID-Карта ˝ДиаКлон ABO/D + Перекрестная реакция для пациентов˝ содержитДве микропробирки с ˝нейтральным˝ гелем для определения группы крови обратным методом с A1 и B стандартными эритроцитами.Реагенты используются в учреждениях службы крови, клинических лабораториях ЛПУ. Температура хранения +18+25С: 60Χ12 на 720 исследований | упаковка | 1007041 | 2 | 2014082
3 | Раствор модифицированный LISS буфер для приготовления суспензий эритроцитов. | Модифицированный LISS буфер для приготовления суспензий эритроцитов. Область применения “ID-Дилюент 2” является модифицированным раствором низкой ионной силы, изготовленным для технологии ID-System, для приготовления 5% суспензии эритроцитов при определении группы крови, а также 0,8% суспензии эритроцитов для перекрестной реакции, аутоконтроля, прямого антиглобулинового теста, определение группы крови новорожденных и приготовления суспензии эритроцитов в лаборатории: 2х100 мл. Хранить реагенты при температуре +2 +8 C. | упаковка | 74504 | 4 | 298016
4 | Реагент стандартные эритроциты А1,В для определения групп крови | Реагенты стандартных эритроцитов используются в серологии групп крови, для определения присутствия или отсутствия анти-A и анти-B изоагглютининов (при обратном методе типирования групп крови).Для обратного типирования групп крови, используются стандартные эритроциты групп A1 и B / A1, A2 и B / A1, B и O или A1, A2, B и O, согласно различным требованиям и руководящим принципам. Реагенты стандартных эритроцитов специально разработаны для ID- system. Заказ и поставка, каждые 4 недели: 2х10 мл Реагенты могут использоваться в учреждениях службы крови, клинических лабораториях ЛПУ. Хранить реагенты при температуре +2 +8 C. | упаковка | 18243 | 5 | 91215
5 | Реагент стандартные эритроциты для определения антиэритроцитарных антител | Все реагенты тест-клеток имеют человеческое происхождение, находятся в среде с буферизированной суспензией 0,8% (± 0,1%): 3х10 мл.Реагенты могут использоваться в учереждениях службы крови,клинических лабораториях ЛПУ. | упаковка | 30013 | 5 | 150065
6 | Абсорбент, канистра 5л | Абсорбент, предназначенный для удаления углекислого газа из закрытого и полузакрытого дыхательного контура при проведении ингаляционной анестезии | канистра | 25021 | 50 | 1251050
7 | Картридж бикарбонатный 650гр для аппарата Fresenius 4008 S | Бикарбонат натрия для гемодиализа порошок однократного применения, стерильный, в пакетиках 650 г - представляет собой химически чистую соль бикарбоната натрия, в полиэтиленовом мешке. Активные ингредиенты Bibag изготовлены из бикарбоната натрия NaHCO3. Органтептические характеристики белая кристаллитическая пудра, без запаха. Растворимость растворим в воде, практически не растворим в спирте | штука | 5100 | 20 | 102000
5064831
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Нур-Султан, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.