## кз
Дәрілі заттарды және медициналық бұйымдарды сатып алу туралы хабарландыруға қосымша №1
Сатып алынатын тауарлардың тізбесі
№ | Сатып алатын тауарлардың атауы | Тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы) | Өлшем бірлігі | Саны | Бірлік үшін бағасы, ҚҚС-сіз, тг | Жалпы сомасы, ҚҚС-сіз, тг
1 | Жіліншік компоненті | Тибиальды компонент цементті бекітуге арналған аяқтағы металл. Ti6al4v қорытпасынан жасалған (ISO 5832-3..1996). Стандартты өлшемдер саны: - кемінде алты стандартты ( 3, 4, 5, 6, 7, 8 )аяқ пен артқы бетті Жабу-PMMA сүйек цементінің жұқа қабаты. Пластикалық тығыздағышқа арналған құлыптау механизмінің түрі – бұрандамен бекітілетін және/немесе бекітілетін. Ауыстыру блоктарын (ұлғайтқыштарды) және тұрақтандырғыш шыбықтарды (түйреуіштерді) бекітуге арналған арнайы тесіктері бар. Тибиальды компоненттің әрбір типтік өлшемі ені бойынша полиэтилен төсемдерінің кемінде екі түріне сәйкес келуі тиіс. Эндопротез стерильді қаптамада стерильді түрде жеткізіледі. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 20 | 215000 | 4300000
2 | Жіліншік төсемі | Тибиалды компонентке бекіту әдісімен қатты бекітілетін жоғары молекулалы полиэтиленнен жасалған полиэтиленді (тибиалды) төсемнің ені бойынша кемінде 3 типтік өлшемге және биіктігі бойынша кемінде 6 типтік өлшемге ие болуға тиіс. Артқы крест тәрізді байламы жоқ науқастар үшін артқы тұрақтандырғыштың болуы және артқы крест тәрізді байламы бар науқастар үшін артқы тұрақтандырғыштың болмауы. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 30 | 109851 | 3295530
3 | Картридж | Картридж-бір жағында линзаны енгізуге арналған тесігі бар және екінші жағында линзаны иплантациялауға арналған тесігі бар пластикалық құрылым. Катаракта хирургиясы процесінде жұмсақ көзішілік AcrySof линзаларын бүктеу және имплантациялау үшін бірнеше рет қолданылатын тұтқамен бірге пайдалануға арналған. Линзаны капсула қапшығына орналастырудың сенімді және бақыланатын әдісін ұсынады. Ең жарақатсыз имплантация үшін шығатын тесік әлдеқайда тар. D картриджінің өлшемдері: ұзындығы – 4,2 см, ені – 0,6 см, кіру тесігінің диаметрі – 0,21, шығу тесігінің диаметрі – 0,15 өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт / сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 300 | 4200 | 1260000
4 | Гемодиализге арналған концентрацияланған қышқыл ерітіндісі | Құрамы: K-3; sa-1,5, Glucosa-2, 5 литрлік пластикалық контейнер. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс | канистр | 1050 | 2200 | 2310000
5 | Морфин гидрохлориді | инъекцияға арналған ерітінді 1% 1мл | амп | 110 | 132.09 | 14529.9
Итого: | [5 empty] | 11180059.9
"Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті: - жеткізілетін тауарды тіркеу куәлігі, егер тауар тіркеуге жатпаса, уәкілетті органнан хат ұсыну қажет; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қауіпсіздік және сапа туралы қорытындының көшірмелері. Егер тауар сертификаттауға жатпайтын болса, уәкілетті органнан хат жіберіңіз; - қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де құжаттарды сұратуға құқылы. Жеткізуші кепілдік береді 1. Өнім беруші тауарларды осы Шартта көрсетілген соңғы межелі пунктіне тасымалдау кезінде олардың зақымдануынан немесе бүлінуінен алдын алатын орауды қамтамасыз етуге тиіс. Қаптама қандай да бір шектеусіз қарқынды Көтеру-тасымалдау өңдеуіне және тасымалдау кезінде экстремалды температуралардың, тұздар мен жауын-шашынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсеріне төзуі тиіс. Буып-түйілген жәшіктердің габариттерін және олардың салмағын айқындау кезінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстығын және тауарларды алып жүрудің барлық пункттерінде қуатты жүк көтергіш құралдардың болуын ескеру қажет. 2. Тұтыну орамасы, таңбалануы, сондай - ақ тауарларды қолдану жөніндегі ішкі және одан тыс құжаттама "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі-Кодекс) және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке қатаң сәйкес келуге тиіс. 3. Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілген тауардың жаңа, пайдаланылмаған және ақаулары жоқ екендігіне кепілдік береді. Ақаулар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс беруші Өнім берушінің атына жазбаша хабарламада көрсеткен мерзімде ақаулы тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті. 4. Өнім беруші дәрілік заттардың және медициналық бұйымдардың қалдық жарамдылық мерзімі Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне: қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамадағы (қаптамадағы) көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі ай болуын қамтамасыз етеді .жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде); Тауарды жеткізу: Астана Қ., Есіл ауданы: е495 к-сі, 2 ғимарат. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде жүзеге асырылады."

## ФСМС ЗЦП
Приложение №1 к объявлению о закупе лекарственных средств и медицинских изделий
Перечень закупаемых товаров
№ | Наименование закупаемых товаров | Краткая характеристика (описание) товаров | Ед. изм. | Количество | Цена за ед.без НДС,тг | Общая Сумма, без НДС, тг
1 | Большеберцовый компонент | Тибиальный компонент металлический на ножке для цементной фиксации. Изготовлен из сплава Ti6Al4V (ISO 5832-3..1996). Количество типоразмеров: - не менее шести стандартных ( 3, 4, 5, 6, 7, 8 )Покрытие ножки и тыльной поверхности - тонкий слой костного цемента PMMA. Тип запорного механизма для полиэтиленовой прокладки – защелкивающийся и/или фиксирующийся винтом. Имеет специальные отверстия для фиксации замещающих блоков (аугментов) и стабилизирующих стержней (штифтов). Каждому типоразмеру тибиального компонента по ширине должно соответствовать не менее двух типов полиэтиленовых прокладок. Эндопротез поставляется стерильным в стерильной упаковке. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 20 | 215000 | 4300000
2 | Вкладыш большеберцовый | Полиэтиленовая (тибиальная) прокладка из высокомолекулярного полиэтилена жесткой фиксации методом защелкивания в тибиальном компоненте, должна иметь не менее 3-х типоразмеров по ширине и не менее 6 типоразмеров по высоте. Наличие заднего стабилизатора для больных с отсутствием задней крестообразной связки и отсутствие заднего стабилизатора для больных с наличием задней крестообразной связки. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 30 | 109851 | 3295530
3 | Картридж | Картридж представляет собой пластиковую конструкцию с отверстием для ввода линзы с одной стороны и с отверстием для иплантации линзы с другой стороны. Предназначено для использования совместно с рукояткой многократного применения для складывания и имплантации мягких интраокулярных линз AcrySof в процессе хирургии катаракты. Обеспечивает надежный и контролируемый способ размещения линзы в капсульном мешке. Выходное отверстие значительно уже входного для наиболее нетравматичной имплантации. Картридж D имеет размеры: длина – 4,2см, ширина – 0,6см, диаметр входного отверстия – 0,21, диаметр выходного отверстия – 0,15 Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 300 | 4200 | 1260000
4 | Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа | Состав : К-3; Са-1,5, Glucosa-2, пластиковый контейнер 5 литров. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК | канистра | 1050 | 2200 | 2310000
5 | Морфина гидрохлорид | раствор для инъекций 1% 1мл | амп | 110 | 132.09 | 14529.9
Итого: | [5 empty] | 11180059.9
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара: г. Астана, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.