## Тех. спецификация
Приложение №2
Техническая спецификация
№ лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация | Ед. изм. | Цена за ед. | Общее количество | Общая Сумма
1 | 18 FDG (ФТОРДЕЗОКСИГЛЮКОЗА) | 18 FDG (ФТОРДЕЗОКСИГЛЮКОЗА) раствор для инъекций | штука | 170 | 127050 | 21598500
2 | Натрия пертехнетат (генератор) | Натрия пертехнетат (генератор) раствор для инъекций | штука | 10 | 481345 | 4813450
3 | Йопромид | раствор для инъекций 370 мг/мл, 200 мл | флакон | 300 | 33862.4 | 10158720
4 | Кустодиол | раствор 1000,0 мл | контейнер | 100 | 57500 | 5750000
5 | Пиперациллин и Тазобактам | порошок для приготовления раствора для инъекций 4,5 гр | флакон | 1126 | 5180.83 | 5833614.58
6 | Транексамовая кислота | раствор для инъекций 100 мг/мл 5мл | ампула | 6113 | 1160 | 7091080
7 | Фентанил | раствор для инъекций 0,005% 2мл | ампула | 10000 | 331 | 3310000
8 | Тест картридж | К аппарату для определения активированного времени свертывания крови ACT Plus, 50 двойных тестов в упаковкея свертывания при высоком содержании гепарина ИК. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя; Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 90000 | 22 | 1980000
9 | Нож офтальмологический | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения должен состоять из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие должно быть изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) (SS). Рукоятки должны быть изготовлены из поликарбоната или из ABS. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения должны быть предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения разрезов, туннелей, карманов в процессе проведения офтальмологических хирургических процедур. Ножи должны быть упакованы в блистерную упаковку. Заточка лезвия должна быть выполнена под углом 15 градусов. Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения должен назначаться для выполнения склеральных, лимбальных разрезов, парацентезов, а также для широкого спектра других хирургических манипуляций, применяемых в офтальмохирургии. Характеритика: длина ножа должна варьироваться от 2.4мм до 5мм, ширина в самой широкой части лезвия должна быть от 0.75 до 1.85мм. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя; Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 4000 | 250 | 1000000
10 | Оригинальные линии инфузомат | Острый наконечник капельной камеры Антибактериальный вентиляционный канал с защитным колпачком Капельная камера идеально соответствует датчику капель Инфузионный фильтр 15 μм Роликовый зажим с разъемом для наконечника Силиконовый перистальтический сегмент с фиксаторами для установки в инфузионный насос Скользящий зажим против свободного потока, встроенный в линию. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя; Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 3000 | 1550 | 4650000
11 | Комплект белья для ограничения операционного поля | 1. Простыня большая операционная 140×240 см изготовлена из нетканого двухслойного полотна (впитывающего с одной стороны и водонепроницаемого с другой) плотностью 54 г/м кв, с липким краем – 2 шт. 2. Чехол хирургический на инструментальный столик 80×140 см изготовлен из водоотталкивающего материала с впитывающей вставкой, сложен телескопически – 1 шт. 3. Простыня большая операционная 180×240 см изготовлена из нетканого трехслойного полотна (впитывающего с одной стороны и водонепроницаемого с другой) плотностью 54 г/м кв. с липким краем – 2 шт. 4. Простыня большая операционная 100×100 см изготовлена из нетканого трехслойного полотна (впитывающего с двух стороны и водонепроницаемого в середине) плотностью 74 г/м кв., с липким краем – 2 шт. 5. Чехол 13×250 см - для эндоскопической камеры и шнура выполнен из полиэтилена в форме рукава с картонным держателем, телескопически сложенный, на конце имеется липкая лента, которая служит для фиксации покрытия на оборудовании – 1 шт. 6. Салфетка хирургическая 45×45 см представляет собой полотенце изготовленное из безворсового материала (спанлейс плотностью 60 г/м2), имеющего высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью, гипоаллергенно – 2 шт. 7. Подстилка впитывающая влагонепроницаемая 60×90 см из многослойного влаговпитывающего полотна размером 60×90 см. Покровный слой из гидрофильного нетканого материала, распределительный слой из санитарно-гигиенической бумаги или натканного материала, сорбционный слой из распушенной (флафф) целлюлозы с добавлением порошкообразного супераборбента, распределительный слой из санитарно-гигиенической бумаги или нетканого материала, защитный слой из водонепроницаемой тисненой полиэтиленовой пленки – 1 шт. 8. Очиститель наконечника коагулятора - 1 шт,Стерильно. Метод стерилизации: этиленоксидом или радиацией. В единой упаковке. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | комплект | 4360 | 9095 | 39654200
12 | Комплект хирургической одежды стерильный | 1. Бахилы хирургические высокие – бахилы одноразовые высокие на завязках. Высота 40 см, длина стопы 38 см, длина завязок не менее 5 см. Изготовлены из трехслойного водоотталкивающего нетканого материала плотностью не ниже 40 грамм/кв.м – 1 пара. 2. Халат хирургический XL длиной 140 см, евростандарт, с усиленным передом и рукавами, с мягкой трикотажной манжетой. Изготовлен из нескольких типов материалов: 1) трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна плотностью 40 г/кв.м 2) усиленные части (рукава и перед) из многослойного, с хорошей впитываемостью по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 95 г/кв.м, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии; 3) манжеты из рибаны. Длина от точки основания шеи до низа 140 (±1) см, ширина в развернутом виде (по низу) 166 (±1) см, длина рукава от точки основания шеи до низа рукава 82,1 (±1) см, армированная часть рукава 40 см, ширина армированной груди 50 см, длина 80 см. Удобный, «дышащий», водоотталкивающий, на завязках. Обеспечивает максимальный комфорт при проведении стандартных и длительных операций за счет специального раскроя, не стесняющего движений во время проведения манипуляций. Халат сложен для асептического надевания без дополнительной помощи, с наличием фиксаторов завязок, предотвращающих расстерилизацию и упрощающих завязывание. Специальная система четырех завязок и дополнительного запахивания в области спины обеспечивает стерильность спины персонала. Застежка ворота регулируется лентой «липучкой». Шов располагается по верхнему краю рукава. - 1 шт. 3. Шапочка - клип-берет хирургический одноразовый, гофрированный, с двумя защипами, вдоль окружности приварена двухрядная резинка. Изготовлен без использования ниток (только сварные швы) из полипропиленового нетканого материала спанбонд. В сложенном виде представляет собой полоску - 1 шт. 4. Маска трехслойная медицинская — на резинках, изготовленная без использования ниток, из двух слоев нетканого безворсового полотна типа СС (спанбонд). Первый слой поглощает влагу при вдохе и выдохе. Внешний слой дополнительно изолирует капли жидкости, распыляемый носителем маски, обладает гидрофобным эффектом. И одного центрального среднего слоя нетканого материала, который содержит мельтблаун (фильтрующий элемент). Маски являются гипоаллергенными, не препятствует дыханию и не доставляет дискомфорта, обладая при этом барьерными антибактериальными свойствами до 98%. Имеет гибкий носовой фиксатор в верхней части маски. По краям маски вставлены две эластичные резинки для удобства фиксации на лице. Размер маски: 180×90 мм (± 5 мм) – 1 шт. Стерильно. Метод стерилизации: этиленоксидом или радиацией. В единой упаковке. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя; Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 8000 | 2889 | 23112000
13 | Комплект хирургической одежды стерильный усиленный | 1. Бахилы хирургические высокие – бахилы одноразовые высокие на завязках. Высота 40 см, длина стопы 38 см, длина завязок не менее 5 см. Изготовлены из трехслойного водоотталкивающего нетканого материала плотностью не ниже 55 грамм/кв.м – 1 пара. 2. Халат хирургический XL длиной 140 см, евростандарт, с усиленным передом и рукавами, с мягкой трикотажной манжетой. Изготовлен из нескольких типов материалов: 1) из двухкомпонентного экологичного нетканого материала повышенной комфортности со специальным влагоотталкивающим воздухопроницаемым покрытием на основе целлюлозы и полиэтиленовой пленки с микрорельефом, обладающей высокими барьерными свойствами, 68 плотности; 2) усиленные части (рукава и перед) из многослойного, с хорошей впитываемостью по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 95 г/м2, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии; 3) манжеты из рибаны. Длина от точки основания шеи до низа 140 (±1) см, ширина в развернутом виде (по низу) 166 (±1) см, длина рукава от точки основания шеи до низа рукава 82,1 (±1) см, армированная часть рукава 40 см, ширина армированной груди 50 см, длина 80 см. Удобный, «дышащий», водоотталкивающий, на завязках. Обеспечивает максимальный комфорт при проведении стандартных и длительных операций за счет специального раскроя, не стесняющего движений во время проведения манипуляций. Халат сложен для асептического надевания без дополнительной помощи, с наличием фиксаторов завязок, предотвращающих расстерилизацию и упрощающих завязывание. Специальная система четырех завязок и дополнительного запахивания в области спины обеспечивает стерильность спины персонала. Застежка ворота регулируется лентой «липучкой». Шов располагается по верхнему краю рукава.- 1 шт. 3. Шапочка - клип-берет хирургический одноразовый, гофрированный, с двумя защипами, вдоль окружности приварена двухрядная резинка. Изготовлен без использования ниток (только сварные швы) из полипропиленового нетканого материала спанбонд. В сложенном виде представляет собой полоску - 1 шт. 4. Маска трехслойная медицинская — на резинках, изготовленная без использования ниток, из двух слоев нетканого безворсового полотна типа СС (спанбонд). Первый слой поглощает влагу при вдохе и выдохе. Внешний слой дополнительно изолирует капли жидкости, распыляемый носителем маски, обладает гидрофобным эффектом. И одного центрального среднего слоя нетканого материала, который содержит мельтблаун (фильтрующий элемент). Маски являются гипоаллергенными, не препятствует дыханию и не доставляет дискомфорта, обладая при этом барьерными антибактериальными свойствами до 98%. Имеет гибкий носовой фиксатор в верхней части маски. По краям маски вставлены две эластичные резинки для удобства фиксации на лице. Размер маски: 180×90 мм (± 5 мм) – 1 шт. Стерильно. Метод стерилизации: этиленоксидом или радиацией. В единой упаковке. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя; Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 1200 | 3103 | 3723600
14 | Нейтральный электрод | Стерильный, одноразового применения с контактным язычком, составной из двух пластин, контактная поверхность 85 см2, эквипотенциальное кольцо 23 см2, без соединительного кабеля. Для коагуляторов KARL STORZ AUTOCON® II 400 SCB system (111, 113, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, Coagulator 26021 B/C/D, 860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® series (50, 200, 350), Erbe-Coagulator, T and ICC series. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя; Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 1000 | 11200 | 11200000
15 | Чехол для шнура и эндоскопической камеры | Для шнура и эндоскопической камеры и шнура 13*250 см выполнен в форме рукава с картонным держателем, телескопический сложенный, на конце иммется липкая лента, которая служит для фиксации покрытия на оборудовании. Картонный держатель изготолен из картона, который в раскрытом состоянии образует полость, что в дальнейшем облегчает процедуру одевания самого покрытия на устройство. на картонной части имеется отверстиедля вытягивания покрытия. Сложенные слои укорачивают длину рукова покрытияи обеспечивают легкое и простое надевание. конец рукова образен в треугольной форме и спаян. Чехол иммет прозрачный цвет. Стерильно, в индивидуальной упаковке. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя; Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 3060 | 1605 | 4911300
16 | Протез сосудистый, линейные, Диаметр 6мм, длина 40см, диаметр 6мм, длина 60см , диаметр 8мм, длина 40см. | Вязаные полиэстеровые линейные сосудистые протезы с импрегнацией коллагеном с малой пористостью <5мл/мин/см2/120 мм рт.ст. Линейные, Диаметр 6мм, длина 40см, диаметр 6мм, длина 60см , диаметр 8мм, длина 40см. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 35 | 260973 | 9134055
17 | Комплект процедурный одноразовый с принадлежностями для коронарографии | Комплект для ангиографических процедур. Класс безопасности 2А. Состав: 1. Ангиографическая простыня. 1 шт. Размер 230x340см с полиэтеленовым краем с двух сторон. Имеется 4 отверстия, для радиального и феморального доступа. Состоит из трех частей: экстраабсорбирующая часть, SMMMS, и клейкая часть. Максимальная впитываемость не менее 450 мл/м2. Продольная растяжимость в сухом состоянии 55,5%, во влажном виде 48%. Поперечная растяжимость в сухом состоянии 47%, во влажном виде 46,5% (UNI EN 29073-3, EN 13795). Цвет: однородный окрас без отражений. Вес 110,3г/м2. Не содержит латекс. Не содержит фталатов. Гипоаллергенная. Воспламеняемость: 1-го класса. Составные части: полупрозрачная пленка из полиэтилена, адгезивная часть из акрила медицинского назначения, а также силиконом покрытая бумажная часть. Толщина пленочного материала 0.07мм-0.12мм. Стерилизация этилен оксидом и гамма излучением.2. Усиленный халат с полотенцем для рук - 2 шт. Размер халата ХL. Индекс барьера: 3.2, усиленной части: IB 6. Материал: SMMS (спанбонд/мелтблаун/мелтблаун спанбонд). Вес 50 грамм на м2. Не содержит латекс. Не содержит фталатов. Гипоаллергенная. Воспламеняемость: 1-го класса. роницаемость водяного пара: скорость миграции водяного пара 3007 гр/м2 за 24 часа. Прочность халата: в сухом виде 214.1 кПа; во влажном виде 198 кПа. Стерильность: 7 КОЕ/100CM2. Прочность на растяжение - по длине халата в сухом виде 98.3N; во влажном виде 100.4N (EN 29073-3, EN 13795), поперек во влажном виде: 46.8N; в сухом виде 47.7N. Полотенце: растяжимость 17%, время абсорбации: 3.5 с, состав: 2 слоя из нетканого TNT с двухсторонним сетчатым материалом. Всего 4 слоя. Вес: 65.1 г/м2. Не содержит латекс. Не содержит фталатов. Гипоаллергенное. Воспламеняемость: 1-го класса.3. Защитный полиэтиленовый чехол для оборудования, диаметр 80 см - 1 шт. Индекс барьера бактерий - 6, коэффициент пенетрации: 0. Драпируемость: 92.2% Водоотталкивающий материал. Не содержит латекс. Не содержит фталатов. Не содержит тяжелых металлов и красителей. Гипоаллергенный. Воспламеняемость: 1-го класса.4. Защитный полиэтиленовый чехол для оборудования 120 х 120 см - 1 шт. Индекс барьера бактерий - 6, коэффициент пенетрации: 0. Драпируемость: 92.2%. Прочность на растяжение - по длине в сухом виде >500,0%; во влажном виде 500,0% (EN 29073-3, EN 13795), поперек во влажном виде 318,0%; в сухом виде 236,0%. рочность на разрыв в длину: 29,5 N - 3 кг. Прочность на разрыв в ширину: 9,5 N - 0,967 кг. Водоотталкивающий материал. Не содержит латекс. Не содержит фталатов. Не содержит тяжелых металлов и красителей. Гипоаллергенный. Воспламеняемость: 1-го класса. 5. Синее хлопковое полотенце - 2 шт. Класс: I. Размеры 43х66 см, не содержит латекс. Не содержит латекс. Не содержит поливинилхлорид и фталатов.6. Защитное покрытие на стол 150 x 190 см - 1 шт. Материал спанбонд и полиэтилен. Абсорбирующий слой 300%, вес 79г/м2. Не содержит латекс. Не содержит фталатов. Гипоаллергенный. Воспламеняемость: 1-го класса. Продольная растяжимость в сухом состоянии 76,5%, во влажном виде 79,5%. Поперечная растяжимость в сухом состоянии 57,5%, во влажном виде 64,5% (UNI EN 29073-3, EN 13795). Сила разрыва в сухом состоянии 262 kPa, во влажном виде 256 kPa (UNI EN ISO 13938-1, EN 13795).7. Салфетки, марлевые, хирургические, впитывающие 10 x 10 см, 12-слойные - 30 шт. Впитывающая способность более 550%, люминисцентность более 80%. Состав 100% хлопок. Вес: 33 +/-5 гр/м2. Иммерсионное время менее 10 секунд. Размер 10 х 10 см. (+-3%). Визуализация слабой флуоресценции под ультрафиолетовым светом при 365нм. Вес: 33 +/-5 г/м2. Растворимость в воде менее 0.5%. Не содержит латекс. Не содержит фталатов. Гипоаллергенный. PH нейтральный.8. Перчатки, размер 6,5 – 1 пара. Класс IIa. Биосовместимые. Состав: латекс, неопудренные, без крахмала. Размер: общая длина 270; ширина ладони 95+/5мм. биосовместимые. Толщина 0.37 +/- 0.04мм; на кисти 0,29мм. Водонепроницаемость 1,5 AQL. Стерилизация этилен оксидом и гамма излучением. Не содержит фталатов.9. Перчатки, размер 8,0 – 1 пара. Класс IIa. Биосовместимые. Состав: латекс, неопудренные, без крахмала. Размер: общая длина 270; ширина ладони 95+/5мм. биосовместимые. Толщина 0.37 +/- 0.04мм; на кисти 0,29мм. Водонепроницаемость 1,5 AQL. Стерилизация этилен оксидом и гамма излучением. Не содержит фталатов.10. Диагностический проводник, кончик J-тип 3мм , диаметр 0,35" (0.89мм), длина 180 см – 1 шт. Класс III. Состав: нержавеющая сталь с PTFE (политетрафторэтилен) покрытием по всей длине. Не содержит латекс. Не содержит фталатов. Проводник упакован в отдельную упаковку. Стерилизация с этилен оксидом.11. Линия для высокого давления, соединение M/LuerLock/F 180 см – 1 шт. Состав: трубка, коннектор LuerLock/M, коннектор F, наконечник M, наконечник F. Трубка: цвет естественный, состав: поливинилхлорид, размеры внутренний диаметр 1,36мм; наружный диаметр 4,85мм; толщина стенки 1,745мм. Выдерживает давление до 1200 psi. Не содержит латекс. Коннектор: цвет прозрачный, состав: поликарбонат. Выдерживает давление до 1200 psi. Не содержит латекс. Без содержания фталатов. Наконечник: цвет синий, состав ABS, полипропилен. Не содержит латекс. Не содержит фталатов. Стерилизация этилен оксидом.12. Шприц 10 мл, соединение MLuer – 1 шт. Материал полипропилен, поршень: полипропилен, резинка: синтетический изопрен со стопором, смазка силикон. Не содержит органический хлор, латекс, фталаты и поливинилхлорид.13. Шприц 10 мл, соединение MLuer Lock – 1 шт. Материал полипропилен, поршень: полипропилен, резинка: синтетический изопрен со стопором, смазка силикон. Не содержит органический хлор, латекс, фталаты и поливинилхлорид.14. Стаканчик 120 мл – 1 шт. Класс I. Цвет прозрачный. Материал:полипропилен. Вес 7 г (+\-1г). Не содержит латекс, фталаты и поливинилхлорид.15. Чаша 250 мл– 1 шт. Класс I. Цвет прозрачный. Материал: полипропилен. Вес 10 г (+\- 1 г). Не содержит латекс, фталаты и поливинилхлорид.16. Чаша для хранения проводника 2500 мл – 1 шт. Класс I. Цвет синий. Материал: полипропилен. Вес 100 г (+\- 1 г). Не содержит латекс, фталаты и поливинилхлорид.17. Манифолд трехходовой, RA RH OFF (1000 psi) - 1 шт. Не содержит латекс. Состав: корпус: прозрачный поликарбонат; ручки: ацеталь. Сопротивление давлению: 1000 psi. Набор упакован в единую стерильную упаковку. Стерилизация: ЭО стерилизация. Класс: Медицинское изделие укомплектовано согласно директивы 93/42/СЕ. Применение: Для ангиографической процедуры для создания барьера против жидкостей и бактерий, соответственно для избегания инфицирования пациента. Товар соответствует стандарту UNI EN ISO 9001: 2015-UNI EN ISO 13485: 2016, сертифицированный TUV SUD Products Service GmbH. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 100 | 46200 | 4620000
[5 empty] | Итого: | 162540519.58
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Астана, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.