## кз
Сатып алынатын тауарлардың тізбесі
№ | Сатып алатын тауарлардың атауы | Тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы) | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Жалпы сомасы
1 | Қан тобын анықтауға арналған карталар жиынтығы | Id картасы Abo/D Диаклоны + Пациенттерге арналған кросс-реакция құрамында А1 және В стандартты эритроциттері бар қан тобын кері әдіспен анықтауға арналған екі бейтарап гельді микротүтікшелер бар.Реагенттер қан қызметі мекемелерінде, Епу клиникалық зертханаларында қолданылады. Сақтау температурасы +18+25С: 720 зерттеуге арналған 60Χ12.Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 3 | 1152960.31 | 3458880.93
2 | Антиденелерді анықтауға арналған карталар жиынтығы | Полиспецификалық антиглобулин реагенті (AGR) аллоантиденелерді іздеу, үйлесімділік сынақтарын жүргізу және Кумбстың тікелей және жанама реакциясы (pagt, nagt) бойынша күнделікті зерттеулерде қолданылады. Сақтау температурасы +18+25С: 60х12 720 зерттеуге. Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 2 | 1326255.37 | 2652510.74
3 | Донор мен реципиенттің үйлесімділік үлгісіне арналған карталар жинағы | Полиспецификалық антиглобулиндік реагент (АГ) аллоантиденелерді іздеу, үйлесімділік сынамаларын жүргізу бойынша жоспарлы зерттеулерде қолданылады.Сақтау температурасы +18+25С Liss/cumbs картасы+enzim үйлесімділік сынағы (288 зерттеу үшін 24×12. Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 1 | 545700 | 545700
4 | Ерітінді өзгертілген LISS эритроциттердің суспензиясын дайындауға арналған буфер. 2х100 мл | Қызыл қан жасушаларының суспензиясын дайындауға арналған Liss модификацияланған буфер. "ID-Дилюент 2" қолдану саласы қан тобын анықтау кезінде эритроциттердің 5% суспензиясын, сондай-ақ айқаспалы реакция, аутобақылау, тікелей антиглобулиндік сынақ үшін эритроциттердің 0,8% суспензиясын дайындау үшін ID-System технологиясы үшін жасалған модификацияланған төмен иондық күш ерітіндісі болып табылады., жаңа туған нәрестелердің қан тобын анықтау және зертханада эритроциттердің суспензиясын дайындау:. Реагенттерді +2 +8 C температурада сақтаңыз. Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 1 | 85300.4 | 85300.4
5 | ID-Diluent 2 ерітіндісі (60х700 мкл) | Id-Diluent 2-қан тобын анықтауда эритроциттердің 5% суспензиясын дайындау үшін, сондай-ақ донор мен реципиенттің қан үйлесімділігін анықтау үшін 0,8% эритроциттердің суспензиясын дайындау үшін ID-System технологиясы үшін жасалған фосфатты буферлік ерітіндіге негізделген модификацияланған төмен иондық күш ерітіндісі, автоконтрол, тікелей глобулинге қарсы сынақ,жаңа туған нәрестелердің қан тобын анықтау және зертханада стандартты эритроциттердің суспензиясын дайындау.Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 9 | 43228 | 389052
6 | Реагент қан топтарын анықтау үшін А1, В стандартты эритроциттері | Стандартты эритроциттердің реагенттері қан топтарының серологиясында, анти-А және анти-в изоагглютининдерінің болуын немесе болмауын анықтау үшін қолданылады (қан топтарын терудің кері әдісімен).Қан топтарын кері теру үшін әртүрлі талаптар мен нұсқауларға сәйкес A1 және B / A1, A2 және B / A1, B және O немесе A1, A2, B және O топтарының стандартты эритроциттері қолданылады. Стандартты эритроциттердің реагенттері ID - system үшін арнайы жасалған. Тапсырыс және жеткізу, әр 4 апта сайын: 2х10 мл реагенттерді қан қызметі мекемелерінде, Епу клиникалық зертханаларында қолдануға болады. Реагенттерді +2 +8 C температурада сақтаңыз.:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 32 | 21935 | 701920
7 | Реагент эритроциттерге қарсы антиденелерді анықтауға арналған стандартты эритроциттер | Сынақ жасушаларының барлық реагенттері адамнан шыққан,буферленген суспензиясы 0,8% (± 0,1%) ортада: 3х10 мл.реагенттерді қан қызметі мекемелерінде, ЕПД клиникалық зертханаларында қолдануға болады. Жеткізуші ұсынатын құжаттар: - Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 16 | 33290.91 | 532654.56
8 | Реагент бақылауға арналған стандартты эритроциттер | Ішкі сапаны бақылауды орындауға арналған бақылау материалы (2х8х5мл ) 2 толық сынаманы қамтиды, олардың әрқайсысы 5 мл адам қанының суспензиясы (гематокрит-15%) бар 8 пробиркадан тұрады, ірі қара сарысуының альбумин консерванттары және тиісті антиденелер қосылған. Реагенттерді +2 +8 C температурада сақтаңыз, жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 30 күн. Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 6 | 20886.4 | 125318.4
9 | Жуу ерітіндісі А | Swing-Saxo a аппаратына арналған жуу ерітіндісі (10 * 100 мл). Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 7 | 46893.82 | 328256.74
10 | Жуу ерітіндісі В | Swing-Saxo аппаратына арналған жуу ерітіндісі (10 * 100 мл). Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 1 | 51206.7974 | 51206.7974
11 | Microcode жуу ерітіндісі (236 мл) | Microcide жуу ерітіндісі (236 мл). Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 3 | 105609 | 316827
12 | NaOH жуу ерітіндісі | 500 мл NaOH (концентрат) жуу ерітіндісі қолдану: автоматты биохимиялық анализатор диспенсерінің инесін жуу және кюветті мұқият жуу үшін.Асылдандыру: 40 мл деонизацияланған суға 10 мл концентрат қосыңыз.Құрамы: 1,05 N NaOH ерітіндісі. Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | құты | 3 | 64200 | 192600
13 | Қан жинауға арналған 120 мкн сүзгісі бар вакуумдық Резервуар | Қан жинауға арналған 120 мкн сүзгісі бар вакуумдық резервуар.Өңдеуге дейін қанды жинау, сақтау үшін қолданылады. Қосылымдар: 1 x 1/4 """"вакуумдық желі, 2 x 1/4 """" ұмтылыс сызық (кіріс), 1 X әмбебап адаптер (Әкем/анам) құрылғының автотрансфузиясына қосылу үшін (шығу кезінде), 1 x 3/8 """"және 1 X Luer құлыптау (ана) қосулы кіреберіс қосқыштар толық жиынтығы бөлек оралған стерильді қосалқы қақпақтар②стерильді. Бір реттік. Буып-түю-8 дана / қорап. Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат; Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 18 | 60251.7 | 1084530.6
14 | Магистральдар мен қаптар жиынтығы бар бөлу камерасы | Магистральдар мен сөмкелер жиынтығы бар бөлу камерасы. Сепарациялық камера, магистральдар, эритроциттік массаны жинауға арналған қап және пайдаланылған ерітінділерді жинауға арналған қап: Автотрансфузия жүргізуге арналған жиынтық-қан резервуарына арналған сатылы, конустық қосқыш екі порты мен инесі бар кері құюға арналған көлемі кемінде 1000 мл қап луер типі ине түріндегі тұзды ерітінді қапшығының коннекторы болған жағдайда луер құлпы типіндегі қақпақтары бар қосылыс болған кезде көлемі кемінде 10 (он) литр болатын қалдықтарға арналған қапшықта жуу камерасы, центрифуга құбыры, центрифуга адаптері және сорғы адаптері болады.②Стерильді. Бір реттік. Буып-түю-8 дана / қорап. Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 15 | 83807.75 | 1257116.25
15 | Магистраль жара қанын алуға арналған екі люменді магистраль | Жара қанын алуға арналған екі люменді магистраль. Сору желісі аспирация және операция өрісінен қанның коагуляциясына қарсы тұру үшін автотрансфузия қосылған сору саңылауының 1/4 """" бар резервуар вакуум көзі. Бір реттік. Буып-түю-8 дана / қорап. Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 20 | 31859.25 | 637185
16 | Адам қанының АВО тобын анықтауға арналған диагностикалық моноклоналды антиденелер. Анти-А Цоликлондары. | Анти-А цоликлондары тікелей гемагглютинация реакцияларында АВО жүйесінің адам топтарын анықтауға арналған және поликлоналды иммундық сарысулардың орнына немесе параллель қолданылады.Сақтау: сақтау мерзімі-2-8°C температурада 2 жыл. ашылған бөтелкені + 2 + 8°C температурада бір ай бойы жабық күйде сақтауға болады.көлемі 10 мл (1*10 дана). Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 20 | 9523 | 190460
17 | Адам қанының АВО тобын анықтауға арналған диагностикалық моноклоналды антиденелер. Анти-В Цоликлондары. | Анти-В цоликлондары тікелей гемагглютинация реакцияларында АВО жүйесінің адам топтарын анықтауға арналған және поликлоналды иммундық сарысулардың орнына немесе параллель қолданылады.Сақтау: сақтау мерзімі-2-8°C температурада 2 жыл. ашылған бөтелкені + 2 + 8°C температурада бір ай бойы жабық күйде сақтауға болады.көлемі 10 мл (1*10 дана). Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 35 | 9523 | 333305
18 | Қанның резусын анықтауға арналған диагностикалық моноклоналды антиденелер | Адамның эритроциттеріндегі RH жүйесінің d антигенін анықтауға арналған.Сақтау: сақтау мерзімі +2 + 8°C температурада 2 жыл. ашылған бөтелкені 2-8°C температурада бір ай бойы жабық күйде сақтауға болады.10 мл (1*10 дана). Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 35 | 18832 | 659120
19 | Тамшуыр-диспенсерлерге арналған кеңес | 200 мкл, бір реттік, пластик ,сары, 1000 дана/уп (сүзгісіз) тамшуыр-диспенсерлерге арналған ұшы. Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі; - Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 3 | 3883.5008 | 11650.5024
20 | Пастер тамшуыры 3 мл бір реттік, пластик ақ, 1000 дана пакетте. | Пастер тамшуыры 3 мл бір реттік, пластик ақ, қаптамада 1000 дана. жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 1 | 13054 | 13054
21 | Планшет, өлшемі 190х290мм. | Қан тобын анықтауға арналған Планшет және резус 50 тесікке арналған цоликлондардағы керек-жарақтар. Көлемі 190х290мм. жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 20 | 1323.0336 | 26460.672
22 | 10 мл қақпағы бар цилиндрлік түтік (бір реттік) | Қан тобын анықтауға және донор мен рецептордың қан үйлесімділігіне және антиэритроциттік антиденелердің титрін анықтауға арналған цилиндрлік Пробирка. 10мл (бір реттік) қақпағы бар цилиндрлік түтік биологиялық және өзге де сұйықтықтарға арналған (1000 дана). Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат, өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 3 | 567100 | 1701300
Итого | [5 empty] | 15294409.5918
"Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті: - жеткізілетін тауарды тіркеу куәлігі, егер тауар тіркеуге жатпаса, уәкілетті органнан хат ұсыну қажет; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қауіпсіздік және сапа туралы қорытындының көшірмелері. Егер тауар сертификаттауға жатпайтын болса, уәкілетті органнан хат жіберіңіз; - қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де құжаттарды сұратуға құқылы. Жеткізуші кепілдік береді 1. Өнім беруші тауарларды осы Шартта көрсетілген соңғы межелі пунктіне тасымалдау кезінде олардың зақымдануынан немесе бүлінуінен алдын алатын орауды қамтамасыз етуге тиіс. Қаптама қандай да бір шектеусіз қарқынды Көтеру-тасымалдау өңдеуіне және тасымалдау кезінде экстремалды температуралардың, тұздар мен жауын-шашынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсеріне төзуі тиіс. Буып-түйілген жәшіктердің габариттерін және олардың салмағын айқындау кезінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстығын және тауарларды алып жүрудің барлық пункттерінде қуатты жүк көтергіш құралдардың болуын ескеру қажет. 2. Тұтыну орамасы, таңбалануы, сондай - ақ тауарларды қолдану жөніндегі ішкі және одан тыс құжаттама "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі-Кодекс) және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке қатаң сәйкес келуге тиіс. 3. Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілген тауардың жаңа, пайдаланылмаған және ақаулары жоқ екендігіне кепілдік береді. Ақаулар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс беруші Өнім берушінің атына жазбаша хабарламада көрсеткен мерзімде ақаулы тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті. 4. Өнім беруші дәрілік заттардың және медициналық бұйымдардың қалдық жарамдылық мерзімі Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне: қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамадағы (қаптамадағы) көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі ай болуын қамтамасыз етеді .жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде); Тауарды жеткізу орны Астана Қ., Есіл ауданы: е495 к-сі, 2 ғимарат. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде жүзеге асырылады."

## ФСМС ЗЦП
Приложение №1 к объявлению по закупу медицинских изделий
Перечень закупаемых товаров
№ | Наименование закупаемых товаров | Краткая характеристика (описание) товаров | Ед. изм. | Количество | Цена | Общая сумма
1 | Набор карт для определения группы крови | ID-Карта ˝ДиаКлон ABO/D + Перекрестная реакция для пациентов˝ содержитДве микропробирки с ˝нейтральным˝ гелем для определения группы крови обратным методом с A1 и B стандартными эритроцитами.Реагенты используются в учреждениях службы крови, клинических лабораториях ЛПУ. Температура хранения +18+25С: 60Χ12 на 720 исследований. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 3 | 1152960.31 | 3458880.93
2 | Набор карт для определения антител | Полиспецифический антиглобулиновый реагент (АГР) используется в рутинных исследованиях по поиску аллоантител, проведения тестов на совместимость и прямой и непрямой реакции Кумбса (ПАГТ, НАГТ). Температура хранения +18+25С: 60х12 на 720 исследовани. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 2 | 1326255.37 | 2652510.74
3 | Набор карт на пробу совместимости донора и реципиента | Полиспецифический антиглобулиновый реагент (АГР) используется в рутинных исследованиях по поиску аллоантител, проведения проб тестов на совместимости.Температура хранения +18+25С Карта Лисс/кумбс+энзим тест для совместимости (24×12 на 288 исследований. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 1 | 545700 | 545700
4 | Раствор модифицированный LISS буфер для приготовления суспензий эритроцитов. 2х100 мл | Модифицированный LISS буфер для приготовления суспензий эритроцитов. Область применения “ID-Дилюент 2” является модифицированным раствором низкой ионной силы, изготовленным для технологии ID-System, для приготовления 5% суспензии эритроцитов при определении группы крови, а также 0,8% суспензии эритроцитов для перекрестной реакции, аутоконтроля, прямого антиглобулинового теста, определение группы крови новорожденных и приготовления суспензии эритроцитов в лаборатории:. Хранить реагенты при температуре +2 +8 C.Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 1 | 85300.4 | 85300.4
5 | Раствор ID-Diluent 2 (60х700 мкл) | ˝ID-Diluent 2˝ является модифицированным раствором низкой ионной силы на основе фосфатного буферного раствора, изготовленным для технологии ID-System, для приготовления 5% суспензии эритроцитов при определении группы крови, а также для приготовления 0,8% суспензии эритроцитов для определения совместимости крови донора и реципиента, автоконтроля, прямого анти-глобулинового теста,определения группы крови новорожденных и приготовления суспензии стандартных эритроцитов в лаборатории.Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 9 | 43228 | 389052
6 | Реагент стандартные эритроциты А1,В для определения групп крови | Реагенты стандартных эритроцитов используются в серологии групп крови, для определения присутствия или отсутствия анти-A и анти-B изоагглютининов (при обратном методе типирования групп крови).Для обратного типирования групп крови, используются стандартные эритроциты групп A1 и B / A1, A2 и B / A1, B и O или A1, A2, B и O, согласно различным требованиям и руководящим принципам. Реагенты стандартных эритроцитов специально разработаны для ID- system. Заказ и поставка, каждые 4 недели: 2х10 мл Реагенты могут использоваться в учреждениях службы крови, клинических лабораториях ЛПУ. Хранить реагенты при температуре +2 +8 C. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 32 | 21935 | 701920
7 | Реагент стандартные эритроциты для определения антиэритроцитарных антител | Все реагенты тест-клеток имеют человеческое происхождение, находятся в среде с буферизированной суспензией 0,8% (± 0,1%): 3х10 мл.Реагенты могут использоваться в учереждениях службы крови,клинических лабораториях ЛПУ. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 16 | 33290.91 | 532654.56
8 | Реагент стандартные эритроциты для контроля | Контрольный материал для выполнения внутреннего контроля качества (2x8x5мл) включает в себя 2 полных пробы, каждая из которых состоит из 8 пробирок содержащих 5мл суспензии цельной крови человека (гематокрит-15% ) с консервантами альбумином сыворотки крупного рогатого скота и добавленными соответствующими антителами. Хранить реагенты при температуре +2 +8 C. срок годности 30 дней от даты изготовления. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 6 | 20886.4 | 125318.4
9 | Раствор промывочный А | Промывочный раствор для аппарата Swing-Saxo A (10 * 100 мл). Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 7 | 46893.82 | 328256.74
10 | Раствор промывочный В | Промывочный раствор для аппарата Swing-Saxo В (10 * 100 мл). Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 1 | 51206.7974 | 51206.7974
11 | Промывочный раствор Microcide (236 мл) | Промывочный раствор Microcide (236 мл). Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 3 | 105609 | 316827
12 | Промывочный раствор NaOH | Промывочный раствор NaOH (концентрат) объемом 500 мл Применение: для промывки иглы дозатора автоматического биохимического анализатора и более тщательной промывки кювет.Разведение: на 40 мл деонизированной воды добавить 10 мл концентрата.Состав: 1,05 N раствор NaOH. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | флакон | 3 | 64200 | 192600
13 | Резервуар вакуумный с фильтром 120 мкн, для сбора крови | Вакуумный резервуар с фильтром 120 мкн, для сбора крови.Используются для сбора, хранения крови до обработки. Соединения: 1 х 1/4 ""вакуумную линию, 2 х 1/4"" стремление линия (вход), 1 х универсальный адаптер (папа/мама) для подключения к аутотрансфузии устройства (на выходе), 1 х 3/8 ""и 1 х Луер блокировки (мама) на входе разъемы полный набор отдельно упакованных стерильных запасных колпачков¶Стерильный. Одноразовый. Фасовка – 8 шт/коробка. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 18 | 60251.7 | 1084530.6
14 | Камера сеперационная с комплектом магистралей и мешков | Сепарационная камера с комплектом магистралей и мешков. Сепарационной камеры, магистралей, мешка для сбора эритроцитарной массы и мешка для сбора использованных растворов: Набор для проведения аутотрансфузии-ступенчатый, конусный соединитель для резервуара крови мешок объемом не менее 1000 мл для обратного вливания с двумя портами и иглой тип луер наличае соединителя мешка солевого раствора в форме иглы наличае соединения типа луерного замка с крышками мешок для отходов объемом не менее 10-ти (десяти) литров наличае промывочной камеры, трубопровода центрифуги, адаптера центрифуги и адаптер насоса.¶Стерильный. Одноразовый. Фасовка – 8 шт/коробка. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 15 | 83807.75 | 1257116.25
15 | Магистраль двухпросветная магистраль для забора раневой крови | Двухпросветная магистраль для забора раневой крови. Линия всасывания для аспирации и противодействию свертыванию крови из операционного поля в аутотрансфузии резервуар с 1/4 "" всасывающего отверстия, подключенного к вакуум источнику ¶Стерильный. Одноразовый. Фасовка – 8 шт/коробка. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 20 | 31859.25 | 637185
16 | Диагностические моноклональные антитела для определения АВО групповой принадлежности крови человека. Цоликлоны Анти-А. | Цоликлоны Анти-А предназначены для определения групп человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммуными сыворотками.Хранение: срок хранения-2 года при температуре 2-8°С. Вскрытый флакон можно хранить при температуре +2+8°С в течение месяца в закрытом виде.объем 10 мл (1*10шт). Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 20 | 9523 | 190460
17 | Диагностические моноклональные антитела для определения АВО групповой принадлежности крови человека. Цоликлоны Анти-В. | Цоликлоны Анти-В предназначены для определения групп человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммуными сыворотками.Хранение: срок хранения-2 года при температуре 2-8°С. Вскрытый флакон можно хранить при температуре +2+8°С в течение месяца в закрытом виде.объем 10 мл (1*10шт). Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 35 | 9523 | 333305
18 | Диагностические моноклональные антитела для определения резус-принадлежности крови | Предназначен для выяления Д антигена системы резус в эритроцитах человека.Хранение: срок хранения-2 года при температуре +2+8°С. Вскрытый флакон можно хранить при температуре 2-8°С в течение месяца в закрытом виде.10 мл (1*10шт). Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 35 | 18832 | 659120
19 | Наконечник к пипеткам-дозаторам | Наконечник к пипеткам-дозаторам 200 мкл, одноразовый, пластиковый ,желтый, 1000шт/уп (без фильтра). Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 3 | 3883.5008 | 11650.5024
20 | Пипетка Пастера 3 мл одноразовый, пластиковый белый, в упаковке 1000шт. | Пипетка Пастера 3 мл одноразовый, пластиковый белый, в упаковке 1000шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 1 | 13054 | 13054
21 | Планшет, размер 190х290мм. | Планшет для определения группы крови и резус преднадлежности на цоликлонах, на 50 лунок. Размер 190х290мм. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 20 | 1323.0336 | 26460.672
22 | Пробирка цилиндрическая с крышкой 10мл (одноразовая) | Пробирка цилиндрическая для определение группы крови и проведение проб на совместимости крови донора и рецепиента и для определения титра антиэритроцитарных антител. пробирка цилиндрическая с крышкой 10мл (одноразовая) предназначены для биологических и иных жидкостей (1000шт). Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 3 | 567100 | 1701300
[5 empty] | Итого: | 15294409.5918
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Астана, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.