## Увеличение ФОМС
Приложение 1
№ лота | Наименование | Краткая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. без учета НДС | Общая сумма
1 | Стабилизатор миокарда для операции на работающем сердце | Стабилизатор миокарда для операции на работающем сердце. Представляет собой одноразовый, стабилизатор, основанный на втягивающем действии, который состоит из двух стабилизаторов миокарда, прикрепленных к шарнирному кронштейну. Шарнирный кронштейн крепится к втягивающему устройству с помощью монтажного зажима. Задвижка обеспечивает двухпозиционное регулирование всасывания. Для стабилизации ткани применяется всасывание со стабилизаторами миокарда, расположенными по обе стороны от места анастомоза. Рукоятка затягивается и ослабляется ручкой. Стерильный, апирогенный, только одноразового использования.Возможность регулировать изгиб ножек стабилизатора по кривизне контура сердца. Уникальный механизм для раздвигания тканей облегчает доступ к месту анастомоза. Уникальная подвижность тела стабилизатора наряду с жесткостью фиксации, позволяет расположить его без помех для деятельности хирурга.Низкопрофильная конструкция лапок с присосками и тела стабилизатора обеспечивают максимальную визуализацию операционного поля. Используемый в конструкции принцип истинно вакуумной стабилизации тканей, позволяет обеспечить доступ к любому сосуду на любой поверхности сердца. Прозрачные, низкопрофильные лапки присосок улучшают видимость в месте анастомоза, а их гибкость обеспечивает надежность фиксации в любом месте поверхности сердца. Стабилизатор можно закрепить на любом стернальном ранорасширителе. | штука | 7 | 244000 | 1708000
2 | Чехол для эндоскопической камеры и шнура | Чехол для эндоскопической камеры и шнура с картонным держателем, размер 14x250 см., стерильный. Чехол применяется для обеспечения стерильности поверхности эндоскопической камеры и шнура при контакте с ним медицинского персонал во время проведения операции. Чехол состоит из следующих компонентов: 1.) Чехол из прозрачной полиэтиленовой пленки - 1 шт.; - Чехол из прозрачной полиэтиленовой пленки плотностью 45±5мк., размером (ШхД) 14±0,9х250±2,3см, выполнен в форме рукава и телескопически сложен. Конец рукава имеет треугольную форму с липкой лентой и линией перфорации для вывода эндоскопической камеры. 2.) Картонный держатель (Картонный аппликатор) – 1 шт.; - Картонный держатель (Картонный аппликатор) в сложенной форме имеет размеры (ШхД) 13,8±0,9х11,5±0,9см. Держатель (аппликатор) имеет гладкую картонную стенку с двумя отверстиями (d.)2±0,2см. обеспечивающими удобную и легкую аппликацию телескопически сложенной пленки на эндоскопическую камеру и шнур. 3.) Фиксирующая липкая лента – 1 шт. - Фиксирующая липкая лента имеет размеры (ДхШ) 19±1,05х1,4±0,12см. и располагается на треугольном конце полиэтиленового рукава перед линией перфорации. Лента фиксирует чехол на устройство эндоскопической камеры и шнура своей липкой стороной. 4.) Упаковка Чехол должен быть вакуумно упакован по 1 комплекту в двойную упаковку: Упаковка №1 – внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде специальной укладки «косынка», сохраняющей стерильность изделия при его извлечении, состоит из многослойного нетканого материала СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), плотностью не менее 42гр/м2, размером не менее 40х40см. Упаковка №2 - наружная упаковка должна обладать высокими барьерными свойствами и иметь толщину не менее 50мкм. Групповая транспортная упаковка представляет собой гофрокороб и включает 200 ± 5штук чехлов. Стерилизация изделия должна быть выполнена газовым или радиационным методом | штука | 2500 | 1100 | 2750000
3 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя), с покрытием USP 3/0 (M2) колющая две иглы 1/2 circle 2 Х 16mm длина нити 90сm | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 3/0 M 2 две иглы колющие. 1/2 окружности, длина нити 90cm две иглы 2 х 16 mm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Сплав Эталлой (изготовлены из нержавеющей стали марка AISI 302 и 304), без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | штука | 36 | 1222 | 43992
4 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя), с покрытием USP 3/0 (M2) колющая две иглы 1/2 circle 2 Х 25mm длина нити 90сm | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 3/0 M 2 две иглы колющие. 1/2 окружности, длина нити 90cm две иглы 2 х 25 mm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Сплав Эталлой (изготовлены из нержавеющей стали марка AISI 302 и 304), без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | штука | 36 | 1171 | 42156
5 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя), с покрытием USP 2/0 (M3) колющая две иглы 1/2 circle 2 Х 25mm длина нити 90сm | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 2/0 M 3 две иглы колющие. 1/2 окружности, длина нити 90cm две иглы 2 х 25 mm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Сплав Эталлой (изготовлены из нержавеющей стали марка AISI 302 и 304), без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | штука | 36 | 1171 | 42156
6 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя), с покрытием USP 7/0 (M0,5) колющая - сосудистая (коронарная) две иглы 3/8 circle 2 Х СС 8mm длина нити 75сm | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 7/0 M0,5 две иглы колящие-частично круглые с уменьшенным режущим кончиком сосудистая, для лучшего проникновения в сосудистой хирургии. 3/8 окружности, длина нити 75cm две иглы 2 х СС 8 mm (коронарная). Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Сплав Эталлой (изготовлены из нержавеющей стали марка AISI 302 и 304), без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | штука | 36 | 3717 | 133812
7 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя), с покрытием USP 7/0 (M0,5) колющая - сосудистая (коронарная) две иглы 3/8 circle 2 Х СС 10mm длина нити 75сm | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 7/0 M0,5 две иглы колящие-частично круглые с уменьшенным режущим кончиком сосудистая, для лучшего проникновения в сосудистой хирургии. 3/8 окружности, длина нити 75cm две иглы 2 х СС 10 mm (коронарная). Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Сплав Эталлой (изготовлены из нержавеющей стали марка AISI 302 и 304), без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | штука | 72 | 4134 | 297648
8 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя), с покрытием USP 6/0 (M0,7) колющая - сосудистая (коронарная) две иглы 3/8 circle 2 Х СС 13mm длина нити 75сm | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 6/0 M0,7 две иглы колящие-частично круглые с уменьшенным режущим кончиком сосудистая, для лучшего проникновения в сосудистой хирургии. 3/8 окружности, длина нити 75cm две иглы 2 х СС 13 mm (коронарная). Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Сплав Эталлой (изготовлены из нержавеющей стали марка AISI 302 и 304), без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | штука | 36 | 4134 | 148824
9 | Шовный материал в виде металическοй нити | Стерильный хирургический нерассасывающийся, мοнοфиламентный шοвный материал виде металическοй нити, изгοтοвленный из нержавеющей стали. Игла 1/2 circle USP 5 (M7) HCS 50mm режущая - conventional cutting. Длина нити 45сm в упакοвке 4единицы. | упаковка | 2 | 5500 | 11000
10 | Шовный материал в виде металическοй нити | Стерильный хирургический нерассасывающийся, мοнοфиламентный шοвный материал в виде металическοй нити, изгοтοвленный из нержавеющей стали. Игла 1/2 circle USP 6 (M8) HCS 50mm режущая - conventional cutting. Длина нити 45сm в упакοвке 4единицы. | упаковка | 2 | 5500 | 11000
11 | Шовный материал в виде металическοй нити | Стерильный хирургический нерассасывающийся, мοнοфиламентный шοвный материал в виде металическοй нити, изгοтοвленный из нержавеющей стали. Игла 1/2 circle USP 7 (M9) HCS 50mm режущая - conventional cutting. Длина нити 45сm в упакοвке 4единицы. | упаковка | 2 | 5500 | 11000
12 | Система защиты от эмболии | Фильтр для защиты от дистальной эмболии. Концентрическая конструкция позволяет симметрично расширять фильтр, что обеспечивает хорошее прилегание к стенке сосуда. Материал устройства – нитинол (никелит титана), дизайн устройства - плетенная микросетка, 4 рентгенконтрастных маркера на конце прутьев и 3 маркера (дистальный кончик катетера, на дистальной и проксимальной части системы защиты). Характеристики: атравмотический кончик с рентгеноконтрастной меткой, длина корзины 19,6-23,1 мм (в зависимости от диаметра), Гибкость выбора с любым проводником 0,014 дюйма, для прохождения сложных поражении. Профиль дистальной части в сложенном состоянии 3,5-4,5 Fr. Рабочая длина доставки катетера – 165 см, удаляющего – 150 см. Устройство при извлечении одновременно закрывает фильтр со всех сторон, также можно производить закрытие под любым углом. Гибкий катетер доставки и мягкий дизайн наконечника обеспечивают улучшенную отслеживаемость в сложной анатомии. Размеры: Ø корзины Small ( для сосудов 3.0-4,5 мм), Large (для сосудов 4,5-6,5 мм). Устройство для извлечения одновременно закрывает фильтр со всех сторон, чтобы минимизировать потерю эмболов. | штука | 4 | 580600 | 2322400
13 | Гайка | Гайка для стержня с отламывающейся головкой | штука | 10 | 20933 | 209330
14 | Винт | Винт костный многоосевой, длина 45 мм | штука | 15 | 44418 | 666270
15 | Винт | Винт костный многоосевой, длина 50 мм | штука | 15 | 44418 | 666270
16 | Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметром 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7.5 мм, длиной (L) от 20 до 90 мм | Винты транспедикулярные полиаксиальные, самонарезающие, цилиндрической формы по всей длине внешнего диаметра, резьба на стержне коническая, внешний диаметр резьбы постоянный. Стержень винта с переменным диаметром: от головки винта центрирующий конус стержня со спонгиозной резьбой, далее переходный конус стержня и завершающий конус стержня с кортикальной резьбой и закруглённым концом. Стержень винта имеет шарообразную головку, на которой нанесены ступенчатые круговые надрезы, которые эффективно фиксируют стержень винта в головке винта. Полиаксиальные винты обеспечивают стабильную угловую фиксацию головки винта в диапазоне 45°. Внутри головки винта находится втулка с шаровидным углублением, которая блокирует головку стержня с головкой винта в моменте фиксации стержня диаметром 6 мм зажимным винтом. Винты двукортикальные, атравматические. Два варианта исполнения резьбы - однозаходная или двузаходная (спонгиозная в дистальной части ножки и кортикальная в проксимальной), запроектирована таким образом, чтобы обеспечить стабильное крепление в губчатой и кортикальной кости, а также повысить прочность винта в области головки. Головка типа камертон. Диаметр головки 14 мм, высота головки 14 мм, уплащена с обеих сторон на размер 10,5 мм, ширина канала под стержень 6,1 мм, внутренняя резьба головки специальная, диаметром 10,2 мм. На боковой закруглённой поверхности головки расположены два углубления на размер 12,2 мм, что позволяет ухватить головку винта прижимным инструментом. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Анодирование винтов. Цветовая кодировка головки винта в зависимости от диаметра, стержень винта серого цвета. | шт | 40 | 74419 | 2976760
17 | Окклюзионный однопросветный баллонный микрокатетер | Ремоделирующий сверхмягкий однопросветный баллон низкого давления для дистальных церебральных сосудов. Гидрофильное покрытие как катетера, так и баллона, уменьшение гидрофильных характеристик баллона при его инфляции. Конструкция катетера с высокой передачей вращательных и толкательных движений. DMSO-совместимость. Длина катетера 160 см. Максимальный диаметр баллона 6 мм, длина 7,9,12,и 20 мм. | шт. | 7 | 512500 | 3587500
18 | Система отделения спиралей | Контроллер отделения поставляется с предварительно установленными батареями и представляет собой стерильное ручное устройство, предназначенное для использования только для одного пациента. | шт. | 8 | 88500 | 708000
19 | Камера сеперационная с комплектом магистралей и мешков | Сепарационная камера с комплектом магистралей и мешков. Сепарационной камеры, магистралей, мешка для сбора эритроцитарной массы и мешка для сбора использованных растворов: Набор для проведения аутотрансфузии-ступенчатый, конусный соединитель для резервуара крови мешок объемом не менее 1000 мл для обратного вливания с двумя портами и иглой тип луер наличае соединителя мешка солевого раствора в форме иглы наличае соединения типа луерного замка с крышками мешок для отходов объемом не менее 10-ти (десяти) литров наличае промывочной камеры, трубопровода центрифуги, адаптера центрифуги и адаптер насоса.¶Стерильный. Одноразовый. Фасовка – 8 шт/коробка | штука | 35 | 66550 | 2329250
20 | Резервуар вакуумный с фильтром 120 мкн, для сбора крови | Вакуумный резервуар с фильтром 120 мкн, для сбора крови.Используются для сбора, хранения крови до обработки. Соединения: 1 х 1/4 ""вакуумную линию, 2 х 1/4"" стремление линия (вход), 1 х универсальный адаптер (папа/мама) для подключения к аутотрансфузии устройства (на выходе), 1 х 3/8 ""и 1 х Луер блокировки (мама) на входе разъемы полный набор | штука | 55 | 47850 | 2631750
21 | Магистраль двухпросветная магистраль для забора раневой крови | Двухпросветная магистраль для забора раневой крови. Линия всасывания для аспирации и противодействию свертыванию крови из операционного поля в аутотрансфузии резервуар с 1/4 "" всасывающего отверстия, подключенного к вакуум источнику ¶Стерильный. Одноразовый. Фасовка – 8 шт/коробка. | штука | 55 | 25300 | 1391500
22 | Картридж | Картридж С из Системы имплантации интраокулярных линз | упаковка | 1 | 26300 | 26300
23 | Дренаж антиглаукоматозный резорбируемый | Дренаж антиглаукоматозный резорбируемый для хирургического лечения глаукомы композитный материал на основе полимолочной кислоты и полиэтиленгликоля с добавлением нано серебра, структура пористая, толщина: 0,15мм, ширина: 5,2 мм (+/- 0,2 мм) длина: 2,0 мм (+/- 0,2 мм) стерильный | штука | 3 | 149500 | 448500
24 | Фрез хирургическая Tomcat Cutters – Formula Series, размером 4,0 мм; | Фреза хирургическая, размером 4,0 мм Агрессивная. Диаметр не более 4 мм. Стерильные, одноразовые. В упаковке не менее 5 шт. имеет микрочип, позволяющий автоматически определять тип рабочей насадки при подключении к рукоятке шейвера. В упаковке 5 штук. | упаковка | 2 | 188265 | 376530
25 | Фреза хирургическая, размером 5,0 мм; | Фреза хирургическая, размером 5,0 мм; Агрессивная. Диаметр не более 5 мм. Стерильные, одноразовые, в упаковке не менее 5 шт, имеет микрочип, позволяющий автоматически определять тип рабочей насадки при подключении к рукоятке шейвера. В упаковке 5 штук. | упаковка | 2 | 188265 | 376530
26 | Бур хирургический 6-ти крыльчатый агрессивный цилиндрический, размером 4,0 мм; | Бур хирургический 6-ти крыльчатый агрессивный цилиндрический, размером 4,0 мм; В виде бочонка. Диаметр не более 4,0мм. Не менее 6 борозд. Стерильные, одноразовые, в упаковке не менее 5 шт, имеет микрочип, позволяющий автоматически определять тип рабочей насадки при подключении к рукоятке шейвера. В упаковке 5 штук. | упаковка | 2 | 197736 | 395472
27 | Шуруп канюлированный | Шуруп канюлированный, 3.75 mm x 34 mm с неполной резьбой | шт | 20 | 41600 | 832000
28 | Шуруп канюлированный | Шуруп канюлированный, 3.75 mm x 34 mm с полной резьбой | шт | 20 | 41600 | 832000
29 | Шуруп канюлированный | Шуруп канюлированный, 3.75 mm x 36 mm с неполной резьбой | шт | 20 | 41600 | 832000
30 | Канюля артериальная, канюля характеризуется тонкостенным наконечником, удлиненным, цельнолитым, устойчивым к перегибам корпусом с армированными стенками. | Эта канюля характеризуется тонкостенным наконечником, удлиненным, цельнолитым, устойчивым к перегибам корпусом с армированными стенками. Эта конструкция позволяет достичь более высокой скорости потока при минимальном перепаде давления. Дилататор, отметки глубины и рентгенконтрастное шовное кольцо обеспечивают наиболее оптимальное расположение канюли.Коннектор 3/8 (0.95см) с люер-портом 18Fr, 20Fr. (6.7 мм), 22 Fr. (7.3мм), 24 Fr. (8.0 мм). | штука | 25 | 30800 | 770000
31 | Канюля для мини инвазивной антеградной кардиоплегии | Канюля используется при мини инвазивной канюляции корня аорты. Длина 12,25 (31см.). Канюля содержит люер коннектор и интродьюсер Flow-Guard. 14 ga ( 7 Fr ). | штука | 30 | 20150 | 604500
32 | Набор для кровяной кардиоплегии взрослый | Набор для кровяной кардиоплегии 4:1. Вход и выход коннектор 3/8. Коннектор для входа воды типа Хансен. Разъем для датчика температуры. Материал теплообменника- нержавеющая сталь. Площадь теплообменника - 0,22 м.кв. Объем заполнения - 80 мл. | штука | 60 | 66000 | 3960000
33 | Набор для установки бедренных венозных канюль | Набор для установки бедренных венозных канюль включает в себя 0,038 * 180 см проводник – 1 шт, ПВХ сосудистые дилятаторы – 8/10Fr, 12/14Fr, 16/18Fr по 1 шт, лезвие скальпеля №11 – 1 шт, одноразовый ПВХ шприц 10,0 мл – 1 шт, Игла Сельдингера – 1,02 мм – 1 шт. Все комплектующие упакованы в пластиковую формованную упаковку. Упаковка стерильная. В боксе 5 упаковок. | штука | 30 | 28000 | 840000
34 | Одноступенчатая венозная канюля DLP с изменяемым углом сгибания | Эти канюли имеют сохраняющий форму,цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными боковыми отверстиями, что облегчает введение канюли. Конструкция канюли позволяет хирургу придать канюле желательную форму и положение. Обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркеры глубины введения обеспечивают оптимальное положение канюли. для коннектора 3/8(0.95 см). 30 Fr. (10.0 мм), 32 Fr. (10.7 мм). | штука | 20 | 25600 | 512000
35 | Адаптер"Y" - образный для коронарной перфузии | Адаптер имеет разъем люер-мама на одиночной трубке. Жесткий Y - образный переходник заканчивается двумя трубками с зажимами с цветными обозначениями и разъемами люер-папа. | штука | 30 | 4500 | 135000
36 | Датчик пульсоксиметрический многоразовый | взрослый, пальцевой, интегрированный пальцевой датчик с коннектором, подключается непосредственно к монитору. Для взрослых пациентов более 30 кг, для непрерывного неинвазивного измерения насыщения артериальной крови кислородом и для контроля частоты пульса. Длина не менее 4 м, диаметр кабеля 4 мм, проксимальный разъем, дистальный разъем плоский | штука | 10 | 340477 | 3404770
37 | Средство для дезинфекции, предстерилизационной очистки, прозрачная жидкость синего цвета, обьем 5л | средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки. Готовая к применению прозрачная жидкость синего цвета с характерным запахом,содержит комплекс из пяти ферментов: протеаза бактериальная (субтилизин),амилаза,липаза,целлюлаза,маннаназа, а также неионные и анионные ПАВ,легко биодеградируемые хелатные агенты,краситель ,воду. рН средства =7,0-9,0. Обьем 5 л | канистра | 1 | 38969 | 38969
38 | Комплект для хирургии переднего отрезка для оборудования Система офтальмологическая хирургическая | Комплект для хирургии переднего отрезка для оборудования Система офтальмологическая хирургическая - одноразовый офтальмологический набор для комбинированных процедур по удалению катаракты на переднем отрезке глаза. Состав: система принудительной инфузии, инфузионная система с автоматическим клапаном, ирригационно-аспирационный тюбинг, дополнительный аспирационный тюбинг, стерильная наклейка на монитор, тест-камера, ключ для И/А наконечников, ирригационный рукав. | штука | 30 | 13600 | 408000
| ИТОГО |  |  |  |  | 37481189
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Нур-Султан, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.