## кз
Медициналық бұйымдарды сатып алу жөніндегі хабарландыруға №1 қосымша
Сатып алынатын тауарлардың тізбесі
№ | Сатып алатын тауарлардың атауы | Тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы) | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Жалпы сомасы
1 | Қосымша вена-Кава сүзгісі уақытша | 316 LVM тот баспайтын болаттан жасалған қосымша сүзгі: тұрақты және уақытша имплантациялау мүмкіндігі бар (алып тастау уақыты шектеусіз), екі түрлі деңгейдегі конустық пішін. Алты қысқа аяқтан тұратын жоғарғы (бекіту) деңгей, белсенді бекітуді қамтамасыз ететін ілмек тәрізді дистальды ұштары және үш ұзын аяқтан тұратын төменгі (орталықтандыру) деңгейі, олардың екеуі тамырларға арналған атравматикалық ұштары бар, ал үшіншісінің соңында феморальды және поплитальды имплантация кезінде сүзгіні итеруге мүмкіндік беретін ілмек бар қол жетімділік. Аяқтардың қиылысуын болдырмау үшін әртүрлі ұзындықтар. Магнитті емес, шартты түрде 3 Теслаға дейінгі МРТ-мен үйлесімді. Аяқтарды біріктіру кезінде адгезиялардың болмауы, сыну қаупін азайтады. Коррозияға төзімді, қан ағымында минималды турбуленттілікті қамтамасыз етеді. Вена-Кава сүзгісінің биіктігі-55 мм, салмағы-1 грамнан аз, аяқтарының диаметрі 0,3 мм. сүзгі диаметрі 32 мм-ге дейінгі қуыс вена үшін жарамды. (CE-таңбалау). Орнату 4 қол жетімділікпен мүмкін: тұрақты, феморальды, Брахиальды және Поплитальды. Процедура барысында сүзгіні ашпау үшін Люер Лок жүйесі бар колбада кеңейтілген түрде жеткізіледі. Әр түрлі қол жетімділікке арналған түрлі-түсті таңбалау. Жинаққа рентгендік контраст белгісі бар 7F катетер-интродьюсер, катетерді жеткізетін Кеңейткіш, 17g пункциялық ине және J-тәрізді өткізгіш кіреді .035”, 9F, 150/180cm.Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат / өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 1 | 635580 | 635580
2 | Іштің стент-графт жүйесіне арналған контрлатеральды компонент. CUFF | Қарама-қарсы компонент:Проксимальды бөліктегі флюороскоптың астында оңай көрінетін радиопакалық маркерлер.Дистальды бөліктегі флюороскоптың астында оңай көрінетін радиоконтраст маркерлері.Стент материалы-нитинол.Жабын материалы-екі қабатты e-PTFE мембранасы-аневризма қуысына ағып кетудің (эндоликтердің) дамуына жол бермейді; 2 қабатта көлденең орналасқан созылған политетрафторэтилен стент-графт материалының таралуына жол бермейді.Сипаттамалары:Проксимальды диаметрі (D1) (мм): 12,14,16.Дистальды диаметрі (D2) (мм): 10,12,14,16,18,20,22.Жабық бөліктің жалпы ұзындығы (l1) (мм): 40,60,80,100,120.Жеткізу жүйесінің диаметрі-18 Fr. Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат / өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 2 | 695500 | 1391000
3 | Абдоминальды аортаға арналған стент-графт жүйесі. Бифуркация компоненті. ААА | Абдоминальды (іш қуысы) аорта аневризмасына арналған стент-графт жүйесі (бифуркация компоненті) - әдетте абдоминальды аорта мен жалпы мықын артерияларының түйіскен жеріне іштің аорта аневризмасына қысымды төмендету үшін имплантацияланатын стерильді, сіңірілмейтін түтік тәрізді өнім . Бір реттік жеткізу құрылғысы арқылы имплантация орнына феморальды артерия арқылы тері арқылы енгізіледі, содан кейін ол өздігінен кеңейеді. Әдетте никель-титан қорытпасынан (Нитинол) жасалған, ол ішкі полимерлі түтікпен (эндоваскулярлық графт) сыртқы торлы құрылымды құрайды. Әдетте, өнім екі нұсқада қол жетімді: 1) бір мықын артериясына енгізу үшін бір үздіксіз түтік; немесе 2) екі бөліктен тұратын бифуркация (мысалы, Y тәрізді түтік) екі мықын артериясы арқылы енгізу үшін.Операция кезінде стент-графт фенестрация әдісін жүргізу мүмкіндігі, бұл аневризмаларды емдеуде қолданылатын инновациялық әдіс. Стент-графт жүйесінің параметрлері :А) негізгі бифуркациялық модуль* Проксимальды бөліктегі флюороскоптың астында оңай көрінетін флюороконтраст маркерлері-имплантация кезінде нақты бейнелеу мен бақылауды қамтамасыз ету үшін қажет* Проксимальды бөлікте және дистальды ұшында ұзын бифуркация аяғындағы флюороскоптың астында оңай көрінетін флюороконтраст маркерлері* Проксимальды бөлікте және дистальды ұшында қысқа бифуркация аяғындағы флюороскоптың астында оңай көрінетін флюороконтраст маркерлері* Протезді босату бұрандалы тұтқаны айналдыру немесе қатайту арқылы жүзеге асырылуы мүмкін, тірек тістері бар проксимальды жабылмаған буын соңғы рет босатылады – имплантацияны бақылауды қамтамасыз ету, имплантация кезінде стент-графттың тартылу қаупін азайту, стент-графттың көші-қонын болдырмау* Орналастыру жүйесі: гидрофильді жабын және ұсталған ұшы – құрылғыны орналастырғаннан кейін шығаруы керек босату механизмі - қол жеткізу ыдыстары арқылы жеткізу жүйесін оңай жүргізу үшін* Бүйрек артерияларынан жоғары бекіту үшін проксимальды бөлігінде ашық тәжі бар абдоминальды аорта аневризмаларын рентгендік эндопротездеу - параметр стент-графтты оның жылжу қаупінсіз, стент-графт ашылған кезде және одан кейін ішінара немесе толық бүктелмей орнатуға мүмкіндік береді* Стент материалы-нитинол* Жабын материалы-екі қабатты e-PTFE мембранасы-аневризма қуысына ағып кетудің (эндоликтердің) дамуына жол бермейді; 2 қабатта көлденең орналасқан созылған политетрафторэтилен стент-графт материалының таралуына жол бермейді* Стентті бекітуге арналған қосалқы бекіту құрылғыларының (ілгектер, тістер және т. б.) болуы - стент-графтты супраренальды бекітуге арналған тірек тістер* Жеткізуші катетердің проксимальды (қолқа) ұшынан дистальға дейін ашылу бағыты-параметр стент-графтты дәл орналастыру және мүшелерді қоректендіретін тамырлардың қабаттасу қаупін болдырмау үшін қажет •Сипаттамалары :Проксимальды диаметрі (D0) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34.Бір жақты/қарама-қарсы аяқтың диаметрі (D1) (мм): 10,12.Өнімнің денедегі жабық бөлігінің ұзындығы (бір жақты аяқтың ұзындығын қоса алғанда), (L1) (мм): 120,140.Өнімнің жабық бөлігінің денедегі ұзындығы (L2) (мм): 50.Қарама-қарсы аяқтың ұзындығы (L3) (мм): 30.* Жеткізу жүйесінің диаметрі ≥ 21 және ≤ 23 Fr. Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат / өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 1 | 1444500 | 1444500
4 | Керек-жарақтары бар Криоконсоль N2O резервуары | Салқындатқыш контейнер криоконсолды азот оксидімен (N2O) қамтамасыз етеді.Салқындатқыштың таза салмағы (толтырылған ыдыстың салмағы,сыйымдылықтың салмағын қоспағанда) 3,71 кг (8,2 фунт) Жалпы сыйымдылықтың салмағы (толтырылған сыйымдылықтың салмағы,сыйымдылықтың салмағын қосқанда) 11,48 кг (25 фунт) Салқындатқыштың сипаттамалары: сұйытылған азот оксиді (N2O) 99.5% тазарту, ылғалдылық деңгейі < 50 ppm (миллионға бөлік). Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Төлқұжат / өндірушіден шыққан сертификат;Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 14 | 282510 | 3955140
Барлығы | [5 empty] | 7426220
"Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті: - жеткізілетін тауарды тіркеу куәлігі, егер тауар тіркеуге жатпаса, уәкілетті органнан хат ұсыну қажет; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қауіпсіздік және сапа туралы қорытындының көшірмелері. Егер тауар сертификаттауға жатпайтын болса, уәкілетті органнан хат жіберіңіз; - қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де құжаттарды сұратуға құқылы. Жеткізуші кепілдік береді 1. Өнім беруші тауарларды осы Шартта көрсетілген соңғы межелі пунктіне тасымалдау кезінде олардың зақымдануынан немесе бүлінуінен алдын алатын орауды қамтамасыз етуге тиіс. Қаптама қандай да бір шектеусіз қарқынды Көтеру-тасымалдау өңдеуіне және тасымалдау кезінде экстремалды температуралардың, тұздар мен жауын-шашынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсеріне төзуі тиіс. Буып-түйілген жәшіктердің габариттерін және олардың салмағын айқындау кезінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстығын және тауарларды алып жүрудің барлық пункттерінде қуатты жүк көтергіш құралдардың болуын ескеру қажет. 2. Тұтыну орамасы, таңбалануы, сондай - ақ тауарларды қолдану жөніндегі ішкі және одан тыс құжаттама "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі-Кодекс) және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке қатаң сәйкес келуге тиіс. 3. Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілген тауардың жаңа, пайдаланылмаған және ақаулары жоқ екендігіне кепілдік береді. Ақаулар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс беруші Өнім берушінің атына жазбаша хабарламада көрсеткен мерзімде ақаулы тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті. 4. Өнім беруші дәрілік заттардың және медициналық бұйымдардың қалдық жарамдылық мерзімі Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне: қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамадағы (қаптамадағы) көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі ай болуын қамтамасыз етеді .жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде); Тауарды жеткізу орны Астана Қ., Есіл ауданы: е495 к-сі, 2 ғимарат. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде жүзеге асырылады."

## Лист1
Приложение №1 к объявлению по закупу медицинских изделий
Перечень закупаемых товаров
№ | Наименование закупаемых товаров | Краткая характеристика (описание) товаров | Ед. изм. | Количество | Цена | Общая сумма
1 | Опционный вена-кава фильтр временный | Опциональный фильтр из нержавеющей стали 316 LVM: с возможностью как постоянной, так и временной имплантации (без ограничения времени для удаления), конической формы с двумя разными уровнями. Верхний (фиксирующий) уровень, состоящий из шести коротких ножек, с дистальными концами в форме крючков, обеспечивающих активное закрепление и нижний (центрирующий) уровень, состоящий из трех длинных ножек, две из них с филированными атравматичными для сосудов концами, а третья имеет на конце петлю, позволяющую проталкивать фильтр при имплантации феморальным и подколенным доступом. Ножки разной длины для предотвращения их перекрещивания. Немагнитный, условно совместимый с МРТ до 3 Тесла. Отсутствие спаек при соединении ножек, уменьшающее риск излома. Устойчив к коррозии, обеспечивает минимальную турбулентность при кровотоке. Высота Вена-Кава Фильтра - 55 мм, вес - менее 1 грамма, диаметр ножек 0,3 мм. Фильтр подходит для полой вены размером в диаметре до 32 мм. (СЕ-маркировка). Установка возможна 4-мя доступами: Югулярным, Феморальным, Брахиальным и Подколенным. Поставляется в развернутом виде в колбе с системой Люер Лок во избежание нераскрытия фильтра в ходе процедуры. Цветная маркировка для различных видов доступа. Комплект включает в себя катетер-интродьюсер 7F с рентгеноконтрастной меткой, расширитель, доставляющий катетер, пункционную иглу 17G и J-образный проводник .035”, 9F, 150/180cm. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 1 | 635580 | 635580
2 | Контрлатеральный компонент для системы абдоминального стент-графта. | Контрлатеральный компонент:Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части.Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в дистальной части.Материал стента – нитинол.Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE - предотвращает развития подтеканий (эндоликов) в полость аневризмы; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта.Характеристики:Проксимальный диаметр (D1) (мм): 12,14,16.Дистальный диаметр (D2) (мм): 10,12,14,16,18,20,22.Общая длина закрытой части (L1) (мм): 40,60,80,100,120.Диаметр системы доставки - 18 Fr. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 2 | 695500 | 1391000
3 | Система стент-графта для абдоминального отдела аорты. Бифуркационный компонент. | Система стент-графта (бифуркационный компанент) для аневризмы абдоминальной (брюшной) аорты - Стерильное нерассасывающееся трубчатое изделие, обычно имплантируемое в место соединения абдоминальной аорты и общих подвздошных артерий для уменьшения давления на аневризму абдоминальной аорты . Вводится чрескожно через бедренную артерию к месту имплантации с помощью одноразового устройства для доставки, после чего оно самостоятельно расширяется. Обычно сделано из никель-титанового сплава (Нитинола), который формирует внешнюю сетчатую структуру с внутренней полимерной трубкой (эндоваскулярным графтом). Как правило, изделие доступно в двух исполнениях: 1) одиночная непрерывная трубка для введения в одну подвздошную артерию; или 2) бифуркационное исполнение из двух частей (например, трубка в форме буквы Y) для введения через обе подвздошные артерии.Возможность проведения метода фенестрации стент-графта во время операции, который является инновационной техникой, применяемой в лечении аневризм. Параметры Системы стент-графта : А) Основной бифуркационный модуль•Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части - необходимо для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации•Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в длинной ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце•Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в короткой ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце•Высвобождение протеза может осуществляться путем вращения или стягивания винтовой рукоятки, проксимальное непокрытое звено с опорными зубцами высвобождается в последнюю очередь – для обеспечения контроля имплантации, снижения риска сдергивания стент-графта во время имплантации, предотвращения миграции стент-графта•Система развертывания: гидрофильное покрытие и захваченный наконечник – механизм выпуска, который должен выпустить устройство после позиционирования - для более простого проведения системы доставки через сосуды доступа•Бифуркационный эндопротез для рентгеноэндоваскулярной реконструкции аневризм брюшной аорты с открытой короной в проксимальной части для фиксации выше почечных артерий - параметр позволяет установить стент-графт без риска его смещения, частичного или полного складывания стент-графта во время и после его раскрытия•Материал стента – нитинол•Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE - предотвращает развития подтеканий (эндоликов) в полость аневризмы; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта•Наличие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и т.д.) для фиксации стента - опорные зубцы для супраренальной фиксации стент-графта•Направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному - параметр необходим для точного позиционирования стент-графта и предотвращения рисков перекрытия сосудов, питающих органы •Характкристики :Проксимальный диаметр (D0) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34.Диаметр для односторонней/противоположной конечности (D1) (мм): 10,12.Длина закрытой части изделия в организме (включая длину односторонней конечности), (L1) (мм): 120,140.Длина закрытой части изделия в организме (L2) (мм): 50.Длина противоположной конечности (L3) (мм): 30.•Диаметр системы доставки - ≥ 21 и ≤ 23 Fr. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 1 | 1444500 | 1444500
4 | Резервуар N2O из «Криоконсоль с принадлежностями» | Емкость для охлаждающего вещества обеспечивает криоконсоль оксидом азота (N2O).Вес нетто охлаждающего вещества (вес заполненной емкости,исключая вес емкости) 3,71кг (8,2 фунта)Вес брутто емкости (вес заполненной емкости,включая вес емкости) 11,48 кг (25 фунтов)Характеристики хладагента: Сжиженный оксид азота (N2O) 99.5% очистка, уровень влажности < 50 ppm (частей на миллион). Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 14 | 282510 | 3955140
|  | ИТОГО: |  |  |  | 7426220
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Астана, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.