## кз
Медициналық бұйымдарды сатып алу жөніндегі хабарландыруға №1 қосымша
Сатып алынатын тауарлардың тізбесі
№ | Сатып алатын тауарлардың атауы | Тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы) | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Жалпы сомасы
1 | 3500/3500xl генетикалық анализаторларына арналған рор-7 полимері (3500/3500xl генетикалық анализаторларына арналған POP-7 полимері) 384 реакция | 3500/3500xl генетикалық анализаторларына арналған рор-7 полимері (3500/3500xl генетикалық анализаторларына арналған POP-7 полимері) 384 реакция. Бір реттік қаптамаға оралған.Радиожиілікті Сәйкестендіру белгісін (RFID) қамтиды: партия нөмірі, қалған үлгілер саны және жарамдылық мерзімі сияқты маңызды ақпаратты бақылауды жеңілдетеді (бағдарламалық жасақтаманың басқару тақтасында көрсетілген). Жеткізу кезіндегі қалдық жарамдылық мерзімі-қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде 60%.Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Өндірушінің қауіпсіздік паспорты (қауіпсіз сақтау, пайдалану және жою туралы толық нұсқаулықпен);- өндірушіден тұтынушыға дейінгі суық тізбектің сақталуын растайтын құжаттар. Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. Ақпарат үшін Телефон - 8 701 534 96 05. | орау | 4 | 242703.57 | 970814.28
2 | 3500 / 3500xl генетикалық анализаторларға арналған ДНҚ кондиционері реагенті (3500/3500xl генетикалық анализаторларына арналған кондиционер реагенті) | 3500 / 3500xl генетикалық анализаторларына арналған ДНҚ кондиционері реагенті (3500/3500xl генетикалық анализаторларына арналған кондиционер реагенті).Ол пайдалануға дайын пакет түрінде келеді және полимер сорғысын құю, полимер түрінің өзгеруі арасында және құрылғыны өшіру кезінде полимер сорғысын жуу үшін қолданылады. Пакетте бір реттік пайдалану үшін жеткілікті көлем бар. Жапсырмада радиожиілікті Сәйкестендіру (RFID) белгісі бар. Сөмкенің үстіңгі жағы пластикалық пленкамен жабылған, оны құрылғыға орнатпас бұрын алып тастау керек. Жеткізу кезіндегі қалдық жарамдылық мерзімі-қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде 60%.Жеткізуші ұсынатын құжаттар:- Тіркеу куәлігінің немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі;- Өндірушінің қауіпсіздік паспорты (қауіпсіз сақтау, пайдалану және жою туралы толық нұсқаулықпен);- өндірушіден тұтынушыға дейінгі суық тізбектің сақталуын растайтын құжаттар. Тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. Ақпарат үшін Телефон - 8 701 534 96 05. | орау | 4 | 44712 | 178848
Барлығы | [5 empty] | 1149662.28
"Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті: - жеткізілетін тауарды тіркеу куәлігі, егер тауар тіркеуге жатпаса, уәкілетті органнан хат ұсыну қажет; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қауіпсіздік және сапа туралы қорытындының көшірмелері. Егер тауар сертификаттауға жатпайтын болса, уәкілетті органнан хат жіберіңіз; - қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де құжаттарды сұратуға құқылы. Жеткізуші кепілдік береді 1. Өнім беруші тауарларды осы Шартта көрсетілген соңғы межелі пунктіне тасымалдау кезінде олардың зақымдануынан немесе бүлінуінен алдын алатын орауды қамтамасыз етуге тиіс. Қаптама қандай да бір шектеусіз қарқынды Көтеру-тасымалдау өңдеуіне және тасымалдау кезінде экстремалды температуралардың, тұздар мен жауын-шашынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсеріне төзуі тиіс. Буып-түйілген жәшіктердің габариттерін және олардың салмағын айқындау кезінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстығын және тауарларды алып жүрудің барлық пункттерінде қуатты жүк көтергіш құралдардың болуын ескеру қажет. 2. Тұтыну орамасы, таңбалануы, сондай - ақ тауарларды қолдану жөніндегі ішкі және одан тыс құжаттама "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі-Кодекс) және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке қатаң сәйкес келуге тиіс. 3. Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілген тауардың жаңа, пайдаланылмаған және ақаулары жоқ екендігіне кепілдік береді. Ақаулар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс беруші Өнім берушінің атына жазбаша хабарламада көрсеткен мерзімде ақаулы тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті. 4. Өнім беруші дәрілік заттардың және медициналық бұйымдардың қалдық жарамдылық мерзімі Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне: қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамадағы (қаптамадағы) көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі ай болуын қамтамасыз етеді .жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде); Тауарды жеткізу орны Астана Қ., Есіл ауданы: е495 к-сі, 2 ғимарат. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде жүзеге асырылады."

## Лист1
Приложение №1 к объявлению по закупу медицинских изделий
Перечень закупаемых товаров
№ | Наименование закупаемых товаров | Краткая характеристика (описание) товаров | Ед. изм. | Количество | Цена | Общая сумма
1 | Полимер РОР-7 для генетических анализаторов 3500/3500xL (POP-7 Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers) на 384 реакции | Полимер РОР-7 для генетических анализаторов 3500/3500xL (POP-7 Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers) на 384 реакции. Расфасован в одноразовую упаковку.Включает метку радиочастотной идентификации (RFID): позволяет легко отслеживать важную информацию, такую как номер партии, количество оставшихся образцов и сроки годности (отображаются на панели управления программного обеспечения). Остаточный срок годности при поставке - не менее 60 % от срока годности, указанного на упаковке.Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт безопасности от производителя (с полной инструкцией безопасного хранения, использования и утилизации);- документы, подтверждающие соблюдение холодовой цепи от производителя до потребителя. Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Телефон для информации - 8 701 534 96 05. | уп | 4 | 242703.57 | 970814.28
2 | Реагент для кондиционирования ДНК для генетических анализаторов 3500/3500xL (Conditioning Reagent for 3500/3500xL Genetic Analyzers) | Реагент для кондиционирования ДНК для генетических анализаторов 3500/3500xL (Conditioning Reagent for 3500/3500xL Genetic Analyzers).Поставляется в виде готового к использованию пакета и используется для заливки полимерного насоса, промывки полимерного насоса между сменами типа полимера и во время выключения прибора. Пакет имеет достаточный объем для одноразового использования. В этикетку встроена метка радиочастотной идентификации (RFID). Верхняя часть пакета запечатана пластиковой пленкой, которую следует удалить перед установкой на прибор. Остаточный срок годности при поставке - не менее 60 % от срока годности, указанного на упаковке.Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт безопасности от производителя (с полной инструкцией безопасного хранения, использования и утилизации);- документы, подтверждающие соблюдение холодовой цепи от производителя до потребителя. Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Телефон для информации - 8 701 534 96 05. | уп | 4 | 44712 | 178848
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1149662.28
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Астана, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.