## кз
Сатып алынатын тауарлардың тізбесі
№ | Сатып алатын тауарлардың атауы | Тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы) | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Жалпы сомасы
1 | "Натрий пертехнетаты 99mTc, инъекцияға арналған ерітінді" РФП алу үшін 99Мo/99mTc генераторы | Сипаттама: 99mtc гель генераторы тасымалданатын (99mo/99mTc генераторы) - ұзақ өмір сүретін Молибден радиоизотопының радиоактивті түрленуі нәтижесінде пайдалы, қысқа өмір сүретін радиоизотоп шығаратын құрылғылар. Молибден (аналық изотоп) жартылай шығарылу кезеңі 66 сағатты құрайды және белсенділікті айтарлықтай жоғалтпай ұзақ қашықтыққа оңай тасымалданады. Оның өнімі 99mtc Технеций (еншілес изотоп) — 6 сағаттық жартылай шығарылу кезеңі қысқа радиоизотоп. Сипаттамасы (спецификациясы): 99mtc гель генераторы тасымалданатын (99mo/99mtc генераторы) сапасына сәйкес келеді 25927-1910-GP-05-2015. Жиынтық. Жеткізуші ұсынатын құжаттар:  99mo / 99mTc генераторы: 1 дана; 99mtc элюат жинауға арналған вакуумдалған құты, 20 мл: 16 дана.; Натрий хлориді 0,9% элюция ерітіндісі 99mTc, 10 мл: 10 дана; Элюат бөтелкесіне арналған контейнер: 1 дана.; Көлік орау жинағы: 1 дана.; Төлқұжат: 1 дана.; 99mo/99mtc генераторынан "натрий пертехнетаты 99mTc, инъекцияға арналған ерітінді" РФП алу жөніндегі Нұсқаулық; "Натрий пертехнетаты 99mTc"мамандары үшін ДЗ қолдану жөніндегі Нұсқаулық; "Натрий пертехнетаты 99mTc, инъекцияға арналған ерітінді"РФП сынақ хаттамасы; GMP жақсы өндірістік практика стандартының сертификаты; Тіркеу куәлігі Сақтау шарттары: генератордың 99мо/99mTc сақтау Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 15.12.2020 ж. № ҚР ДСМ-275/2020 бұйрығымен бекітілген "Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес жүргізілуі тиіс. Кепілдік мерзімі: шығарылған күннен бастап 15 күн. Тасымалдау әдісі: алып кету. | дана | 5 | 553500 | 2767500
Итого | [5 empty] | 2767500
"Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті: - жеткізілетін тауарды тіркеу куәлігі, егер медициналық бұйым тіркеуге жатпайтын болса, жеткізілетін тауарға тіркеу куәлігі уәкілетті органнан хат ұсыну; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қауіпсіздік және сапа туралы қорытындының көшірмелері. Егер тауар сертификаттауға жатпайтын болса, уәкілетті органнан хат жіберіңіз; - қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де құжаттарды сұратуға құқылы. Жеткізуші кепілдік береді 1. Өнім беруші тауарларды осы Шартта көрсетілген соңғы межелі пунктіне тасымалдау кезінде олардың зақымдануынан немесе бүлінуінен алдын алатын орауды қамтамасыз етуге тиіс. Қаптама қандай да бір шектеусіз қарқынды Көтеру-тасымалдау өңдеуіне және тасымалдау кезінде экстремалды температуралардың, тұздар мен жауын-шашынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсеріне төзуі тиіс. Буып-түйілген жәшіктердің габариттерін және олардың салмағын айқындау кезінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстығын және тауарларды алып жүрудің барлық пункттерінде қуатты жүк көтергіш құралдардың болуын ескеру қажет. 2. Тұтыну орамасы, таңбалануы, сондай - ақ тауарларды қолдану жөніндегі ішкі және одан тыс құжаттама "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі-Кодекс) және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке қатаң сәйкес келуге тиіс. 3. Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілген тауардың жаңа, пайдаланылмаған және ақаулары жоқ екендігіне кепілдік береді. Ақаулар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс беруші Өнім берушінің атына жазбаша хабарламада көрсеткен мерзімде ақаулы тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті. 4. Өнім беруші дәрілік заттардың және медициналық бұйымдардың қалдық жарамдылық мерзімі Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне: қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамадағы (қаптамадағы) көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі ай болуын қамтамасыз етеді .жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде); Тауарды жеткізу орны өзі тасымалдау Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде жүзеге асырылады."

## Лист1
Перечень закупаемых товаров
№ | Наименование закупаемых товаров | Краткая характеристика (описание) товаров | Ед. изм. | Количество | Цена | Общая сумма
1 | 99Мo/99mTc генератор для получения РФП "Натрия пертехнетат 99mTc, раствор для инъекций" | Гель-генератор 99mTc транспортируемый (99Мo/99mTc генератор) — это устройства, которые производят полезный короткоживущий радиоизотоп в результате радиоактивного преобразования долгоживущего радиоизотопа Молибдена. Молибден (материнский изотоп) имеет период полураспада 66 часов и может легко транспортироваться на большие расстояния без серьезной потери активности. Продукт его 99mTc Технеций (дочерний изотоп) — радиоизотоп с коротким периодом полураспада 6 часов. Характеристика (спецификация): Гель-генератор 99mTc транспортируемый (99Мo/99mTc генератор) соответствует по качеству СТ 25927-1910-ГП-05-2015. Коплектность. Документы, предоставляемые поставщиком:  99Мo/99mTc генератор: 1 шт.;  Флакон вакуумированный для сбора элюата 99mTc, 20 мл: 16 шт.;  Натрия хлорид 0,9% раствор для элюирования 99mTc, 10 мл: 10 шт;  Контейнер для флакона с элюатом: 1 шт.;  Транспортный упаковочный комплект: 1 шт.;  Паспорт: 1 шт.;  Инструкция по получению РФП «Натрия пертехнетат 99mTc, раствор для инъекций» из 99Мo/99mTc генератора;  Инструкция по применению ЛС для специалистов «Натрия пертехнетат 99mTc»;  Протокол испытаний РФП «Натрия пертехнетат 99mTc, раствор для инъекций»;  Сертификат стандарта надлежащей производственной практики GMP;  Регистрационное удостоверение Условия хранения: Хранение 99Мo/99mTc генератора должна производиться в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15.12.2020 г. № ҚР ДСМ-275/2020. Гарантийный срок эксплуатации: 15 дней со дня выпуска. Способ транспортировки: Самовывоз. | штука | 5 | 553500 | 2767500
[5 empty] | Итого: | 2767500
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если медицинское изделие не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара самовывоз Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.