## кз
Медициналық бұйымдарды сатып алу туралы хабарландыруға №1 қосымша
Сатып алынатын тауарлардың тізбесі
Лоттын № | Сатып алатын тауарлардың атауы | Тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы) | Өлшем бірлігі | Саны | Бірлік үшін бағасы, ҚҚС-сіз, тг | Жалпы сомасы, ҚҚС-сіз, тг
1 | Миокард тұрақтандырғышы | Миокард тұрақтандырғышының келесі ерекшеліктері бар: төмен профильді сорғыш блогы.Ең аз инвазивті хирургия үшін арнайы жасалған 3 шағын өлшемді бұтақтары бар сорғыш блогы.Икемді бранштар шағын кесіндіден жұмыс істеуді жеңілдетеді.Ыңғайлы бекіту жүйесі бар алынбалы сорғыш блогы жұмыс білігін енгізуді жеңілдетеді және кішкене кесу арқылы қосылады.Топсалы қосылыс сорғыш блогының икемділігі мен қозғалыс көлемін арттырады.Икемді манипулятор тұрақтандырғыштың орналасуын жеңілдетеді. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - паспорт,өндірушіден шыққан сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 18 | 620600 | 11170800
2 | Стернотомиядан кейін төс сүйегін бекітуге арналған жүйе. | Стернумды бекітуге, бекітуге және тұрақтандыруға арналған құрылғы. Бұл екі бөліктен тұратын арнайы қапсырмалар - "male" және "female", олар құрылғыны 0 қолданған кезде бір-біріне енгізіледі және өздігінен тартылатын беріліс механизмі бар. Көмірсулар мен полиэфиркетоннан тұратын арнайы композициядан жасалған (PEEK-OPTIMA (LT1CA30)). Материалдың қаттылығы адам сүйектерінің қаттылығына сәйкес келеді. Талшықтардың полиэфиркетон полимерінің молекулаларымен байланысының ерекше күші импланттың төс сүйегімен түйіскен жеріндегі механикалық стрессті азайтуға мүмкіндік береді. Қолдану төс сүйегінің жарылу қаупін азайтады. Ені 17 мм - ден 38 мм - ге дейінгі стернумға арналған адаптивті дизайн.Стернумның қалыңдығы 9.5-тен 17 мм-ге дейін (өлшемдері 9.5-11 мм, 11-12.5 мм, 12.5-14 мм, 14-15.5 мм, 15.5-17.0 мм). Операциядан кейінгі кезеңде төс сүйегінің қысылуының тұрақты күші. Кәдімгі кескіш құралдарды қолдану арқылы жылдам рестернотомияны қамтамасыз етеді. Төс сүйегін теспей имплантациялау. Арнайы қайта пайдалануға болатын құралдар жиынтығын қолдана отырып имплантациялау: қалыңдық өлшегіш, меншікті қысқыштар, сым кескіштер, керрисон сым кескіштер, ретрактор. Имплантацияның жеңілдігі. МРТ үйлесімді. Стерильді, зарарсыздандыру әдісі-гамма-сәулелену. FDA мақұлдаған. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша мөлшері (төс сүйегінің қалыңдығы бойынша). | дана | 90 | 87740 | 7896600
[5 empty] | Итого: | 19067400
"Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті: - жеткізілетін тауарды тіркеу куәлігі, егер тауар тіркеуге жатпаса, уәкілетті органнан хат ұсыну қажет; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қауіпсіздік және сапа туралы қорытындының көшірмелері. Егер тауар сертификаттауға жатпайтын болса, уәкілетті органнан хат жіберіңіз; - қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де құжаттарды сұратуға құқылы. Жеткізуші кепілдік береді 1. Өнім беруші тауарларды осы Шартта көрсетілген соңғы межелі пунктіне тасымалдау кезінде олардың зақымдануынан немесе бүлінуінен алдын алатын орауды қамтамасыз етуге тиіс. Қаптама қандай да бір шектеусіз қарқынды Көтеру-тасымалдау өңдеуіне және тасымалдау кезінде экстремалды температуралардың, тұздар мен жауын-шашынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсеріне төзуі тиіс. Буып-түйілген жәшіктердің габариттерін және олардың салмағын айқындау кезінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстығын және тауарларды алып жүрудің барлық пункттерінде қуатты жүк көтергіш құралдардың болуын ескеру қажет. 2. Тұтыну орамасы, таңбалануы, сондай - ақ тауарларды қолдану жөніндегі ішкі және одан тыс құжаттама "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі-Кодекс) және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке қатаң сәйкес келуге тиіс. 3. Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілген тауардың жаңа, пайдаланылмаған және ақаулары жоқ екендігіне кепілдік береді. Ақаулар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс беруші Өнім берушінің атына жазбаша хабарламада көрсеткен мерзімде ақаулы тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті. 4. Өнім беруші медициналық мақсаттағы бұйымдардың және дәрілік заттарды қалдық жарамдылық мерзімі Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне: қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамадағы (қаптамадағы) көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі ай болуын қамтамасыз етеді .жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде); Тауарды жеткізу орны Астана Қ., Есіл ауданы: е495 к-сі, 2 ғимарат. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде жүзеге асырылады."

## ДКОМУ К
Приложение №1 к объявлению о закупе медицинских изделий
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация | Ед. изм. | Общее количество | Цена за ед. | Общая Сумма
1 | Стабилизатор миокарда | Стабилизатор миокарда имеет следующие особенности:Низкопрофильный блок присосок.Блок присосок с 3-мя браншами малого размера, разработанный специально для минимально инвазивной хирургии.Гибкие бранши обеспечивают удобство работы из малого разреза.Съемный блок присосок с удобной системой фиксации облегчает введение рабочей шахты и присоединяется через небольшой разрез.Шарнирное соединение увеличивает гибкость и объем движений блока присосок.Гибкий манипулятор облегчает расположение стабилизатора. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 18 | 620600 | 11170800
2 | Система для фиксации грудины после стернотомии. | Устройство для скрепления, фиксации и стабилизации грудины. Представляет собой специальные скобы, состоящие из двух частей - "male" и "female", которые вставляются друг в друга при0 применении устройства и обладают самозатягивающимся зубчатым механизмом. Изготовлены из специального состава, включающего в себя углеволокно и полиэфиркетон(PEEK-OPTIMA (LT1CA30)). Жесткость материала соответствует жесткости костей человека. Исключительная крепость связи волокон с молекулами полимера полиэфиркетона позволяет снизить механический стресс в месте соединения импланта с грудиной. Применение снижает риск прорезывания грудины. Адаптивный дизайн для грудины шириной от 17 мм до 38 мм. Толищна грудины от 9.5 до 17 мм (размеры 9.5 - 11 мм, 11 - 12.5 мм, 12.5-14 мм, 14-15.5 мм, 15.5-17.0 мм). Постоянная сила компрессии грудины на протяжении всего послеоперационного периода. Обеспечивает быструю рестернотомию с применением обычных режущих инструментов. Имплантация без прокалывания грудины. Имплантация с применением специального многоразового набора инструментов: измеритель толщины, проприетарные щипцы, кусачки, кусачки Керрисона, ретрактор. Легкость имплантации. МРТ-совместимо. Стерильно, метод стерилизации - гамма-излучение. Одобрено FDA. Размер (по толщине грудины) по заявке заказчика. | штука | 90 | 87740 | 7896600
[5 empty] | Итого: | 19067400
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если медицинское изделие не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Астана, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.