## кз
Сатып алынатын тауарлардың тізбесі
Лоттын № | Сатып алатын тауарлардың атауы | Тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы) | Өлшем бірлігі | Саны | Бірлік үшін бағасы, ҚҚС-сіз, тг | Жалпы сомасы, ҚҚС-сіз, тг
1 | Бір рет қолданылатын стерильді операциялық жинақ (тізе артроскопиясы үшін) | 1. 80×140 см аспаптық үстелге арналған хирургиялық қақпақ сіңіргіш кірістірілген су өткізбейтін материалдан жасалған, телескопиялық түрде бүктелген-1 дана. 2. 140×210 см үлкен жұмыс парағы тоқылмаған үш қабатты матадан жасалған (екі жағынан сіңіргіш және ортасында су өткізбейтін), тығыздығы 74 г/м шаршы. – 1 дана. 3. 75×34 см леггинстер тығыздығы 55 г/м шаршы СМС типті үш қабатты су өткізбейтін, дем алатын, түксіз, гипоаллергенді тоқыма емес матадан жасалған, тоқылған манжетте - 1 дана.4. 5×60 см жұмыс таспасы тоқыма емес негіздегі жабысқақ бекіткіш таспа, тоқыма емес таспаның бүкіл бетіне қолданылатын гипоаллергенді желімнің көмегімен бекітіледі. Жабысқақ қабат адгезияға қарсы қорғаныс қағазымен жабылған, оны таңғышты жапсырмас бұрын алып тастау керек. Адгезияға қарсы қағазды оңай алып тастау үшін қорғаныс қағазында кесу бар. Шаюды қажет етпейді-2 дана. 5. 200×300 см үлкен жұмыс парағы 74 тығыздықтағы екі қабатты тоқыма емес матадан жасалған, бір жағынан бүкіл бетіне сіңіп, екінші жағынан ылғалға төзімді, диаметрі 7 см тесігі бар 25×25 см серпімді кірістірумен және диаметрі 5 см тесігі бар 15×15 см серпімді кірістірумен, қаппен және бұрумен – 1 дана.6. 13×250 см корпус - эндоскопиялық камера мен сым үшін картон ұстағышы бар жеңдер түріндегі полиэтиленнен жасалған, телескопиялық бүктелген, соңында жабынды жабдыққа бекітуге қызмет ететін жабысқақ таспа бар-1 дана 7. 45×45 см хирургиялық майлық-ылғал күйде сақталатын жоғары сіңіргіштігі мен беріктігі бар сүлгі. Жоғары гигиена мен қауіпсіздікке ие, гипоаллергенді-2 дана. 8. Қоқыс 60×90 см көп қабатты ылғал сіңіргіш кенептен 60×90 см ылғал өткізбейтін сіңіргіш. Гидрофильді тоқыма емес матадан жасалған жабын қабаты, санитарлық-гигиеналық қағаздан немесе тоқылған материалдан жасалған тарату қабаты, ұнтақ супераборбент қосылған үлпілдек (флафф) целлюлозадан жасалған сорбциялық қабат, санитарлық-гигиеналық қағаздан немесе тоқыма емес матадан жасалған тарату қабаты, су өткізбейтін бедерлі полиэтилен пленкасынан жасалған қорғаныш қабаты – 1 дана.стерильді. Зарарсыздандыру әдісі: этилен оксиді немесе радиация. Бір қаптамада. | Жинақ | 50 | 9000 | 450000
2 | Бір рет қолданылатын стерильді операциялық жинақ (иық буынының артроскопиясы үшін) | 1. 180×240 см үлкен жұмыс парағы тығыздығы 95 г/м шаршы метрден кем емес тоқыма емес көп қабатты матадан жасалған, U-тәрізді кесіндісі 20×60 см, сіңіргіш кірістіруі 50×80 см, тығыздығы кемінде 95 г/м кв, жабысқақ жиегі бар, екі жағынан бұрылуы бар-1 дана.2. 140×190 см үлкен жұмыс парағы тығыздығы 74 г/м шаршы болатын үш қабатты матадан жасалған (екі жағынан сіңіргіш және ортасында су өткізбейтін), жабысқақ жиегі бар – 1 дана.3. 180×200 см үлкен жұмыс парағы үш қабатты матадан жасалған (екі жағынан сіңіргіш және ортасында су өткізбейтін), тығыздығы 74 г/м шаршы, - 2 дана.4. 70×90 см шағын жұмыс парағы тығыздығы 74 г/м шаршы метр үш қабатты матадан жасалған (екі жағынан сіңіргіш және ортасында су өткізбейтін), – 2 дана.5. 80×140 см аспаптық үстелге арналған хирургиялық қақпақ сіңіргіш кірістірілген су өткізбейтін материалдан жасалған, телескопиялық түрде бүктелген-1 дана. 6. 80×20 см леггинстер тығыздығы кемінде 40 г / м шаршы СМС типті үш қабатты су өткізбейтін, дем алатын, түксіз, гипоаллергенді тоқыма емес матадан жасалған. 5×30 см жұмыс таспасы тоқыма емес негіздегі жабысқақ бекіткіш таспа, тоқыма емес таспаның бүкіл бетіне қолданылатын гипоаллергенді желімнің көмегімен бекітіледі. Жабысқақ қабат адгезияға қарсы қорғаныс қағазымен жабылған, оны таңғышты жапсырмас бұрын алып тастау керек. Адгезияға қарсы қағазды оңай алып тастау үшін қорғаныс қағазында кесу бар. Шаюды қажет етпейді-1 дана. 8. 25×25 см хирургиялық майлық-дымқыл күйде сақталатын жоғары сіңіргіштігі мен беріктігі бар түксіз материалдан (тығыздығы 35 г/м2 спанлейс) жасалған сүлгі. Жоғары гигиена мен қауіпсіздікке ие, гипоаллергенді-4 дана. 9. Дәке майлықтары 10×10 см, дәке, сіңіргіш, көп қабатты, шеттері бұралған. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін майлықтардың шеттері ішке қарай бүктелген, бұл жіптердің ұштарының жараға кемінде 8 қабат түсуін болдырмайды-5 дана 10. 13×250 см корпус - эндоскопиялық камера мен сым үшін картон ұстағышы бар жеңдер түріндегі полиэтиленнен жасалған, телескопиялық бүктелген, соңында жабынды жабдыққа бекітуге қызмет ететін жабысқақ таспа бар-1 дана 11. 45×45 см хирургиялық майлық-ылғал күйде сақталатын жоғары сіңіргіштігі мен беріктігі бар сүлгі. Ол жоғары гигиена мен қауіпсіздікке ие, гипоаллергенді - 2 дана. стерильді. Зарарсыздандыру әдісі: этилен оксиді немесе радиация. Бір қаптамада. | Жинақ | 30 | 12000 | 360000
3 | Бір рет қолданылатын стерильді операциялық жинақ (жамбас операциялары үшін) | 1. Үлкен жұмыс парағы 140×240 см үш қабатты су өткізбейтін, дем алатын, түксіз, гипоаллергенді тоқыма емес матадан жасалған, тығыздығы 74 Г/кв. м, U-тәрізді мойын сызығы 100×20 см, сіңіргіш кірістіру 60×120 см жабысқақ жиегі бар көп қабатты тоқыма емес матадан жасалған-1 дана.2. 140×240 см үлкен жұмыс парағы тығыздығы 74 г/шаршы метр СМС типті үш қабатты су өткізбейтін, дем алатын, түксіз, гипоаллергенді тоқыма емес матадан жасалған. М, жабысқақ жиегі бар - 1 дана.3. 140×200 см үлкен жұмыс парағы тығыздығы 74 г/шаршы метр СМС типті үш қабатты су өткізбейтін, дем алатын, түксіз, гипоаллергенді тоқыма емес матадан жасалған. М, жабысқақ жиегі бар - 1 дана.4. 25×25 см хирургиялық майлық-дымқыл күйде сақталатын жоғары сіңіргіштігі мен беріктігі бар түксіз материалдан (тығыздығы 60 г/м2 спанлейс) жасалған сүлгі. Жоғары гигиена мен қауіпсіздікке ие, гипоаллергенді – 4 дана. 5. 70×80 см шағын жұмыс парағы тығыздығы 40 г/шаршы метр СМС типті үш қабатты су өткізбейтін, дем алатын, түксіз, гипоаллергенді тоқыма емес матадан жасалған. м, - 1 дана. 6. 140×180 см үлкен жұмыс парағы тығыздығы 74 г / шаршы метр СМС типті үш қабатты су өткізбейтін, дем алатын, түксіз, гипоаллергенді тоқыма емес матадан жасалған. М, жабысқақ жиегі бар - 1 дана. 7. 34×120 см леггинстер тығыздығы 40 г/шаршы метр СМС типті үш қабатты су өткізбейтін, дем алатын, түксіз, гипоаллергенді тоқыма емес матадан жасалған. М, тоқылған манжеті бар – 1 дана. 8. 80×140 см аспаптық үстелге арналған хирургиялық қақпақ сіңіргіш кірістірілген су өткізбейтін материалдан жасалған-1 дана. 9. 5×90 см жұмыс таспасы тоқыма емес негіздегі жабысқақ бекіткіш таспа, тоқыма емес таспаның бүкіл бетіне қолданылатын гипоаллергенді желімнің көмегімен бекітіледі. Жабысқақ қабат адгезияға қарсы қорғаныс қағазымен жабылған, оны таңғышты жапсырмас бұрын алып тастау керек. Адгезияға қарсы қағазды оңай алып тастау үшін қорғаныс қағазында кесу бар. Шаюды қажет етпейді-2 дана. 10. 1000 мл тостаған - полипропиленнен жасалған, градуирленген, құрамында фталат, латекс және ПВХ жоқ - 2 дана. 11. 60 мл тостаған - полипропиленнен жасалған, градуирленген, құрамында фталат, латекс және ПВХ жоқ - 1 дана. 12. Янкауэр жиынтығы-катетер желдетілмейді, Ұзындығы 27 см-ге дейін жететін классикалық иілген тұтқа, көмекші саңылаулары бар шар тәрізді ұшы бар, хирургиялық араласу кезінде сұйықтықтарды вакуумдық аспирациялауға арналған. Ашық көк түсті қатты, мөлдір медициналық ПВХ-дан жасалған. Коннектор конустық конус түрінде ұсынылған, бұл байланыстырушы (аспирациялық) түтікпен мөрленген байланысқа кепілдік береді. Катетер түтігінің ішкі диаметрі: 19 CH. Катетер тығыз, қырлы поливинилхлоридтен жасалған аспирациялық түтікпен бірге келеді, бұралу және иілу қаупі жоқ, ұзындығы 300 см. түтік түтіктің екі ұшында F/F-1 қосылыс түрі бар конус тәрізді шұңқырлармен бірге келеді.13. 45×45 см хирургиялық майлық-ылғал күйде сақталатын жоғары сіңіргіштігі мен беріктігі бар көк сүлгі. Жоғары гигиена мен қауіпсіздікке ие, гипоаллергенді-2 дана. 14. Қоқыс 60×90 см көп қабатты ылғал сіңіргіш кенептен 60×90 см ылғал өткізбейтін сіңіргіш. Гидрофильді тоқыма емес материалдан жасалған жабын қабаты, санитарлық-гигиеналық қағаздан немесе тоқылған материалдан жасалған тарату қабаты, ұнтақ супераборбент қосылған үлпілдек (флафф) целлюлозадан жасалған сорбциялық қабат, санитарлық-гигиеналық қағаздан немесе тоқыма емес материалдан жасалған тарату қабаты, су өткізбейтін бедерлі полиэтилен пленкасынан жасалған қорғаныш қабаты – 1 дана 15. Коагулятор ұшын тазартқыш өлшемі 5×5 см, шаршы пішінді. Тегістеу терісімен жабылған, коагулятор тұтқасының ұшын тазарту үшін-2 дана. стерильді. Зарарсыздандыру әдісі: этилен оксиді. Бір стерильді қаптамада. | Жинақ | 80 | 20500 | 1640000
4 | Бір рет қолданылатын стерильді операциялық жинақ (трансуретральды резекция үшін ТУР) | 1. 280/150×200 см трансуретральды резекцияға арналған Парақ тығыздығы 55 г/м кв СМС типті үш қабатты су өткізбейтін, дем алатын, түксіз, гипоаллергенді тоқыма емес матадан жасалған, кіріктірілген бахилалары бар, сіңіргіш кірістіруі 50×90 см, тығыздығы кемінде 95 г/м кв, диаметрі 6 см тесіктері бар, операциялық пленкасы бар, диаметрі 7 см см, диаметрі 3 см, тесікке салынған саусақ ұшымен, қалыңдығы 90 мкм екі полиэтилен қалтасымен, қалыңдығы 70 мкм полиэтиленнен жасалған қапшықпен және бұрумен және бекітетін клип-лентамен-1 дана.2. 140×180 см үлкен жұмыс парағы тоқылмаған екі қабатты матадан жасалған (бір жағынан сіңіргіш және екінші жағынан су өткізбейтін) тығыздығы кемінде 95 г/м кв – 1 дана 3. 25×25 см хирургиялық майлық-дымқыл күйде сақталатын жоғары сіңіргіштігі мен беріктігі бар түксіз материалдан (тығыздығы 35 г/м2 спанлейс) жасалған сүлгі. Жоғары гигиена мен қауіпсіздікке ие, гипоаллергенді – 4 дана. 4. 5×30 см жұмыс таспасы тоқыма емес негіздегі жабысқақ бекіткіш таспа, тоқыма емес таспаның бүкіл бетіне қолданылатын гипоаллергенді желімнің көмегімен бекітіледі. Жабысқақ қабат адгезияға қарсы қорғаныс қағазымен жабылған, оны таңғышты жапсырмас бұрын алып тастау керек. Адгезияға қарсы қағазды оңай алып тастау үшін қорғаныс қағазында кесу бар. Шаюды қажет етпейді-1 дана. 5. 13×250 см корпус - эндоскопиялық камера мен сым үшін картон ұстағышы бар жеңдер түріндегі полиэтиленнен жасалған, телескопиялық бүктелген, соңында жабынды жабдыққа бекітуге қызмет ететін жабысқақ таспа бар-2 дана 6. 45×45 см хирургиялық майлық-ылғал күйде сақталатын жоғары сіңіргіштігі мен беріктігі бар сүлгі. Ол жоғары гигиена мен қауіпсіздікке ие, гипоаллергенді. (Жақсартылған сипаттама, "түксіз" критерийі бойынша. Материалдың түксіз болуы ұсақ бөлшектердің ластану қаупін азайтады) - 2 дана.7. 60×90 см көлеміндегі көп қабатты ылғал сіңіргіш кенептен 60×90 см сіңіргіш ылғал өткізбейтін төсек-орын. гидрофильді тоқыма емес матадан жасалған жабын қабаты, санитарлық-гигиеналық қағаздан немесе тоқылған материалдан жасалған тарату қабаты, ұнтақ супераборбент қосылған үлпілдек (флафф) целлюлозадан жасалған сорбциялық қабат, санитарлық-гигиеналық қағаздан немесе тоқыма емес матадан жасалған тарату қабаты, қорғаныс қабаты су өткізбейтін бедерлі полиэтилен пленкасынан – 1 дана. стерильді. Зарарсыздандыру әдісі: этилен оксиді немесе радиация. Бір қаптамада. | Жинақ | 30 | 10000 | 300000
5 | Бір рет қолданылатын стерильді операциялық жинақ (тізе буынын эндопротездеу үшін) | 1. 240×300 см үлкен жұмыс парағы 74 тығыздықтағы екі қабатты тоқыма емес матадан жасалған, бір жағынан бүкіл бетіне сіңіп, екінші жағынан ылғалға төзімді, диаметрі 7 см тесігі бар 25×25 см серпімді кірістірумен және диаметрі 5 см тесігі бар 15×15 см серпімді кірістірумен, қаппен және бұрумен – 1 дана.2. 180×240 см үлкен жұмыс парағы тығыздығы 74 г/м шаршы метрді құрайтын тоқыма емес көп қабатты матадан (екі жағынан сіңіргіш және ортасында су өткізбейтін) жасалған.– 3 дана. 3. 180×180 см үлкен жұмыс парағы тығыздығы 74 г/м кв,жабысқақ жиегі 3 дана тоқыма емес көп қабатты матадан (екі жағынан сіңіргіш және ортасында су өткізбейтін) жасалған.4. 125×150 см шағын жұмыс парағы тығыздығы 74 г/м кв,жабысқақ жиегі бар 1 дана тоқыма емес көп қабатты матадан (екі жағынан сіңіргіш және ортасында су өткізбейтін) жасалған.5. 35×75 см леггинстер тоқыма емес көп қабатты матадан жасалған (екі жағынан сіңіргіш және ортасында су өткізбейтін), тығыздығы 74 г/м шаршы, тоқылған манжеті бар – 1 дана.6. 80×140 см аспаптық үстелге арналған хирургиялық қақпақ сіңіргіш кірістірмесі бар су өткізбейтін материалдан жасалған-1 дана. 7. 25×25 см хирургиялық майлық-дымқыл күйде сақталатын жоғары сіңіргіштігі мен беріктігі бар түксіз материалдан (тығыздығы 60 г/м2 спанлейс) жасалған сүлгі. Жоғары гигиена мен қауіпсіздікке ие, гипоаллергенді – 4 дана. 8. Янкауэр жиынтығы-катетер желдетілмейді, Ұзындығы 27 см-ге дейін жететін классикалық иілген тұтқа, көмекші саңылаулары бар шар тәрізді ұшы бар, хирургиялық араласу кезінде сұйықтықтарды вакуумдық аспирациялауға арналған. Ашық көк түсті қатты, мөлдір медициналық ПВХ-дан жасалған. Коннектор конустық конус түрінде ұсынылған, бұл байланыстырушы (аспирациялық) түтікпен мөрленген байланысқа кепілдік береді. Катетер түтігінің ішкі диаметрі: 19 CH. Катетер тығыз, қырлы поливинилхлоридтен жасалған аспирациялық түтікпен бірге келеді, бұралу және иілу қаупі жоқ, ұзындығы 300 см. түтік түтіктің екі ұшында F/F-1 қосылыс түрі бар конус тәрізді шұңқырлармен бірге келеді.9. 5×60 см жұмыс таспасы тоқыма емес негіздегі жабысқақ бекіткіш таспа, тоқыма емес таспаның бүкіл бетіне қолданылатын гипоаллергенді желімнің көмегімен бекітіледі. Жабысқақ қабат адгезияға қарсы қорғаныс қағазымен жабылған, оны таңғышты жапсырмас бұрын алып тастау керек. Адгезияға қарсы қағазды оңай алып тастау үшін қорғаныс қағазында кесу бар. Шаюды қажет етпейді-2 дана. 10. 45×45 см хирургиялық майлық-ылғал күйде сақталатын жоғары сіңіргіштігі мен беріктігі бар сүлгі. Жоғары гигиена мен қауіпсіздікке ие, гипоаллергенді-2 дана. 11. Қоқыс 60×90 см көп қабатты ылғал сіңіргіш кенептен 60×90 см ылғал өткізбейтін сіңіргіш. Гидрофильді тоқыма емес материалдан жасалған жабын қабаты, санитарлық-гигиеналық қағаздан немесе тоқылған материалдан жасалған тарату қабаты, ұнтақ супераборбент қосылған үлпілдек (флафф) целлюлозадан жасалған сорбциялық қабат, санитарлық-гигиеналық қағаздан немесе тоқыма емес материалдан жасалған тарату қабаты, су өткізбейтін бедерлі полиэтилен пленкасынан жасалған қорғаныш қабаты – 1 дана 12. Коагулятор ұшын тазартқыш өлшемі 5×5 см, шаршы пішінді. Тегістеу терісімен жабылған, коагулятор тұтқасының ұшын тазарту үшін-2 дана. 13. 500 мл тостаған - полипропиленнен жасалған, градуирленген, құрамында фталат, латекс және ПВХ жоқ - 2 дана. 14. 250 мл тостаған-полипропиленнен жасалған, градуирленген, құрамында фталат, латекс және ПВХ жоқ - 1 дана стерильді. Зарарсыздандыру әдісі: этилен оксиді. Бір стерильді қаптамада. | Жинақ | 80 | 35000 | 2800000
6 | Жіліншік компоненті | Тибиальды компонент цементті бекітуге арналған аяқтағы металл. Ti6al4v қорытпасынан жасалған (ISO 5832-3..1996). Стандартты өлшемдер саны: - кемінде алты стандартты ( 3, 4, 5, 6, 7, 8 ).Аяқ пен артқы бетті Жабу-PMMA сүйек цементінің жұқа қабаты. Пластикалық тығыздағышқа арналған құлыптау механизмінің түрі – бұрандамен бекітілетін және/немесе бекітілетін. Ауыстыру блоктарын (ұлғайтқыштарды) және тұрақтандырғыш шыбықтарды (түйреуіштерді) бекітуге арналған арнайы тесіктері бар. Тибиальды компоненттің әрбір типтік өлшемі ені бойынша полиэтилен төсемдерінің кемінде екі түріне сәйкес келуі тиіс. Эндопротез стерильді қаптамада стерильді түрде жеткізіледі. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 20 | 215000 | 4300000
7 | Жіліншік төсемі | Тибиалды компонентке бекіту әдісімен қатты бекітілетін жоғары молекулалы полиэтиленнен жасалған полиэтиленді (тибиалды) төсемнің ені бойынша кемінде 3 типтік өлшемге және биіктігі бойынша кемінде 6 типтік өлшемге ие болуға тиіс. Артқы крест тәрізді байламы жоқ науқастар үшін артқы тұрақтандырғыштың болуы және артқы крест тәрізді байламы бар науқастар үшін артқы тұрақтандырғыштың болмауы. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 30 | 109851 | 3295530
8 | Цементсіз бекітетін эндопротездің керамикалық басы | Материал-Al2o3zro2 негізіндегі Биокомпозиттік материал.Диаметрі 28,32,36,40,44 ММ. әмбебап қону конусы 16/14 ММ. конусқа қону тереңдігі +0 мм . Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 5 | 345899 | 1729495
9 | Қосымша вена-Кава сүзгісі уақытша | 316 LVM тот баспайтын болаттан жасалған қосымша сүзгі: тұрақты және уақытша имплантациялау мүмкіндігі бар (жою уақыты шектеусіз), екі түрлі деңгейдегі конустық пішін. Алты қысқа аяқтан тұратын жоғарғы (бекіту) деңгей, белсенді бекітуді қамтамасыз ететін ілмек тәрізді дистальды ұштары және үш ұзын аяқтан тұратын төменгі (орталықтандыру) деңгейі, олардың екеуі тамырларға арналған атравматикалық ұштары бар, ал үшіншісінің соңында феморальды және поплитальды имплантация кезінде сүзгіні итеруге мүмкіндік беретін ілмек бар қол жетімділік. Аяқтардың қиылысуын болдырмау үшін әртүрлі ұзындықтар. Магнитті емес, шартты түрде 3 Теслаға дейінгі МРТ-мен үйлесімді. Аяқтарды біріктіру кезінде адгезиялардың болмауы, сыну қаупін азайтады. Коррозияға төзімді, қан ағымында минималды турбуленттілікті қамтамасыз етеді. Вена-Кава сүзгісінің биіктігі-55 мм, салмағы-1 грамнан аз, аяқтарының диаметрі 0,3 мм. сүзгі диаметрі 32 мм-ге дейінгі қуыс вена үшін жарамды. (CE-таңбалау). Орнату 4 қол жетімділікпен мүмкін: тұрақты, феморальды, Брахиальды және Поплитальды. Процедура барысында сүзгіні ашпау үшін Люер Лок жүйесі бар колбада кеңейтілген түрде жеткізіледі. Әр түрлі қол жетімділікке арналған түрлі-түсті таңбалау. Жинаққа рентгендік контраст белгісі бар 7F катетер-интродьюсер, катетерді жеткізетін Кеңейткіш, 17g пункциялық ине және J-тәрізді өткізгіш кіреді .035”, 9F, 150/180cm. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 1 | 594000 | 594000
10 | Феморальды веноздық канюляларды орнатуға арналған жинақ | Феморальды веноздық канюляларды орнатуға арналған жинаққа 0,038 * 180 см өткізгіш – 1 дана, ПВХ тамырлы диляторлары-8/10fr, 12/14Fr, 16/18Fr әрқайсысы 1 дана, скальпель пышағы №11-1 дана, бір реттік ПВХ шприці 10,0 мл-1 дана, Сельдингер инесі-1,02 мм – 1 дана. барлық компоненттер пластикалық қалыпталған қаптамаға оралған. Қаптама стерильді. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 50 | 20972 | 1048600
11 | Қыртысы бар бумен зарарсыздандыруға арналған қағаз Пакет өлшемі 110х30х190 мм қаптамада 1000 дана | Көлемі 110х30х190 мм қаптамада 1000 дана. өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 35 | 60615 | 2121525
12 | Қыртысы бар бумен зарарсыздандыруға арналған қағаз Пакет өлшемі 125х50х250 мм қаптамада 1000 дана | Көлемі 125х50х250 мм қаптамада 1000 дана. өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 25 | 179563 | 4489075
13 | Қыртысы бар бумен зарарсыздандыруға арналған қағаз Пакет өлшемі 140х50х330 мм қаптамада 500 дана | Көлемі 140х50х330 мм қаптамада 500 дана. өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 35 | 121590 | 4255650
14 | Қыртысы бар бумен зарарсыздандыруға арналған қағаз Пакет өлшемі 180х95х380 мм қаптамада 500 дана | Көлемі 180х95х380 мм қаптамада 500 дана. өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 25 | 160585 | 4014625
15 | Орау материалы 100 / 100см | Бу , газ, плазмалық зарарсыздандыруға арналған 100% полипропиленнен жасалған Материал (100/100см, 47г/см). Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | Парақ | 400 | 468.167 | 187266.8
16 | Орау материалы 120 / 120см | Бу , газ, плазмалық зарарсыздандыруға арналған 100% полипропиленнен жасалған Материал (120/120см, 47г/см).Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | Парақ | 500 | 669.8 | 334900
17 | Қыртысы бар бумен зарарсыздандыруға арналған қағаз Пакет өлшемі 190х65х330 мм қаптамада 500 дана | Көлемі 190х65х330 мм қаптамада 500 дана. өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 20 | 171395 | 3427900
18 | Қыртысы бар бумен зарарсыздандыруға арналған қағаз Пакет өлшемі 300х75х530 мм қаптамада 250 дана | Көлемі 300х75х530 мм қаптамада 250 дана. өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 15 | 155122 | 2326830
19 | Бүктелген бумен зарарсыздандыруға арналған қағаз Пакет өлшемі 90х50х170 мм қаптамада 1000 дана | Көлемі 90х50х170 мм қаптамада 1000 дана. өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 20 | 94238 | 1884760
Итого | [5 empty] | 39560156.8
"Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті: - жеткізілетін тауарды тіркеу куәлігі, егер тауар тіркеуге жатпаса, уәкілетті органнан хат ұсыну қажет; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қауіпсіздік және сапа туралы қорытындының көшірмелері. Егер тауар сертификаттауға жатпайтын болса, уәкілетті органнан хат жіберіңіз; - қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де құжаттарды сұратуға құқылы. Жеткізуші кепілдік береді 1. Өнім беруші тауарларды осы Шартта көрсетілген соңғы межелі пунктіне тасымалдау кезінде олардың зақымдануынан немесе бүлінуінен алдын алатын орауды қамтамасыз етуге тиіс. Қаптама қандай да бір шектеусіз қарқынды Көтеру-тасымалдау өңдеуіне және тасымалдау кезінде экстремалды температуралардың, тұздар мен жауын-шашынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсеріне төзуі тиіс. Буып-түйілген жәшіктердің габариттерін және олардың салмағын айқындау кезінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстығын және тауарларды алып жүрудің барлық пункттерінде қуатты жүк көтергіш құралдардың болуын ескеру қажет. 2. Тұтыну орамасы, таңбалануы, сондай - ақ тауарларды қолдану жөніндегі ішкі және одан тыс құжаттама "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі-Кодекс) және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке қатаң сәйкес келуге тиіс. 3. Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілген тауардың жаңа, пайдаланылмаған және ақаулары жоқ екендігіне кепілдік береді. Ақаулар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс беруші Өнім берушінің атына жазбаша хабарламада көрсеткен мерзімде ақаулы тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті. 4. Өнім беруші дәрілік заттардың және медициналық бұйымдардың қалдық жарамдылық мерзімі Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне: қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамадағы (қаптамадағы) көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі ай болуын қамтамасыз етеді .жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде); Тауарды жеткізу орны Астана Қ., Есіл ауданы: е495 к-сі, 2 ғимарат. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде жүзеге асырылады."

## ФСМС ЗЦП
Приложение №1 к объявлению по закупу медицинских изделий
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование закупаемых товаров | Краткая характеристика (описание) товаров | Ед. изм. | Количество | Цена за ед.без НДС,тг | Общая Сумма, без НДС, тг
1 | Комплект стерильный операционный одноразовый (для артроскопии колено) | 1. Чехол хирургический на инструментальный столик 80×140 см изготовлен из водоотталкивающего материала с впитывающей вставкой, сложен телескопически – 1 шт.2. Простыня большая операционная 140×210 см изготовлена из нетканого трехслойного полотна (впитывающего с двух сторон и водонепроницаемого в середине) с отводом плотностью 74 г/м кв. – 1 шт.3. Леггинс 75×34 см изготовленная из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС плотностью 55 г/м кв., на трикотажной манжете – 1 шт.4. Операционная лента 5×60 см адгезивная фиксирующая лента на нетканой основе, фиксируется при помощи гипоаллергенного клея, нанесенного по всей поверхности нетканой ленты. Липкий слой покрыт защитной антиадгезионной бумагой, которую необходимо снять перед наклеиванием бинта. Антиадгезионная бумага имеет разрез на защитной бумаге для удобного снятия. Не требует смывания – 2 шт.5. Простыня большая операционная 200×300 см выполнена из двуслойного нетканого материала 74 плотности, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, с эластичной вставкой 25×25 см с отверстием диаметром 7 см и с эластичной вставкой 15×15 см с отверстием диаметром 5 см, с мешком и отводом – 1 шт.6. Чехол 13×250 см - для эндоскопической камеры и шнура выполнен из полиэтилена в форме рукава с картонным держателем, телескопически сложенный, на конце имеется липкая лента, которая служит для фиксации покрытия на оборудовании – 1 шт.7. Салфетка хирургическая 45×45 см представляет собой полотенце, имеющего высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью, гипоаллергенно – 2 шт.8. Подстилка впитывающая влагонепроницаемая 60×90 см из многослойного влаговпитывающего полотна размером 60×90 см. Покровный слой из гидрофильного нетканого материала, распределительный слой из санитарно-гигиенической бумаги или натканного материала, сорбционный слой из распушенной (флафф) целлюлозы с добавлением порошкообразного супераборбента, распределительный слой из санитарно-гигиенической бумаги или нетканого материала, защитный слой из водонепроницаемой тисненой полиэтиленовой пленки – 1 шт.Стерильно. Метод стерилизации: этиленоксидом или радиацией. В единой упаковке. | Комплект | 50 | 9000 | 450000
2 | Комплект стерильный операционный одноразовый (для артроскопии плечевого сустава) | 1. Простыня большая операционная 180×240 см изготовлена из нетканого многослойного полотна плотностью не менее 95 г/м кв. с U-образным вырезом 20×60 см, с впитывающей вставкой 50×80 см плотностью не менее 95 г/м кв, с липким краем с отводом с двух сторон – 1 шт.2. Простыня большая операционная 140×190 см изготовлена из нетканого трехслойного полотна (впитывающего с двух сторон и водонепроницаемого в середине) плотностью 74 г/м кв., с липким краем – 1 шт.3. Простыня большая операционная 180×200 см изготовлена из нетканого трехслойного полотна (впитывающего с двух сторон и водонепроницаемого в середине) плотностью 74 г/м кв.,- 2 шт.4. Простыня малая операционная 70×90 см изготовлена из нетканого трехслойного полотна (впитывающего с двух сторон и водонепроницаемого в середине) плотностью 74 г/м кв., – 2 шт.5. Чехол хирургический на инструментальный столик 80×140 см изготовлен из водоотталкивающего материала с впитывающей вставкой, сложен телескопически – 1 шт.6. Леггинс 80×20 см изготовлен из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС плотностью не менее 40 г/м кв. на кулиске и завязке – 1 шт.7. Операционная лента 5×30 см адгезивная фиксирующая лента на нетканой основе, фиксируется при помощи гипоаллергенного клея, нанесенного по всей поверхности нетканой ленты. Липкий слой покрыт защитной антиадгезионной бумагой, которую необходимо снять перед наклеиванием бинта. Антиадгезионная бумага имеет разрез на защитной бумаге для удобного снятия. Не требует смывания – 1 шт.8. Салфетка хирургическая 25×25 см представляет собой полотенце изготовленное из безворсового материала (спанлейс плотностью 35 г/м2), имеющего высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью, гипоаллергенно – 4 шт.9. Марлевые салфетки 10×10 см, марлевые, впитывающие, многослойные, с подвернутыми краями. Для обеспечения безопасности края салфеток сложены во внутрь, что исключает попадание концов нитей в рану не менее 8 слоев – 5 шт.10. Чехол 13×250 см - для эндоскопической камеры и шнура выполнен из полиэтилена в форме рукава с картонным держателем, телескопически сложенный, на конце имеется липкая лента, которая служит для фиксации покрытия на оборудовании – 1 шт.11. Салфетка хирургическая 45×45 см представляет собой полотенце, имеющего высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью, гипоаллергенно – 2 шт.Стерильно. Метод стерилизации: этиленоксидом или радиацией. В единой упаковке. | Комплект | 30 | 12000 | 360000
3 | Комплект стерильный операционный одноразовый (для операций на тазобедренном суставе) | 1. Простыня большая операционная 140×240 см изготовлена из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС плотностью 74 г/кв.м, с U-образным вырезом 100×20 см, с впитывающей вставкой 60×120 см из многослойного нетканого материала с липким краем – 1 шт.2. Простыня большая операционная 140×240 см изготовлена из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС плотностью 74 г/кв.м, с липким краем - 1 шт.3. Простыня большая операционная 140×200 см изготовлена из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС плотностью 74 г/кв.м, с липким краем - 1 шт.4. Салфетка хирургическая 25×25 см представляет собой полотенце изготовленное из безворсового материала (спанлейс плотностью 60 г/м2), имеющего высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью, гипоаллергенно – 4 шт.5. Простыня малая операционная 70×80 см изготовлена из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС плотностью 40 г/кв.м, - 1 шт.6. Простыня большая операционная 140×180 см изготовлена из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС плотностью 74 г/кв.м, с липким краем - 1 шт.7. Леггинс 34×120 см изготовлен из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС плотностью 40 г/кв.м, с трикотажной манжетой – 1 шт.8. Чехол хирургический на инструментальный столик 80×140 см изготовлен из водоотталкивающего материала с впитывающей вставкой – 1 шт.9. Операционная лента 5×90 см адгезивная фиксирующая лента на нетканой основе, фиксируется при помощи гипоаллергенного клея, нанесенного по всей поверхности нетканой ленты. Липкий слой покрыт защитной антиадгезионной бумагой, которую необходимо снять перед наклеиванием бинта. Антиадгезионная бумага имеет разрез на защитной бумаге для удобного снятия. Не требует смывания – 2 шт.10. Чаша 1000 мл - изготовлена из полипропилена, градуированная, не содержит фталат, латекс и ПВХ - 2 шт.11. Чаша 60 мл - изготовлена из полипропилена, градуированная, не содержит фталат, латекс и ПВХ - 1 шт.12. Набор Янкауэра – катетер невентилируемый, представляет собой классическую изогнутую рукоятку, длиной до 27 см, с шарикообразным наконечником со вспомогательными отверстиями, предназначен для вакуумной аспирации жидкостей при оперативных вмешательствах. Изготовлен из жёсткого прозрачного медицинского ПВХ светло-голубого цвета. Коннектор представлен в виде ребристого конуса, что гарантирует герметичный контакт с соединительной (аспирационной) трубкой. Внутренний диаметр трубки катетера: 19 CH. Катетер идет в комплекте с аспирационной трубкой, изготовленной из плотного, ребристого поливинилхлорида, без риска скручивания и перегибания, длиной 300 см. Трубка идет с конусовидными на обоих концах трубки воронками с типом соединения F/F – 1 шт.13. Салфетка хирургическая 45×45 см представляет собой полотенце синее, имеющего высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью, гипоаллергенно – 2 шт.14. Подстилка впитывающая влагонепроницаемая 60×90 см из многослойного влаговпитывающего полотна размером 60×90 см. Покровный слой из гидрофильного нетканого материала, распределительный слой из санитарно-гигиенической бумаги или натканного материала, сорбционный слой из распушенной (флафф) целлюлозы с добавлением порошкообразного супераборбента, распределительный слой из санитарно-гигиенической бумаги или нетканого материала, защитный слой из водонепроницаемой тисненой полиэтиленовой пленки – 1 шт.15. Очиститель наконечника коагулятора размером 5×5 см, квадратной формы. Покрыт шлифовальной шкуркой, для очищения наконечника ручки-коагулятора – 2 шт.Стерильно. Метод стерилизации: этиленоксидом. В единой стерильной упаковке. | Комплект | 80 | 20500 | 1640000
4 | Комплект стерильный операционный одноразовый (для трансуретральной резекции ТУР) | 1. Простыня для трансуретральной резекции 280/150×200 см изготовленная из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС плотностью 55 г/м кв, со встроенными бахилами, с впитывающей вставкой 50×90 см плотностью не менее 95 г/м кв, с отверстиями диаметром 6 см с операционной пленкой, диаметром 7 см, диаметром 3 см со встроенным в отверстие напальчником, с двумя карманами из полиэтилена толщиной 90 мкм, с мешком и отводом из полиэтилена толщиной 70 мкм, и фиксирующей клип-лентой – 1 шт.2. Простыня большая операционная 140×180 см изготовлена из нетканого двухслойного полотна (впитывающего с одной стороны и водонепроницаемого с другой) плотностью не менее 95 г/м кв – 1 шт.3. Салфетка хирургическая 25×25 см представляет собой полотенце изготовленное из безворсового материала (спанлейс плотностью 35 г/м2), имеющего высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью, гипоаллергенно – 4 шт.4. Операционная лента 5×30 см адгезивная фиксирующая лента на нетканой основе, фиксируется при помощи гипоаллергенного клея, нанесенного по всей поверхности нетканой ленты. Липкий слой покрыт защитной антиадгезионной бумагой, которую необходимо снять перед наклеиванием бинта. Антиадгезионная бумага имеет разрез на защитной бумаге для удобного снятия. Не требует смывания – 1 шт.5. Чехол 13×250 см - для эндоскопической камеры и шнура выполнен из полиэтилена в форме рукава с картонным держателем, телескопически сложенный, на конце имеется липкая лента, которая служит для фиксации покрытия на оборудовании – 2 шт.6. Салфетка хирургическая 45×45 см представляет собой полотенце, имеющего высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью, гипоаллергенно. (Улучшенная характеристика, по критерию «безворсовость». Безворсовость материала снижает риск загрязнения мелкими частицами) – 2 шт.7. Подстилка впитывающая влагонепроницаемая 60×90 см из многослойного влаговпитывающего полотна размером 60×90 см. Покровный слой из гидрофильного нетканого материала, распределительный слой из санитарно-гигиенической бумаги или натканного материала, сорбционный слой из распушенной (флафф) целлюлозы с добавлением порошкообразного супераборбента, распределительный слой из санитарно-гигиенической бумаги или нетканого материала, защитный слой из водонепроницаемой тисненой полиэтиленовой пленки – 1 шт.Стерильно. Метод стерилизации: этиленоксидом или радиацией. В единой упаковке. | Комплект | 30 | 10000 | 300000
5 | Комплект стерильный операционный одноразовый (для эндопротезирования коленного сустава) | 1. Простыня большая операционная 240×300 см выполнена из двуслойного нетканого материала 74 плотности, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, с эластичной вставкой 25×25 см с отверстием диаметром 7 см и с эластичной вставкой 15×15 см с отверстием диаметром 5 см, с мешком и отводом – 1 шт.2. Простыня большая операционная 180×240 см изготовлена из нетканого многослойного полотна (впитывающего с двух стороны и водонепроницаемого в середине) плотностью 74 г/м кв.– 3 шт.3. Простыня большая операционная 180×180 см изготовлена из нетканого многослойного полотна (впитывающего с двух стороны и водонепроницаемого в середине) плотностью 74 г/м кв,с липким краем – 3 шт.4. Простыня малая операционная 125×150 см изготовлена из нетканого многослойного полотна (впитывающего с двух стороны и водонепроницаемого в середине) плотностью 74 г/м кв,с липким краем – 1 шт.5. Леггинс 35×75 см изготовлена из нетканого многослойного полотна (впитывающего с двух стороны и водонепроницаемого в середине) плотностью 74 г/м кв., с трикотажной манжетой – 1 шт.6. Чехол хирургический на инструментальный столик 80×140 см изготовлен из водоотталкивающего материала с впитывающей вставкой – 1 шт.7. Салфетка хирургическая 25×25 см представляет собой полотенце изготовленное из безворсового материала (спанлейс плотностью 60 г/м2), имеющего высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью, гипоаллергенно – 4 шт.8. Набор Янкауэра – катетер невентилируемый, представляет собой классическую изогнутую рукоятку, длиной до 27 см, с шарикообразным наконечником со вспомогательными отверстиями, предназначен для вакуумной аспирации жидкостей при оперативных вмешательствах. Изготовлен из жёсткого прозрачного медицинского ПВХ светло-голубого цвета. Коннектор представлен в виде ребристого конуса, что гарантирует герметичный контакт с соединительной (аспирационной) трубкой. Внутренний диаметр трубки катетера: 19 CH. Катетер идет в комплекте с аспирационной трубкой, изготовленной из плотного, ребристого поливинилхлорида, без риска скручивания и перегибания, длиной 300 см. Трубка идет с конусовидными на обоих концах трубки воронками с типом соединения F/F – 1 шт.9. Операционная лента 5×60 см адгезивная фиксирующая лента на нетканой основе, фиксируется при помощи гипоаллергенного клея, нанесенного по всей поверхности нетканой ленты. Липкий слой покрыт защитной антиадгезионной бумагой, которую необходимо снять перед наклеиванием бинта. Антиадгезионная бумага имеет разрез на защитной бумаге для удобного снятия. Не требует смывания – 2 шт.10. Салфетка хирургическая 45×45 см представляет собой полотенце, имеющего высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью, гипоаллергенно – 2 шт.11. Подстилка впитывающая влагонепроницаемая 60×90 см из многослойного влаговпитывающего полотна размером 60×90 см. Покровный слой из гидрофильного нетканого материала, распределительный слой из санитарно-гигиенической бумаги или натканного материала, сорбционный слой из распушенной (флафф) целлюлозы с добавлением порошкообразного супераборбента, распределительный слой из санитарно-гигиенической бумаги или нетканого материала, защитный слой из водонепроницаемой тисненой полиэтиленовой пленки – 1 шт.12. Очиститель наконечника коагулятора размером 5×5 см, квадратной формы. Покрыт шлифовальной шкуркой, для очищения наконечника ручки-коагулятора – 2 шт.13. Чаша 500 мл - изготовлена из полипропилена, градуированная, не содержит фталат, латекс и ПВХ - 2 шт.14. Чаша 250 мл - изготовлена из полипропилена, градуированная, не содержит фталат, латекс и ПВХ - 1 шт.Стерильно. Метод стерилизации: этиленоксидом. В единой стерильной упаковке. | Комплект | 80 | 35000 | 2800000
6 | Большеберцовый компонент | Тибиальный компонент металлический на ножке для цементной фиксации. Изготовлен из сплава Ti6Al4V (ISO 5832-3..1996). Количество типоразмеров: - не менее шести стандартных ( 3, 4, 5, 6, 7, 8 ).Покрытие ножки и тыльной поверхности - тонкий слой костного цемента PMMA. Тип запорного механизма для полиэтиленовой прокладки – защелкивающийся и/или фиксирующийся винтом. Имеет специальные отверстия для фиксации замещающих блоков (аугментов) и стабилизирующих стержней (штифтов). Каждому типоразмеру тибиального компонента по ширине должно соответствовать не менее двух типов полиэтиленовых прокладок. Эндопротез поставляется стерильным в стерильной упаковке. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 20 | 215000 | 4300000
7 | Вкладыш большеберцовый | Полиэтиленовая (тибиальная) прокладка из высокомолекулярного полиэтилена жесткой фиксации методом защелкивания в тибиальном компоненте, должна иметь не менее 3-х типоразмеров по ширине и не менее 6 типоразмеров по высоте. Наличие заднего стабилизатора для больных с отсутствием задней крестообразной связки и отсутствие заднего стабилизатора для больных с наличием задней крестообразной связки. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 30 | 109851 | 3295530
8 | Керамическая головка эндопротеза безцементной фиксации | Материал - Биокомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2.Диаметр 28,32,36,40,44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм . Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 5 | 345899 | 1729495
9 | Опционный вена-кава фильтр временный | Опциональный фильтр из нержавеющей стали 316 LVM: с возможностью как постоянной, так и временной имплантации (без ограничения времени для удаления), конической формы с двумя разными уровнями. Верхний (фиксирующий) уровень, состоящий из шести коротких ножек, с дистальными концами в форме крючков, обеспечивающих активное закрепление и нижний (центрирующий) уровень, состоящий из трех длинных ножек, две из них с филированными атравматичными для сосудов концами, а третья имеет на конце петлю, позволяющую проталкивать фильтр при имплантации феморальным и подколенным доступом. Ножки разной длины для предотвращения их перекрещивания. Немагнитный, условно совместимый с МРТ до 3 Тесла. Отсутствие спаек при соединении ножек, уменьшающее риск излома. Устойчив к коррозии, обеспечивает минимальную турбулентность при кровотоке. Высота Вена-Кава Фильтра - 55 мм, вес - менее 1 грамма, диаметр ножек 0,3 мм. Фильтр подходит для полой вены размером в диаметре до 32 мм. (СЕ-маркировка). Установка возможна 4-мя доступами: Югулярным, Феморальным, Брахиальным и Подколенным. Поставляется в развернутом виде в колбе с системой Люер Лок во избежание нераскрытия фильтра в ходе процедуры. Цветная маркировка для различных видов доступа. Комплект включает в себя катетер-интродьюсер 7F с рентгеноконтрастной меткой, расширитель, доставляющий катетер, пункционную иглу 17G и J-образный проводник .035”, 9F, 150/180cm. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 1 | 594000 | 594000
10 | Набор для установки бедренных венозных канюль | Набор для установки бедренных венозных канюль включает в себя 0,038 * 180 см проводник – 1 шт, ПВХ сосудистые дилятаторы – 8/10Fr, 12/14Fr, 16/18Fr по 1 шт, лезвие скальпеля №11 – 1 шт, одноразовый ПВХ шприц 10,0 мл – 1 шт, Игла Сельдингера – 1,02 мм – 1 шт. Все комплектующие упакованы в пластиковую формованную упаковку. Упаковка стерильная. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 50 | 20972 | 1048600
11 | Пакет бумажный для паровой стерилизации со складкой размер 110х30х190 мм в упаковке 1000 шт | Размер 110х30х190 мм в упаковке 1000 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 35 | 60615 | 2121525
12 | Пакет бумажный для паровой стерилизации со складкой размер 125х50х250 мм в упаковке 1000 шт | Размер 125х50х250 мм в упаковке 1000 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 25 | 179563 | 4489075
13 | Пакет бумажный для паровой стерилизации со складкой размер 140х50х330 мм в упаковке 500 шт | Размер 140х50х330 мм в упаковке 500 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 35 | 121590 | 4255650
14 | Пакет бумажный для паровой стерилизации со складкой размер 180х95х380 мм в упаковке 500 шт | Размер 180х95х380 мм в упаковке 500 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 25 | 160585 | 4014625
15 | Оберточный материал 100/100см | Материал из 100% полипропилена для паровой, газовой , плазменной стерилизации(100/100см, 47г/см). Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | лист | 400 | 468.167 | 187266.8
16 | Оберточный материал 120/120см | Материал из 100% полипропилена для паровой, газовой , плазменной стерилизации(120/120см, 47г/см).Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | лист | 500 | 669.8 | 334900
17 | Пакет бумажный для паровой стерилизации со складкой размер 190х65х330 мм в упаковке 500 шт | Размер 190х65х330 мм в упаковке 500 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 20 | 171395 | 3427900
18 | Пакет бумажный для паровой стерилизации со складкой размер 300х75х530 мм в упаковке 250 шт | Размер 300х75х530 мм в упаковке 250 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 15 | 155122 | 2326830
19 | Пакет бумажный для паровой стерилизации со складкой размер 90х50х170 мм в упаковке 1000 шт | Размер 90х50х170 мм в упаковке 1000 шт. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 20 | 94238 | 1884760
[5 empty] | Итого: | 39560156.8
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Астана, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.