## Увеличение ФОМС
Приложение 1
№ лота | Наименование | Краткая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. без учета НДС | Общая сумма
1 | Набор ангиографический | состав набора входит: Перчатки Surgeons №6,5 - 1шт, Перчатки Surgeons №8 - 1шт, Зажим для обработки операционного поля -19см - 1шт., Чаша 250мл (розовая)- 1шт, Чаша 250мл (синяя) - 1шт, Чаша 500мл (прозрачная)-1шт, Чаша для проводника 2500мл (синяя) - 1шт, Шприц 5мл LL (трёхкомпонентный) - 1шт, Шприц 10мл LL (трёхкомпонентный) - 2шт, Шприц 20мл LL (трёхкомпонентный) - 1шт, Защитное покрытие для стола 150x190cм - 1шт, Халат ХL-L - 1шт, Халат ХL -1шт, Ангиографическая простыня 240х330см , с 4 отверстиями :2- 5х7см и 2- 7х9см, изумрудного цвета - 1шт, Чехол на С-дугу циркулярный 75cм - 1шт, Защитное покрытие для аппаратуры 91x91cм - 1шт, Салфетки 10x10cм-30шт, Не тканная абдоминальная салфетка 40х60см- 1шт, Тампоны для обработки операционного поля № 5 (30х30см) -10шт, Игла 22 G 3см, (черная) -1шт, Игла 21 G 4см, (зеленая) -1шт, Скальпель № 11 - 1шт, Манифолд правый , 3х-ходовой -1шт, Линия высокого давления 150 см. , до 1200pci - 1шт, Послеоперационная повязка 6х7см. - 1шт, Послеоперационная повязка 7х8см.-1шт. | штука | 200 | 42500 | 8500000
2 | Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ совместимый с комплектом принадлежностей | Размеры 46х50х6 мм, вес 19 г., объем-10,4 см3 Тип коннектора электрода IS-1, тип телеметрии - индукционный. Срок службы - 9,7 лет при следующих параметрах: A,V = 2,5 V 0,4 ms, 500 ohms, 100% DDD pacing 60 bpm. Совместим с внешним устройством удаленного мониторинга. Частоты и задержки. Рефрактерность предсердной навязки (мс): 190-400 с шагом 30; 440; 470. Рефрактерность предсердного сенсинга (мс): 93; 125; 1574 190-400 С ШАГОМ 30;440;470. Атриовентрикулярная задержка навязки (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-с шагом 25; 350. Базовый ритм (мин-1) | штука | 10 | 780000 | 7800000
| Итого |  |  |  |  | 16300000
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Нур-Султан, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.