## кз
Медициналық бұйымдарды сатып алу туралы хабарландыруға №1 қосымша
Сатып алынатын тауарлардың тізбесі
Лоттын № | Сатып алатын тауарлардың атауы | Тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы) | Өлшем бірлігі | Саны | Бірлік үшін бағасы, ҚҚС-сіз, тг | Жалпы сомасы, ҚҚС-сіз, тг
1 | Қорғаныс алжапқышы бір жақты | Фронтальды қорғаныс ең толық түрде бүкіл алдыңғы бетті және жоғарғы артқы аймақты иық тігістерінен төмен толық қорғауды қамтиды. Модельдердің ерекше дизайны дененің барлық түрлеріне сәйкес келетін әмбебап өлшемге ие болудың қосымша артықшылығын ұсынады. Жоғары сапалы қорғаныс материалынан жасалған қорғаныс киімін ұзақ уақыт киетін радиологиялық жұмыс орындары үшін негізгі эргономикалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді. Материал салмақ қатынасы мен қорғаныс деңгейі бойынша жоғары өнімділікке ие. Ыңғайлы, кең, қиылысатын крест жолақтар алжапқышты хирургиялық халаттың астына оңай сырғып кетуге мүмкіндік береді. Алдыңғы бөліктің қорғасын эквиваленті - 0,50 мм Pb, артқы жағы - 0,25 мм Pb. Өлшемі – M .Кеуде шеңбері 96-106 см, жамбас шеңбері 103-112 см .Ұзындығы - 120 см .Жарамдылық мерзімі-10 жыл. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 10 | 794945 | 7949450
2 | Қорғаныс алжапқышы бір жақты | Фронтальды қорғаныс ең толық түрде бүкіл алдыңғы бетті және жоғарғы артқы аймақты иық тігістерінен төмен толық қорғауды қамтиды. Модельдердің ерекше дизайны дененің барлық түрлеріне сәйкес келетін әмбебап өлшемге ие болудың қосымша артықшылығын ұсынады. Жоғары сапалы қорғаныс материалынан жасалған қорғаныс киімін ұзақ уақыт киетін радиологиялық жұмыс орындары үшін негізгі эргономикалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді. Материал салмақ қатынасы мен қорғаныс деңгейі бойынша жоғары өнімділікке ие. Ыңғайлы, кең, қиылысатын крест жолақтар алжапқышты хирургиялық халаттың астына оңай сырғып кетуге мүмкіндік береді. Алдыңғы бөліктің қорғасын эквиваленті-0,50 мм Pb .Артқы жағы - 0,25 мм Pb.Өлшемі-L, кеуде шеңбері 107-117 см, жамбас шеңбері 113-123 см, ұзындығы-120 см, жарамдылық мерзімі – 10 жыл. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 9 | 808403 | 7275627
3 | Жилет пен юбка жан-жақты қорғау | Патенттелген қауіпсіздік пен жайлылықты қамтамасыз етеді. Бұл модельдің ерекше сипаттамалары оны екі бөліктен тұратын алдыңғы әзірлемелерден күрт ажыратады. Сонымен қатар, модель салмақтың жақсы бөлінуімен, жақсы қозғалғыштығымен және икемділігімен сипатталады. Контрастты түсті интеграцияланған қауіпсіздік аймақтары сәулеленуден тамаша қорғауды қамтамасыз етеді. Жоғары сапалы қорғаныс материалынан жасалған қорғаныс киімін ұзақ уақыт киетін радиологиялық жұмыс орындары үшін негізгі эргономикалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді. Материал салмақ қатынасы мен қорғаныс деңгейі бойынша жоғары өнімділікке ие.Қорғасын баламасы (Pb) Алдыңғы жағы: 0.50 мм Pb.Артқы жағы, жалпы: 0.25 мм Pb.Ұзындығы: 70 см. жарамдылық мерзімі - 10 жыл өлшемі: L. кеуде шеңбері 107-117 см. жамбас шеңбері 108-118 см. жеткізуші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелмейтіні туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 2 | 1494225 | 2988450
4 | Кеудеше мен юбка жан-жақты қорғаныс | Патенттелген қауіпсіздік пен жайлылықты қамтамасыз етеді. Бұл модельдің ерекше сипаттамалары оны екі бөліктен тұратын алдыңғы әзірлемелерден күрт ажыратады. Сонымен қатар, модель салмақтың жақсы бөлінуімен, жақсы қозғалғыштығымен және икемділігімен сипатталады. Контрастты түсті интеграцияланған қауіпсіздік аймақтары сәулеленуден тамаша қорғауды қамтамасыз етеді. Жоғары сапалы қорғаныс материалынан жасалған бұйымдар қорғаныс киімін ұзақ уақыт киетін радиологиялық жұмыс орындары үшін негізгі эргономикалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді. Материал салмақ қатынасы мен қорғаныс деңгейі бойынша жоғары өнімділікке ие.Қорғасын баламасы (Pb).Алдыңғы жағы: 0.50 мм Pb.Артқы жағы, жалпы: 0.25 мм Pb.Ұзындығы: 70 см. жарамдылық мерзімі-10 жыл.Жеткізуші өнімнің тіркеу куәлігінің көшірмесін ұсынуы керек. Өлшемі: XL.Кеуде шеңбері 118-128 см. жамбас шеңбері 119-129 см. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 1 | 1521120 | 1521120
[5 empty] | Итого: | 19734647
"Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті: - жеткізілетін тауарды тіркеу куәлігі, егер тауар тіркеуге жатпаса, уәкілетті органнан хат ұсыну қажет; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қауіпсіздік және сапа туралы қорытындының көшірмелері. Егер тауар сертификаттауға жатпайтын болса, уәкілетті органнан хат жіберіңіз; - қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де құжаттарды сұратуға құқылы. Жеткізуші кепілдік береді 1. Өнім беруші тауарларды осы Шартта көрсетілген соңғы межелі пунктіне тасымалдау кезінде олардың зақымдануынан немесе бүлінуінен алдын алатын орауды қамтамасыз етуге тиіс. Қаптама қандай да бір шектеусіз қарқынды Көтеру-тасымалдау өңдеуіне және тасымалдау кезінде экстремалды температуралардың, тұздар мен жауын-шашынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсеріне төзуі тиіс. Буып-түйілген жәшіктердің габариттерін және олардың салмағын айқындау кезінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстығын және тауарларды алып жүрудің барлық пункттерінде қуатты жүк көтергіш құралдардың болуын ескеру қажет. 2. Тұтыну орамасы, таңбалануы, сондай - ақ тауарларды қолдану жөніндегі ішкі және одан тыс құжаттама "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі-Кодекс) және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке қатаң сәйкес келуге тиіс. 3. Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілген тауардың жаңа, пайдаланылмаған және ақаулары жоқ екендігіне кепілдік береді. Ақаулар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс беруші Өнім берушінің атына жазбаша хабарламада көрсеткен мерзімде ақаулы тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті. 4. Өнім беруші медициналық мақсаттағы бұйымдардың және дәрілік заттарды қалдық жарамдылық мерзімі Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне: қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамадағы (қаптамадағы) көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі ай болуын қамтамасыз етеді .жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде); Тауарды жеткізу орны Астана Қ., Есіл ауданы: е495 к-сі, 2 ғимарат. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде жүзеге асырылады."

## ДКОМУ К
Приложение №1 к объявлению о закупе медицинских изделий
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация | Ед. изм. | Общее количество | Цена за ед. | Общая Сумма
1 | Фартук защитный односторонний | Фронтальная защита в наиболее полном виде включает в себя полную защиту всей передней поверхности и верхней области спины ниже плечевых швов. Особый дизайн моделей обеспечивает дополнительное преимущество в том, что они имеют универсальный размер, подходящий для всех типов телосложения. Изготовленная из высококачественного защитного материала соответствует основным эргономическим требованиям по безопасности для радиологических рабочих мест с длительным ношением защитной одежды. Материал обладает превосходными характеристиками по соотношению веса и уровню защиты. Удобные широкие пересекающиеся крест на крест полосы позволяют фартуку легко соскальзывать под хирургическим халатом простым отстегиванием липучек. Свинцовый эквивалент передней части - 0,50 мм Pb, Задней части - 0,25 мм Pb. Размер – M .Обхват груди 96 - 106 см, Обхват бедер 103 - 112 см .Длина – 120 см .Срок годности – 10 лет. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 10 | 794945 | 7949450
2 | Фартук защитный односторонний | Фронтальная защита в наиболее полном виде включает в себя полную защиту всей передней поверхности и верхней области спины ниже плечевых швов. Особый дизайн моделей обеспечивает дополнительное преимущество в том, что они имеют универсальный размер, подходящий для всех типов телосложения. Изготовленная из высококачественного защитного материала соответствует основным эргономическим требованиям по безопасности для радиологических рабочих мест с длительным ношением защитной одежды. Материал обладает превосходными характеристиками по соотношению веса и уровню защиты. Удобные широкие пересекающиеся крест на крест полосы позволяют фартуку легко соскальзывать под хирургическим халатом простым отстегиванием липучек. Свинцовый эквивалент передней части - 0,50 мм Pb .Задней части - 0,25 мм Pb.Размер – L, обхват груди 107 - 117 см, обхват бедер 113 - 123 см, Длина – 120 см, Срок годности – 10 лет. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 9 | 808403 | 7275627
3 | Жилет и юбка всесторонняя защита | Запатентованная предоставляет безопасность и комфорт. Особые характеристики данной модели резко отличают ее от предыдущих разработок, состоящих из двух частей. Кроме того, модель характеризуется хорошим распределением веса, хорошей подвижностью и гибкостью. Интегрированные зоны безопасности с контрастным цветом гарантируют идеальную защиту от излучения. Изготовленные из высококачественного защитного материала соответствует основным эргономическим требованиям по безопасности для радиологических рабочих мест с длительным ношением защитной одежды. Материал обладает превосходными характеристиками по соотношению веса и уровню защиты.Свинцовый эквивалент (Pb) Передняя часть : 0.50 мм Pb.Задняя часть, общ.: 0.25 мм Pb.Длина: 70 см.Срок годности – 10 лет Размер:L.Обхват груди 107 - 117 см.Обхвата бедер 108 - 118 см. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 2 | 1494225 | 2988450
4 | Жилет и юбка всесторонняя защита | Запатентованная предоставляет безопасность и комфорт. Особые характеристики данной модели резко отличают ее от предыдущих разработок,состоящих из двух частей. Кроме того, модель характеризуется хорошим распределением веса, хорошей подвижностью и гибкостью. Интегрированные зоны безопасности с контрастным цветом гарантируют идеальную защиту от излучения. Изготовленные из высококачественного защитного материала изделия соответствует основным эргономическим требованиям по безопасности для радиологических рабочих мест с длительным ношением защитной одежды. Материал обладает превосходными характеристиками по соотношению веса и уровню защиты.Свинцовый эквивалент (Pb).Передняя часть : 0.50 мм Pb.Задняя часть, общ.: 0.25 мм Pb.Длина: 70 см.Срок годности – 10 лет.Поставщик должен предоставить копию регистрационного удостоверения изделия. Размер: XL.Обхват груди 118 - 128 см.Обхват бедер 119 - 129 см. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 1 | 1521120 | 1521120
[5 empty] | Итого: | 19734647
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если медицинское изделие не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Астана, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.